## Basic
| BÁO GIÁ |  |  | Số: 10210631/BG
Ngày: 07/4/2021
Kính gửi: Trung tâm chuyển giao công nghệ
Người nhận: Mr. Nam
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá thiết bị đo khí thải như sau:
STT | Tên hàng hóa | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Thiết bị phát bụi | 1 | 582100000 | 582100000
Nhà sản xuất: Palas
Model: BGR1000
Xuất xứ: Đức
Ứng dụng:
- Hiệu chuẩn các thiết bị đo bụi
- Công nghiệp ngành lọc bụi:
Xác định hiệu xuất tách lọc phân đoạn
Xác định tổng hiệu xuất tách lọc
Bụi lâu ngày
Phương tiện lọc bụi
Làm sạch chân không và lọc làm sạch chân không
Lọc bụi trong ô tô
Lọc trong các động cơ
- Kiểm tra hít thở
- Hạt đánh dấu cho LDA, PIV,..
- Phủ bề mặt
| Lưu lượng: 0.5 – 5.0 m³/h |  | 10 - 20 l/m
| 0,04 - 430 g/h |  | ?????
| Nồng độ bụi tối đa: 10 hạt/cm³ |  | NỒNG ĐỘ BÀI BÁO: 0,5 - 50 hạt/cm3
| Cỡ bụi: 0,1 - 100µm |  | 10um/ 2,5 um
Cấp phát bụi: 5 - 700 mm/h
Áp suất khí nén: 4-8 bar
Đường kính ống chứa (Reservoir): 7, 10, 14, 20, 28mm
Chiều dài ống chứa: 70mm
Nắp phân tán (Dispersion cover): Loại A, loại B, loại C và loại D
Kết nối ống ra:
- Đường kính trong ngoài Loại A: 5mm / 8mm
- Đường kính trong ngoài Loại B: 3,6mm / 6mm
- Đường kính trong ngoài Loại C/D: 2,6mm / 6mm
Lượng bụi trong ống chứa:
- Φ 7mm: 2,7g
- Φ 10mm: 5,5g
- Φ 14mm: 10,8g
- Φ 20mm: 22g
- Φ 28mm: 43g
Nguồn: 115-230V/50-60Hz
Trọng lượng: gần 19kg
Kích thước: 465 x 320 x 200 mm
Cung cấp bao gồm:
Máy phát bụi BGR1000
Nắp phân tán loại A
Ống chứa bụi 10mm
Chổi quét phát bụi bằng thép
Bụi chuẩn
2 | Bộ chia 4 và chia loãng 1:10 | 1 | 539700000 | 539700000
Nhà sản xuất: Palas
Model: VKL 10
Xuất xứ: Đức
Tỉ lệ pha loãng: 1:10
Kim hút đẳng tốc: 2-5 LPM / 15-37 LPM
Cỡ bụi: 20µm
Lưu lượng: 18 – 45 LPM (Khí sạch - Clean air)
2 – 5 LPM (hút mẫu - suction)
Áp suất khí nén: 4-8 bar
Nguồn: 115-230V/50-60Hz
Trọng lượng: gần 10kg
Kích thước: 500 x 230 x 150 mm
| Cung cấp bao gồm: | 1
- | Đầu nối chia 1/4: 1 ngõ vào và 4 ngõ ra đồng nhất nhau | 1
- | Bộ pha loãng VKL 10 | 4
- | Kim ngõ ra 2-5 LPM | 4
3 | Thiết bị đo bụi tham chiếu | 1 | 827200000 | 827200000
Nhà sản xuất: Palas
Model: Promo 2000
Xuất xứ: Đức
Ứng dụng:
- Giám sát bụi phát thải
- Kiểm soát quá trình nghiền
- Giám sát các quy trình sản xuất trong thực phẩm, dược và hóa chất
- Kiểm tra các phương tiện lọc bụi
Nguyên lý đo: Tán xạ ánh sáng (Optical light-scattering)
Dải đo: 0,2 µm – 10 µm
0,3 µm – 17 µm
0,6 µm – 40 µm
2 µm – 100 µm
0 - 10⁶ hạt/cm³
Kênh đo: 128 kênh đo theo cỡ bụi
Lưu lượng: 5 LPM
Nguồn sáng: đèn Xenon arc 35 W
Bộ thu thập dữ liệu: 20 MHz processor, 256 raw data channels, digital
Bộ nhớ: 4GB
Cổng giao tiếp: USB, Ethernet, RS232/485, Wi-Fi
Công suất tiêu thụ: 100W
Hiển thị: Màn hình chạm 7", 800x480 pixel
Kích thước: 185 x 450 x 315 mm
Trọng lượng: 8 kg (Bộ điều khiển)
2,8 kg (Cảm biến)
Cung cấp bao gồm:
Bộ điều khiển
Cảm biến đo bụi Welas 2300
Dây cáp quang 3m
| Tổng |  |  | 1949000000
| VAT 10% |  |  | 194900000
| Tổng cộng |  |  | 2143900000
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
1. Giá báo trên là giá giao hàng tận nơi, hướng dẫn sử dụng thành thạo.
2. Thanh toán: 50% ứng trước; 50% trước khi giao thiết bị.
3. Thời gian giao hàng: trong vòng 06-08 tuần, sau khi nhận tạm ứng đợt 1.
4. Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
5. Hiệu lực báo giá: báo giá này có hiệu lực 60 ngày.
Công ty TNHH CN Digi
Huỳnh Văn Đấy (0919 666 735)
Email: hvday@digivn.com

## Diagram
Aerosol generator
(RBG 1000 G)
Dilution System
4 channels
(FS4 + VKL10 x4)
Reference meter
(Promo 2000 HP)
Particle measurement devices