## Special
| BÁO GIÁ |  |  | Số: 10210813/BG
Ngày: 11/5/2021
Kính gửi: Trung tâm chuyển giao công nghệ
Người nhận: Mr. Nam
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng báo giá thiết bị như sau:
STT | Tên hàng hóa | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Thiết bị phát bụi | 1 | 350020000 | 350020000
Nhà sản xuất: Palas
Model: BGR1000
Xuất xứ: Đức
Ứng dụng:
- Hiệu chuẩn các thiết bị đo bụi
- Công nghiệp ngành lọc bụi:
Xác định hiệu xuất tách lọc phân đoạn
Xác định tổng hiệu xuất tách lọc
Bụi lâu ngày
Phương tiện lọc bụi
Làm sạch chân không và lọc làm sạch chân không
Lọc bụi trong ô tô
Lọc trong các động cơ
- Kiểm tra hít thở
- Hạt đánh dấu cho LDA, PIV,..
- Phủ bề mặt
Lưu lượng: 0.5 – 5.0 m³/h
0,04 - 430 g/h
Nồng độ bụi tối đa: 10 hạt/cm³
Cỡ bụi: 0,1 - 100µm
Cấp phát bụi: 5 - 700 mm/h
Áp suất khí nén: 4-8 bar
Đường kính ống chứa (Reservoir): 7, 10, 14, 20, 28mm
Chiều dài ống chứa: 70mm
Nắp phân tán (Dispersion cover): Loại A, loại B, loại C và loại D
Kết nối ống ra:
- Đường kính trong ngoài Loại A: 5mm / 8mm
- Đường kính trong ngoài Loại B: 3,6mm / 6mm
- Đường kính trong ngoài Loại C/D: 2,6mm / 6mm
Lượng bụi trong ống chứa:
- Φ 7mm: 2,7g
- Φ 10mm: 5,5g
- Φ 14mm: 10,8g
- Φ 20mm: 22g
- Φ 28mm: 43g
Nguồn: 115-230V/50-60Hz
Trọng lượng: gần 19kg
Kích thước: 465 x 320 x 200 mm
Cung cấp bao gồm:
Máy phát bụi BGR1000
Nắp phân tán loại A
Ống chứa bụi 14mm
Chổi quét phát bụi bằng thép
2 | Bộ chia 3 và chia loãng 1:10 | 1 | 251350000 | 251350000
Nhà sản xuất: Palas
Model: VKL 10
Xuất xứ: Đức
Tỉ lệ pha loãng: 1:10
Kim hút đẳng tốc: 2-5 LPM / 15-37 LPM
Cỡ bụi: 20µm
Lưu lượng: 18 – 45 LPM (Khí sạch - Clean air)
2 – 5 LPM (hút mẫu - suction)
Áp suất khí nén: 4-8 bar
Nguồn: 115-230V/50-60Hz
Trọng lượng: gần 10kg
Kích thước: 500 x 230 x 150 mm
| Cung cấp bao gồm: | 1
- | Đầu nối chia 1/3: 1 ngõ vào và 3 ngõ ra đồng nhất nhau | 1
- | Bộ pha loãng VKL 10 | 3
- | Kim ngõ ra 2-5 LPM | 3
| Tổng cộng báo giá |  |  | 601370000
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
1. Giá báo trên là giá giao hàng tận nơi, hướng dẫn sử dụng thành thạo.
2. Thanh toán: 50% ứng trước; 50% trước khi giao thiết bị.
3. Thời gian giao hàng: trong vòng 06-08 tuần, sau khi nhận tạm ứng đợt 1.
4. Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
5. Hiệu lực báo giá: báo giá này có hiệu lực 60 ngày.
Công ty TNHH Công nghệ Digi
Huỳnh Văn Đấy (0919 666 735)
Email: hvday@digivn.com