## VN
BÁO GIÁ
Ngày : 25/09/2020
Số báo giá: 2HTHUY00935
Kính gửi: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Địa chỉ : Tòa nhà Khu ươm tạo, số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT :
Email : kiemchuan@gmail.com
Công ty 2H Instrument, đại diện tại Việt Nam của các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu thế giới, xin hân hạnh gửi tới Quý khách hàng báo giá chi tiết như sau:
Đồng tiền: VNĐ
STT | Tên thiết bị & thông số kỹ thuật | SL | ĐV | Đơn giá | Thành tiền
1 | Máy quan trắc bụi khí PM2.5 | 1 | bộ | 1550000000 | 1550000000
Model: FPM-388
Hãng sản xuất: DKK-TOA
Xuất xứ: Nhật bản
Cấu hình cung cấp bao gồm:
Máy chính quan trắc bụi trong không khí môi trường
Cyclone VSC lấy mẫu bụi PM2.5
Tính năng kỹ thuật:
Hệ thống đạt chứng chỉ chất lượng quốc gia của Hàn Quốc
Bố trí đường dẫn khí từ cổng vào đến bộ phận thu mẫu theo chiều thẳng đứng
Không có điểm uốn trên đường dẫn khí vào từ bộ phận tách bụi đến bộ phận thu bụi
Sử dụng bộ phận khử ẩm kiểu gia nhiệt để giữ độ ẩm tương đối của bộ phận thu bụi luôn không đổi, giúp giảm tác động của độ ẩm và cho kết quả ổn định với phương pháp đo tiêu chuẩn
Có thể xác định ngày và thời gian cho các điểm thu mẫu. Người dùng có thể tăng các khoảng thời gian giữa điểm thu mẫu 0:00 giờ và 01:00 giờ lên gấp đôi.
Màn hình LCD cảm ứng, vận hành kiểu tương tác. Có thể hiển thị lược sử dữ liệu trên màn hình
Các dữ liệu điều kiện đo như tốc độ dòng, nhiệt độ, áp suất của mẫu khí cũng như các thông tin về hiệu chuẩn và kể cả lịch sử của thiết bị có thể ghi vào thẻ CF (thẻ khách hàng tự trang bị)
Chỉ tiêu quan trắc: PM2.5 trong không khí môi trường
Phương pháp đo: phương pháp hất thụ tia Beta
Dải đo: 0 ~ 1000 ug/m3
Nguồn phát xạ: 14C (3.7MBq+/-10%, nguồn phát xạ được gắn kín)
Đầu dò phát xạ: detector bán dẫn
Đầu tách mẫu (định cỡ): Cyclone VSC cho PM2.5
Phương pháp khử ẩm: kiểm soát độ ẩm tương đối bằng cách gia nhiệt cho mẫu khí
Bộ lọc thu bụi: giấy lọc làm bằng polytetrafluoroethylene, kiểu cuộn, dùng cho khoảng 70 ngày
Hiệu suất thu bụi: ≥ 99.9% (hạt bụi 0.3um DOP)
Tốc độ dòng hút: 16.7 L/phút +/-2%
Điều khiển dòng: điều khiển dòng thực tế
Thời gian thu mẫu: 59 phút (đo theo từng đợt mỗi giờ)
Thời gian trung bình: 1 giờ và 24 giờ
Độ lặp lại: không quá 2% toàn thang đo
Độ trôi điểm zero: +/-2% toàn thang đo/24 giờ
Độ trôi span: không quá +/-3% /24 giờ
Độ tuyến tính: không quá +/-3%
Ghi dữ liệu: giá trị 1 giờ, tốc độ dòng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển...
Nhiệt độ xung quanh: 0 ~ 40oC
Nguồn điện: AC220V, 50/60Hz
Mức tiêu thụ điện: tối đa 400VA, trung bình khoảng 250W
2 | Máy quan trắc bụi khí PM10 | 1 | bộ | 1550000000 | 1550000000
Model: FPM-388
Hãng sản xuất: DKK-TOA
Xuất xứ: Nhật bản
Cấu hình cung cấp bao gồm:
Máy chính quan trắc bụi trong không khí môi trường
Đầu lấy mẫu bụi PM10
Tính năng kỹ thuật:
Bố trí đường dẫn khí từ cổng vào đến bộ phận thu mẫu theo chiều thẳng đứng
Không có điểm uốn trên đường dẫn khí vào từ bộ phận tách bụi đến bộ phận thu bụi
Sử dụng bộ phận khử ẩm kiểu gia nhiệt để giữ độ ẩm tương đối của bộ phận thu bụi luôn không đổi, giúp giảm tác động của độ ẩm và cho kết quả ổn định với phương pháp đo tiêu chuẩn
Có thể xác định ngày và thời gian cho các điểm thu mẫu. Người dùng có thể tăng các khoảng thời gian giữa điểm thu mẫu 0:00 giờ và 01:00 giờ lên gấp đôi.
Màn hình LCD cảm ứng, vận hành kiểu tương tác. Có thể hiển thị lược sử dữ liệu trên màn hình
Các dữ liệu điều kiện đo như tốc độ dòng, nhiệt độ, áp suất của mẫu khí cũng như các thông tin về hiệu chuẩn và kể cả lịch sử của thiết bị có thể ghi vào thẻ CF (thẻ khách hàng tự trang bị)
Chỉ tiêu quan trắc: PM10 trong không khí môi trường
Phương pháp đo: phương pháp hất thụ tia Beta
Dải đo: 0 ~ 1000 ug/m3
Nguồn phát xạ: 14C (3.7MBq+/-10%, nguồn phát xạ được gắn kín)
Đầu dò phát xạ: detector bán dẫn
Đầu tách mẫu (định cỡ): cổng vào PM10
Phương pháp khử ẩm: kiểm soát độ ẩm tương đối bằng cách gia nhiệt cho mẫu khí
Bộ lọc thu bụi: giấy lọc làm bằng polytetrafluoroethylene, kiểu cuộn, dùng cho khoảng 70 ngày
Hiệu suất thu bụi: ≥ 99.9% (hạt bụi 0.3um DOP)
Tốc độ dòng hút: 16.7 L/phút +/-2%
Điều khiển dòng: điều khiển dòng thực tế
Thời gian thu mẫu: 59 phút (đo theo từng đợt mỗi giờ)
Thời gian trung bình: 1 giờ và 24 giờ
Độ lặp lại: không quá 2% toàn thang đo
Độ trôi điểm zero: +/-2% toàn thang đo/24 giờ
Độ trôi span: không quá +/-3% /24 giờ
Độ tuyến tính: không quá +/-3%
Ghi dữ liệu: giá trị 1 giờ, tốc độ dòng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển...
Nhiệt độ xung quanh: 0 ~ 40oC
Nguồn điện: AC220V, 50/60Hz
Mức tiêu thụ điện: tối đa 400VA, trung bình khoảng 250W
TỔNG GIÁ TRỊ |  |  |  | 3100000000
THUẾ VAT 10% |  |  |  | 310000000
TỔNG CỘNG |  |  |  | 3410000000
Báo giá đặc biệt của hãng DKK TOA và Công ty thiết bị 2H dành riêng cho khách hàng Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ để phục vụ nghiên cứu đề tài của Ts. Dương Thành Nam - Đã bao gồm 10% VAT |  |  |  | 935000000
Bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm triệu đồng ./.
Giá trên đã bao gồm các chi phí tiền hàng, Thuế nhập khẩu, Phí vận chuyển hàng và bàn giao thiết bị tại Hà Nội
CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI
1. Chất lượng hàng hoá:
Mới 100%
2. Thời gian giao hàng: Trong vòng 6 - 10 tuần kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đơn đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền đặt cọc.
3. Địa điểm giao hàng: Tại Tòa nhà Khu ươm tạo, số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
4. Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày lắp đặt hoặc không quá 14 tháng kể từ ngày giao hàng/thông báo giao hàng theo đúng tiêu chuẩn và điều kiện của nhà sản xuất.
Địa điểm bảo hành: Tại địa chỉ mục 3.
5. Thanh toán: 100 % bằng chuyển khoản, theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán
Tiến độ thanh toán:
Đợt 1: 50 % trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc bên mua xác nhận đơn đặt hàng
Đợt 2: 50% còn lại trong vòng 7 ngày sau khi nhận được thông báo giao hàng
6. Hiệu lực báo giá: Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.