VIETNAM INSTRUMENT AND TECHNICAL SERVICE COMPANY LTD

6 Floor, Grand Building, 30-32 Hoa Ma Str., Hai Ba Trung District, Hanoi

Tel: 0463251818   Fax:0463251616   Email:binhch@vintechs.vn

Hà nội, 28-09-2017

BẢN BÁO GIÁ

Kính gửi: Nguyễn Anh Tuấn – Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC)

Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý công ty bản chào giá các thiết bị theo yêu cầu như sau:

| TT | Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (USD) | Tổng giá (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt bụi chuẩn Model: PolyStyrene Latex spheres (PSL’s) Hãng: Thermo Scientific– Mỹ - Kích thước hạt các loại: (0,1 ÷ 100) µm; - Độ không đảm bảo đo: ≤ 2,5 % (với kích thước hạt < 5µm) và ≤ 5% (với kích thước hạt ≥ 5 µm). | Bộ | 1 | 16,500 | 16,500 |
| 2 | Hệ thống tạo bụi chuẩn Model: RBG 1000G Hãng sản xuất:Palas – Đức - Phạm vi kích thước hạt: (0,1 ÷ 100) µm; - Nồng độ số hạt tối đa: ≤ 107 hạt / cm3; - Lưu lượng (thể tích): (0,5 ÷ 5,0) m3/h; - Lưu lượng khối (các hạt): (0,04 ÷ 430) g/h (với tỷ trọng gắn kết giả định của các hạt: 1 g/cm3); - Vật liệu hạt: Bột/khối không gắn kết (đã bao gồm); - Khí mang/phân tán: Không khí; - Áp suất đầu vào: (4 ÷ 8) barg; - Tốc độ vận chuyển: (1 ÷ 300) mm/h; - Đường kính ống cấp: 7, 10, 14, 20,28 mm; - Chiều dài ống cấp: 70 mm; - Nắp phân tán: Loại A, B, C, D; + Kết nối không khí nén: Kết nối nhanh + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại A: Øoutside = 8 mm / Øinside = 5 mm + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại B: Øoutside = 6 mm / Øinside = 3.6 mm + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại C: Øoutside = 6 mm / Øinside = 2.5 mm + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại D: Øoutside = 8 mm / Øinside = 5 mm - Nguồn điện: (115 ÷ 230) V, (50 ÷ 60) Hz; - Thời gian vận hành: Vài giờ liên tục (không dừng). * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Máy chính, bàn chải, nắp phân tán, bộ chứa bột, van điều áp, dụng cụ làm sạch, valy đựng thiết bị | Bộ | 1 | 56,100 | 56,100 |
| 3 | Bộ hấp thụ khử nước Model: DDU570/H Hãng sản xuất:Topas- Đức - Lưu lượng: lớn nhất 4 L/phút; - Khối lượng chứa hút ẩm: ~ 830 g; - Có thể dễ dàng thay thế vật liệu dùng để hút ẩm trong bộ hấp thụ khử nước. * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Bộ hấp thụ khử nước | Bộ | 2 | 3,300 | 6,600 |
| 4 | Bộ trung hòa điện tích hạt Model: 3054A Hãng sản xuất: TSI – Mỹ - Nguồn Kr-85 hoặc Po-210; - Phát xạ phân rã Beta; - Phóng xạ [MBq (mCi)]: 740 (20); - Lưu lượng tối đa: 150 L / min; - Nhiệt độ tối đa: 50°C; - Áp suất tối đa: 35 kPa (5 psig). * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Bộ trung hòa điện tích hạt | Bộ | 1 | 11,000 | 11,000 |
| 5 | Thiết bị chuẩn đo bụi PM10, PM2.5 Model: T640 Hãng sản xuất: Teledyne-API /Mỹ - Đây là thiết bị được cấp chứng nhận của US EPA ( Cục bảo vệ môi trường Mỹ ) đo được 3 dải đo hạt bụi trên cùng 1 thiết bị PM10, PM2.5 và PM10-2.5 - Nguyên lý đo: Quang phổ dải rộng sử dụng tán xạ ánh sang trắng 900 với đèn LED đa sắc - Độ phân giải kích thước hạt: 256 cỡ với dải từ 0.18- 20µm, kết hợp tới 64 kênh để tính toán khối lượng - Dải đo: 0.1-10000 µg/m3 - Độ phân giải hiển thị và tính toán khối lượng: 0.1 µg/m3 - Độ chính xác: ±0.5 µg/m3( trung bình 1 giờ) - Ngưỡng phát hiện thấp nhất: <0.1 µg/m3 (trung binh 1 giờ) - Thời gian đo: 10 giây đến 2 ngày ( tuỳ chọn bởi người dùng) - Tốc độ dòng: 5.0 l/phút ( tiêu chuẩn) - Độ chính xác tốc độ dòng: trong ±1% ( thông thường trong ±0,5%) - Điều khiển độ ẩm mẫu: 24VDC, 90W điều khiển nhiệt để đạt đến 35% độ ẩm - Bộ nhớ kết quả: 4 Gb cho phép lưu kết quả đo > 1 năm - Màn hình hiển thị cảm ứng với phần mềm điều khiển thiết bị - Giao diện kết nối: USB, Ethernet - Nhiệt độ làm việc: 0 tới +50 oC - Độ ẩm: 100% - Nguồn điện: 110/230V; 50/60Hz - Tiêu thụ điện áp: <120 W | Bộ | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 6 | Thiết bị phân tích xung Model: TDS2014C Hãng sản xuất: Tektronix – Mỹ - Băng thông: 100 MHz; - Sườn tăng (Rinse time): 3,5 ns; - Số kênh: 4. Đặc tính: Đỉnh phổ Đỉnh phổ tới đỉnh phổ DC trung bình Khác biệt điện áp Khác biệt thời gian Tần số Pha Điện áp Các mức kích hoạt Thời gian trễ Trễ Delta * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Máy chính, cáp cắm nguồn điện | Cái | 1 | 3,300 | 3,300 |
| 7 | Thiết bị đo đa năng Model: Fluke 179 Hãng sản xuất: FLUKE – Mỹ Điện áp DC: - Độ chính xác: (0,15 % +2) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 mV - Lớn nhất: 1000V Điện áp AC: - Độ chính xác: (1,0% +3) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 mV - Lớn nhất: 1000V Dòng DC: - Độ chính xác: (1,0% +3) - Độ phân giải lớn nhất: 0,01 mA - Lớn nhất: 10A Dòng AC: - Độ chính xác: (1,5% +3) - Độ phân giải lớn nhất: 0,01 mA - Lớn nhất: 10 A Điện trở: - Độ chính xác: (0,9%+1) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 Ω - Lớn nhất: 50 MΩ Điện dung: - Độ chính xác: (1,2%+2) - Độ phân giải lớn nhất: 1 nF - Lớn nhất: 10000 µF Tần số: - Độ chính xác: (0,1%+1) - Độ phân giải lớn nhất:0,01 Hz - Lớn nhất: 100 kHz Nhiệt độ: -Độ chính xác: (1,0%+10) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 oC - Phạm vi: -40 oC/400 oC * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Máy chính, đầu đo nhiệt độ, dây đo, pin 9V | Cái | 1 | 440 | 440 |
| 8 | Thiết bị đo lưu lượng dòng Model: Toptrak 822S Hãng sản xuất: Sierra - Mỹ - Độ chính xác: 1,5 % toàn thang; - Đo trực tiếp lưu lượng dao động từ ( 0 ÷ 10) sccm đến (0 ÷ 500) slpm; - Độ lặp lại: ± 0,5% toàn thang; - Kết cầu thép không rỉ 316; - Sự ảnh hưởng nhiệt độ: 0,15% toàn thang đo/oC hoặc tốt hơn; - Sự ảnh hưởng của áp suất: 0,15% toàn thang đo/bar hoặc tốt hơn; - Thời gian phản ứng: ổn định trong khoảng 800 ms; 6s đạt độ ổn định kết quả đo trong khoảng sai số ± 2% kết quả đo cuối cùng trong phạm vi đo (25 ÷ 100) toàn thang đo; - Khí sử dụng: Hầu hết các loại khí; kiểm tra khả năng tương thích với các vật liệu bị ướt. - Áp suất khí: + Tối đa 500 psig (34 barg); + Tối đa 1000 psig (69 barg) đối với các bộ phận có lưu lượng thấp; - Nhiệt độ môi trường và dòng khí: (0 ÷ 50) °C; - Nguồn điện: (12 ÷ 15)VDC; tối đa 100 mA; - Màn hình hiển thị LCD * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Thiết bị đo lưu lượng dòng | Cái | 03 | 4,400 | 13,200 |
| 9 | Các trang thiết bị phụ kiện kèm theo | Hệ thống | 1 |  |  |
| 9.1 | Máy nén khí sạch/khô Nước sản xuất: Châu Á Lưu lượng dòng có thể điều chỉnh tới 300 Lít/phút. Bao gồm bộ lọc HEPA: Khả năng lọc ≥ 99,97 % | Cái | 1 | 11,000 | 11,000 |
| 9.2 | Van kiểm soát lưu lượng dòng Nước sản xuất: Châu Á Tốc độ dòng: (0 ÷ 200) L/phút | Cái | 5 | 550 | 2,750 |
| 9.3 | Buồng trộn bụi chuẩn và ống dẫn, đầu nối Nước sản xuất: Việt Nam Thể tích > 250 L | Cái | 1 | 22,000 | 22,000 |
| 9.4 | Đồng hồ bấm giờ Nước sản xuất: Châu Á Độ chính xác: 1 | Cái | 1 | 55 | 55 |
| 9.5 | Tích hợp hệ thống thiết bị |  | 1 | 13,365 | 13,365 |
|  | Tổng giá phần chuẩn bụi (USD) |  |  |  | 196,310 |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI

- Giá báo trên là giá bằng tiền USD, giao hàng tại Hà Nội, đã có bao gồm chi phí vận chuyển, hướng dẫn sử dụng và đào tạo cho khách hàng. Giá trên đó bao gồm thuế VAT10%.

- Tỉ giá thanh toán được tính theo tỉ giá của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm chuyển tiền.

- Thời gian giao hàng: 6-8 tháng.

- Bảo hành: 12 tháng

- Thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 60% giá trị hợp đồng khi ký HĐ và 40% còn lại trước khi giao hàng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Giám đốc

Cao Huy Bình