# BIÊN BẢN

# Quan trắc thu mẫu hiện trường

# Hôm nay, vào hồi … giờ … phút,  ngày ….. tháng … năm……

Tại……………………………………………………………………………………………

Phòng Quan trắc Môi trường (P.QTMT) tiến hành Quan trắc mẫu khí thải phục vụ

| Tên hoặc kí hiệu mấu | Mẫu bụi khí thải lò hơi lấy tại Nhà máy Dầu thực vật Tường An |
| --- | --- |
| Loại hoặc dang mẫu | Giấy lọc bụi, aceton rửa |
| Vị trí quan trắc | Ống khói khí thải nhà máy |
| Tọa độ | 0575186- 2064431 |
| Ngày quan trắc | 24.8.2017 |
| Tên người quan trắc | Nguyễn Trường Sung |
| Đặc điểm thời tiết | Trời râm mát |
| Thiết bị Quan trắc | C5000 |
| Phương pháp quan trắc | Isokinetic đẳng động lực |
| Phương pháp bảo quản | Kín |
| Lượng mẫu | Hộp 1: Đĩa petri đựng giấy lọc bụi đã thu mẫu, Bình 2: bình thủy tinh nút nhám 500ml đựng aceton rửa (rửa đầu đo, ống prober) Bình 3: Mẫu trắng aceton Bình 4: Mẫu trằng giấy lọc(đĩa petri) |
| Thông tin khác (nếu có) |  |

| Người quan trắc (ký, họ tên) | Trưởng nhóm quan trắc hiện trường (ký, họ tên) |
| --- | --- |