## Sheet1
Đặc tính | Horiba GI-700 | Horiba PG350E | SICK GSM810
Đặc trưng | Stack Gas Analyzer | Portable Gas Analyzer | Extractive Gas Analyzers
Vị trí lắp | Xe KC | Xe KC hoặc địa điểm khác | Xe KC
Khả năng đo trực tiếp | Không | Không | Không
Phụ kiện cần | Bơm Bộ sấy Filter lọc bụi Filter lọc ẩm Bộ làm mát | Bơm Bộ sấy Filter lọc bụi Filter lọc ẩm Bộ làm mát | Bơm Bộ sấy Filter lọc bụi Filter lọc ẩm Bộ làm mát
Khả năng đo CO | 200-5000 ppm | 200-5000 ppm | đặt hàng
Khả năng đo NO |  |  | đặt hàng
Khả năng đo NO2 |  |  | đặt hàng
Khả năng đo NOx | 200-5000 ppm | 50-5000 ppm | đặt hàng
Khả năng đo SO2 | 200-5000 ppm | 200-1000 ppm | đặt hàng
Khả năng đo O2 | 5-25 Vol% | 0-25 Vol% | đặt hàng
Khả năng đo CO2 | 5-25 Vol% | 0-20 Vol% | đặt hàng
Nhiều thang đo | Có | Có | đặt hàng
Tự động chuyển thang đo | Có | Có | đặt hàng
Khả năng đo khí khác | NH3 | CH4 | đặt hàng
Độ chính xác | 1%/ 2% | 1%/ 2% | 1%/ 2%
Thời gian đáp ứng | 45s | 45-180s | chưa rõ
Thời gian khởi động | ko rõ | 30 phút | 0,7 - 2h
Độ trôi điểm 0
Độ trôi điểm nồng độ
………
Bộ nhớ | không | thẻ nhớ | không
Đầu ra Output (0-5V) | có | ko | đặt hàng
Đầu ra Output (4-20mA) | có | ko | có