## Sheet1
STT | Tên phụ kiện | Đặc tính kĩ thuật | Số lượng | Ghi chú
1 | Bộ tách nước | + Loại bỏ nước | 1
2 | Bộ làm mát | + Bộ làm mát: 0-10 oC + Tách nước | 1
3 | Đầu hút mẫu | + Dài 60cm | 1
4 | Bộ sấy hút mẫu | + Gia nhiệt: 110-140 oC | 1
5 | Dây dẫn hút mẫu | + Ống teflon loại tốt (phi 8-12) | 100m
6 | Filter lọc bụi | + loại bụi <0,1 mg | 4
7 | Giấy lọc bụi | + thay 1 cái/tuần | 500
8 | Bộ phụ kiện thay thế | + Đảm bảo 2 năm đầu | 2
9 | Thiết bị đo nhiệt độ | +Phạm vi đo: 0-800 oC + Có khả năng chuyền tín hiệu 4-20mA | 1
10 | Thiết bị đo vận tốc dòng khí | +Phạm vi đo: 0-40 m/s + Đo bằng phương pháp chênh áp + Có khả năng chuyền tín hiệu 4-20mA | 1 | http://new.abb.com/products/measurement-products/flow/differential-pressure-flowmeters/fpd580-stack-gas-flow-metering-systems
11 | Thiết bị chia tín hiệu 4-20mA |  | 5
12 | UPS | UPS 10KVA | 1
13 | Bộ lưu trữ giữ liệu + vẽ đồ thị | + Tối thiểu 20 kênh + Có đầy đủ các chuẩn vào, ra | 1 | Đã có
14 | Máy tính chạy phần mềm | + Win 7 | 1
15 | USB 3G | + Phát internet | 1