## 様式01
測定機材リスト
[37 empty] | 確認 |  |  | 作成
| 測定先 |  |  |  | ベトナム フォルモサ | [12 empty] | 業務期間 |  |  |  |  | 2017/6/26～ （予定） | [7 empty] | 受付番号
| 顧客名 |  |  |  | スチールプランテック㈱ | [12 empty] | 業務責任者 |  |  |  |  | 河塚
| Job.No. |  |  |  | 2016-0522-01-1235 | [12 empty] | 準備担当者
項目 |  | 機 材 名 | [12 empty] | 数量 |  | 出 |  | ★印 機器管理番号を記入 | [9 empty] | 点検 |  | 項目 | 機 材 名 | [7 empty] | 数量 |  | 出
ガス吸引装置 |  | 湿式ガスメータ | [6 empty] | 5L/REV | [6 empty] | 台 |  |  | ★ | [11 empty] | ホース類 | ガスホース |  |  | 30 |  |  |  | m | 1 | 本
[39 empty] | m |  | 本
[9 empty] | 1L/REV | [6 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ビニールホース | [6 empty] | m |  | 本
[32 empty] | ウォーターホース | [6 empty] | m |  | 本
|  | ダイヤフラムポンプ | [12 empty] | 2 | 台 |  |  | ★
[31 empty] | 共 通 品 | ダスト用フランジ | [5 empty] | インチ |  |  | 枚 |  |  | 3
|  | エアーポンプ | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [15 empty] | 5 |  |  | インチ |  | 1 | 枚 |  |  | 4
[32 empty] | 多穴フランジ | [5 empty] | インチ |  |  | 枚 |  |  | 5
|  | 緩衝ビン | [12 empty] | 2 | 箱 | [18 empty] | 5 |  |  | インチ |  | 1 | 枚 |  |  | 6
気圧計 |  | アネロイド気圧計 | [12 empty] | 1 | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ピトー管用フランジ | [8 empty] | 枚 |  |  | 割れた5
[32 empty] | 特殊フランジ | [8 empty] | 枚 |  |  | DXN用4
NOx |  | マイティポンプ | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | フランジパッキン | [8 empty] | 枚
|  | ベネット真空計 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ゴム栓 | [8 empty] | 個
|  | ＮＯｘフラスコ | [13 empty] | 個
[32 empty] | ストップウォッチ | [7 empty] | 2 | 個 |  | 0.5
流 速 測 定 |  | 双頭ピトー管 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  | m |  | 1 | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | 電工ドラム | [7 empty] | 4 | 台 |  | 0.7
[9 empty] | 1.5 |  |  |  | m |  | 1 | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | シリカゲル管（乾式ガスメーター用） | [7 empty] | 2 | 本 |  | 1
|  | Ｌ型ピトー管 | [10 empty] | m |  |  | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | シリカゲル（交換用） | [7 empty] | 2 | 本 |  | 1.2
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | 3ﾋﾟﾝ - 2ﾋﾟﾝ 変換アダプター | [8 empty] | 個 |  | 1.5
|  | 保護管用ピトー管 | [6 empty] | Ｌ型 | [6 empty] | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | テーブルタップ |  |  | 10 |  |  |  | m | 2 | 個 |  | 2 |  | 10
[9 empty] | 双頭 | [6 empty] | 本 |  |  | ★ | [19 empty] | m |  | 個 |  | 2.5 |  | 20
|  | 保護管 | [10 empty] | m |  |  | 本 | [18 empty] | ４個口以上 | [5 empty] | 個 |  | 3 |  | 30
[13 empty] | m |  |  | 本 | [15 empty] | トランス | [7 empty] | 1 | 台 |  | 3.5 |  | 50
|  | 導管 |  | ﾃﾌﾛﾝ |  | 銅 | [6 empty] | m |  |  | 本 | [15 empty] | テズター | [8 empty] | 本 |  | 4 |  | 70
|  |  |  | ﾃﾌﾛﾝ |  | 銅 | [6 empty] | m |  |  | 本 | [15 empty] | シールテープ | [7 empty] | 2 | 個 |  | 4.5
|  | マノスターゲージ | [6 empty] | 300Pa | [5 empty] | 1 | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ビニールテープ | [7 empty] | 8 | 個 |  | 5 | 50Pa
[9 empty] | 500Pa | [5 empty] | 1 | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ガムテープ | [8 empty] | 個 |  | 5.5 | 100Pa
[9 empty] | 5kPa | [5 empty] | 1 | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 耐熱テープ | [7 empty] | 2 | 個 |  | 6 | 300Pa
[16 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ＳＣテープ |  |  | 1 |  |  |  | m | 4 | 個 |  | 7 | 500Pa |  | 0.1
[16 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ロープ |  |  | 20 |  |  |  | m | 4 | 本 |  | 8 | 2kPa |  | 0.2
|  | デジタル温度計 | [12 empty] | 1 | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | トラロープ | [8 empty] | 本 |  | 10 | 5kPa |  | 0.3
|  | シース熱電対 | [6 empty] | 3 |  |  |  | m |  | 2 | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | 滑車 | [8 empty] | 個 |  |  | 10kPa |  | 1
|  | 静圧用マノメータ | [13 empty] | 本 | [15 empty] | 工具セット | [7 empty] | 1 | 組 |  |  | 20kPa |  | 1巻
|  | Ｗ ホース | [12 empty] | 2 | 本 | [15 empty] | エビ万力 | [7 empty] | 4 | 個
|  | 補償導線 | [6 empty] | 20 |  |  |  | m |  | 1 | 本 | [15 empty] | ハンドバイザー |  |  | 小 |  |  |  |  | 4 | 個 |  |  |  | 10
[35 empty] | 大 | [5 empty] | 個 |  |  |  | 15
水分・オルザット |  | 水分用Ｕ字管 | [13 empty] | 本 | [15 empty] | インパクトレンチ | [8 empty] | 台 |  |  |  | 20
|  | 塩化カルシウム | [13 empty] | 本 | [15 empty] | メガネレンチ | [8 empty] | 個 |  |  |  | 30
|  | シリコングリス | [13 empty] | 個 | [15 empty] | チェーンレンチ | [8 empty] | 個 |  |  |  | 40
|  | 冷却水槽 | [13 empty] | 個 | [15 empty] | パイプレンチ 大 | [8 empty] | 個 |  |  |  | 50
|  | 脱脂綿 | [29 empty] | はりがね | [7 empty] | 1 | 巻 |  |  |  | 100
|  | オルザット分析装置 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | やすり | [8 empty] | 本
|  | 風船 | [13 empty] | 枚 | [15 empty] | 二方つなぎ |  |  | アルミ |  |  |  |  | 3 | 本
|  | スクリューコック | [12 empty] | 4 | 個 | [18 empty] | ガラス |  |  |  |  | 3 | 本
|  | ピンチコック | [13 empty] | 個 | [15 empty] | 三方つなぎ | [7 empty] | 3 | 個
|  | 吸収液 | [6 empty] | ＣＯ２ | [6 empty] | mL | [15 empty] | 防炎シート | [7 empty] | 6 | 枚
[9 empty] | Ｏ２ | [6 empty] | mL | [15 empty] | バインダー | [7 empty] | 2 | 枚
[9 empty] | ＣＯ | [6 empty] | mL | [15 empty] | カルシウム管 | [8 empty] | 本
|  | 封液 | [13 empty] | mL | [15 empty] | スライダック | [8 empty] | 台
|  | 検知器 | [13 empty] | 台 | [15 empty] | リボンヒーター | [6 empty] | m |  | 本 |  |  |  | 1
|  | 検知管 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ） |  |  | 本 | [22 empty] | m |  | 本 |  |  |  | 2
モニター関係 |  | 前処理装置 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [11 empty] | 安全保護具・安全標示札 | ヘルメット | [7 empty] | 3 | 個 |  |  |  | 3
|  | ＮＯｘ計 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 雨具 | [7 empty] | 3 | 着
|  | Ｏ２計 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 軍手 | [7 empty] | 4 | 打
|  | ＣＯ計 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 耐熱手袋 | [7 empty] | 2 | 足
|  | ＳＯ２計 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 耐熱性クロス |  |  | 低温度用 |  |  |  |  | 4 | 枚
|  | ＶＯＣ計 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [15 empty] | 高温度用 | [5 empty] | 個
|  | ペンレコーダ | [9 empty] | ペン |  |  |  | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 安全ベルト | [7 empty] | 3 | 個
|  | チャート紙 | [13 empty] | 本 | [15 empty] | 脚絆 | [7 empty] | 3 | 着
|  | Ａ／Ｄ変換器 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 手甲 | [8 empty] | 着
|  | コンピュータ | [13 empty] | 台 | [15 empty] | 防じんマスク | [7 empty] | 10 | 個
|  | 標準ガス |  |  | ( |  |  | ) | [7 empty] | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | 防じんメガネ | [7 empty] | 3 | 個 |  |  |  |  | 窒素 | ゼロガス
[5 empty] | ( |  |  | ) | [7 empty] | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | 防毒マスク | [8 empty] | 個 |  |  |  |  | 一酸化炭素 | 約90ppm
[5 empty] | ( |  |  | ) | [7 empty] | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | エアーラインマスク | [8 empty] | 個 |  |  |  |  | 酸素 | 約170ppm
[5 empty] | ( |  |  | ) | [7 empty] | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | 送風機 | [8 empty] | 台 |  |  |  |  | 一酸化窒素 | 約220ppm
[5 empty] | ( |  |  | ) | [7 empty] | 本 |  |  | ★ | [12 empty] | 送風機用ホース | [8 empty] | 本 |  |  |  |  | 二酸化硫黄 | 約450ppm
|  | 減圧弁 | [13 empty] | 個 | [15 empty] | スパーノン | [8 empty] | 個 |  |  |  |  | 二酸化炭素 | 約900ppm
[32 empty] | 金網 | [8 empty] | 個 |  |  |  |  | 水素 | 約1800ppm
|  | エアーポンプ | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 消火器 | [8 empty] | 台 |  |  |  |  | プロパン | 約4500ppm
|  | 緩衝ビン | [13 empty] | 箱 | [15 empty] | 懐中電灯 | [7 empty] | 1 | 個 | [5 empty] | 約9％
|  | ドレンビン （ガロンビン） | [13 empty] | 箱 | [15 empty] | 夜間照明具 | [7 empty] | 2 | 台 | [5 empty] | 約18%
|  | 活性炭 | [13 empty] | 本 | [15 empty] | かご | [7 empty] | 適 | 個 | [5 empty] | 約22%
天秤 分光光度計 |  | 簡易天秤 （水分量測定用） | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ゴミ袋 | [7 empty] | 10 | 枚
|  | 精密天秤 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | 作業標示札 | [8 empty] | 枚
|  | 分光光度計 | [13 empty] | 台 |  |  | ★ | [12 empty] | ＫＹボード | [8 empty] | 枚
|  | セル | [6 empty] | 10 |  | ・ | 50 |  |  |  | 個 | [15 empty] | 提出書類 | [8 empty] | 枚
|  | スターラー | [13 empty] | 台 | [15 empty] | パイロン・カラーバー | [8 empty] | 組
|  | ビーカー | [13 empty] | 個 | [15 empty] | ポリタンク | [8 empty] | 個
|  | 回転子 | [13 empty] | 個
保管期間 |  |  | 期末より5年間 | [6 empty] | 保管部門 |  |  |  | 環境技術室 |  |  |  | QMS-EET-01-01(00) | [5 empty] | 改訂（制定）日 2012/10/1
項目 |  | 機 材 名 | [12 empty] | 数量 |  | 出 |  |  | 項目 | 機 材 名 | [7 empty] | 数量 |  | 出 |  | 項目 | 機 材 名 | [5 empty] | 数量 |  | 出
排 ガ ス 採 取 管 類 |  | 採取管（太径） | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | m |  | 1 | 本 |  |  |  | ガ ス 採 取 器 類 | 吸収瓶 | [8 empty] | 本 |  |  | ミスト捕集器類 | ミストチューブ |  | 大 |  |  |  |  | 本 |  | 0.3 |  | 150mL
[9 empty] | 2.5 |  |  |  | m |  | 1 | 本 | [13 empty] | 本 | [5 empty] | 小 |  |  |  |  | 本 |  | 0.5 |  | 250mL
[13 empty] | m |  |  | 本 | [13 empty] | 本 |  |  |  | ノズル |  | ４～12㎜φ |  |  |  |  | 個 |  | 0.7 |  | 褐色250mL
[13 empty] | m |  |  | 本 | [13 empty] | 本 | [12 empty] | 1 |  | インピンジャー
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | スパイラル管 | [8 empty] | 本 |  |  |  | アダプター | [6 empty] | 個 |  | 1.2 |  | 500mL
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | メスフラスコ |  |  |  | 100mL |  |  |  |  | 本 |  |  |  | ホルダー | [6 empty] | 個 |  | 1.5 |  | 150mLムエンケ
[13 empty] | m |  |  | 本 | [8 empty] | 250mL |  |  |  |  | 本 |  |  |  | パッキン | [6 empty] | 組 |  | 2 |  | 250mLムエンケ
[13 empty] | m |  |  | 本 | [13 empty] | 本 |  |  |  | クランプ | [6 empty] | 個 |  | 2.5 |  | 500mLムエンケ
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | 洗ビン | [6 empty] | mL |  | 本 |  |  |  | パラフィルム | [8 empty] | 3 |  |  | （超純水）1000
[13 empty] | m |  |  | 本 | [13 empty] | 本 | [12 empty] | 3.5 |  |  | （超純水）500
[21 empty] | ポリビン | [8 empty] | 本 |  |  |  | ＭｇＯ | [8 empty] | 4 |  |  | （純水）1000 |  | 100mL
|  | 採取管 （細径） | [10 empty] | m |  |  | 本 | [13 empty] | 本 |  |  |  | ＭｇＯ採取管 | [6 empty] | 本 |  | 4.5 |  |  | （純水）500 |  | 250mL
[13 empty] | m |  |  | 本 | [13 empty] | 本 |  |  |  | MgOホルダー（支持棒） | [6 empty] | 個 |  | 5 |  |  | （ほう酸）1000 |  | 500mL
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | 吸収液 |  |  | SOx |  |  |  | L |  | 本 |  |  |  | プレパラート | [6 empty] | 枚 |  | 5.5 |  | 0.5 |  |  | 1L
[13 empty] | m |  |  | 本 | [7 empty] | NOx |  |  |  | L |  | 本 |  |  |  | ホットプレート | [6 empty] | 台 |  | 6 |  | 1 |  |  | 2L
[13 empty] | m |  |  | 本 | [7 empty] | NH3 |  |  |  | L |  | 本 |  |  |  | ミストサンプラー | [6 empty] | 本 |  | 7 |  | 2 |  |  | 50mL
[13 empty] | m |  |  | 本 | [7 empty] | HCl |  |  |  | L |  | 本 |  |  |  | 同ノズル | [6 empty] | 個 |  | 8 |  | 3
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | 純水 | [6 empty] | L |  | 本 | [12 empty] | 10 |  | 5
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | バケツ | [8 empty] | 個 |  |  | ダスト サンプリング | フライングダスト | [6 empty] | 式 |  |  |  | 10
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | シリコンホース |  |  |  | 1 |  |  | m | 2 | 本 |  |  |  | サンプリングセット | [9 empty] | 0.1 | 20
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | テフロン管 |  |  |  |  | f |  | m |  | 本 | [13 empty] | 0.2 |  | 4-6mm
[26 empty] | f |  | m |  | 本 |  |  |  | サンプリング用ろ紙 | [6 empty] | 枚 |  |  | 0.5 |  | 6-8mm
|  | Ｌ末端 | [13 empty] | 個 |  |  |  |  | 洗い込み用テフロン管 | [6 empty] | m |  | 本 | [13 empty] | 1 |  | 8-10mm
|  | Ｉ末端 | [12 empty] | 1 | 個 | [11 empty] | m |  | 本 |  |  |  | 200V用電工ドラム | [6 empty] | 台 |  |  |  |  | 12-14mm
|  | ニップル | [6 empty] | 同ピッチ | [5 empty] | 2 | 個 |  |  |  |  | 電気ポット | [8 empty] | 個
[9 empty] | ピッチ違い | [5 empty] | 2 | 個 |  |  |  | ダ イ オ キ シ ン 類 | ノズル | [5 empty] | ㎜φ |  |  | 本 | [12 empty] | ガラス製 |  | 4
|  | ブッシング | [6 empty] | 同ピッチ | [6 empty] | 個 | [10 empty] | ㎜φ |  |  | 本 |  |  | アンダーセン | アンダーセンセット | [6 empty] | 式 |  | 石英製 |  | 5
[9 empty] | 径違い | [6 empty] | 個 | [10 empty] | ㎜φ |  |  | 本 | [14 empty] | 6
|  | バネット | [6 empty] | 円筒ろ紙用 | [6 empty] | 個 | [10 empty] | ㎜φ |  |  | 本 |  |  |  | アンダーセン用ろ紙 | [10 empty] | 7
[9 empty] | 円形ろ紙用 | [6 empty] | 個 | [10 empty] | ㎜φ |  |  | 本 |  |  |  | バックアップ用 | [6 empty] | 枚 |  |  |  | 8
|  | 指示矢 | [6 empty] | 小 | [5 empty] | 1 | 個 | [10 empty] | ㎜φ |  |  | 本 |  |  |  | 各ステージ用 | [6 empty] | 枚 |  |  |  | 9
[9 empty] | 大 | [6 empty] | 個 | [10 empty] | ㎜φ |  |  | 本 | [14 empty] | 10
[27 empty] | ㎜φ |  |  | 本 | [14 empty] | 12
|  | 石英管 | [10 empty] | m |  |  | 本 | [10 empty] | ㎜φ |  |  | 本 |  |  | VOC関係 | サンプリングセット | [6 empty] | 式 |  |  |  | 4～5
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | やすり | [8 empty] | 本 | [14 empty] | 4～6
|  | アルミ管 | [10 empty] | m |  |  | 本 | [13 empty] | 本 |  |  |  | 採取用バッグ 20L | [6 empty] | 枚 |  |  |  | 4～7
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | ＤＸＮ類採取用ガラスセット | [8 empty] | 式 | [14 empty] | 4～8
|  | 水分採取管 | [10 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | クーラーボックス |  |  |  | 大 |  |  |  |  | 個 | [14 empty] | 4～9
[13 empty] | m |  |  | 本 | [8 empty] | 小 |  |  |  |  | 個 | [14 empty] | 4～10
|  | 特殊採取管 | [10 empty] | m |  |  | 本 | [16 empty] | そ の 他 | カメラ | [6 empty] | 台 |  |  |  | 4～12
[13 empty] | m |  |  | 本 |  |  |  |  | 消耗品セット |  |  |  | マントルヒーター |  |  |  |  | 個 |  |  |  | フィルム |  |  |  | 枚撮り |  |  | 本 |  |  |  | 5～6
|  | ガラス採取管 | [10 empty] | m |  |  | 本 | [8 empty] | テフロン管 |  |  |  |  | 本 | [7 empty] | 枚撮り |  |  | 本 |  |  |  | 5～7
[13 empty] | m |  |  | 本 | [8 empty] | シリコンホース |  |  |  |  | 本 |  |  |  | 黒板 | [6 empty] | 枚 |  |  |  | 5～8
|  | ダスト防止用ろ紙 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) |  | 本 | [8 empty] | シース熱電対 |  |  |  |  | 本 |  |  |  | チョーク | [6 empty] | 本 |  | ワットマン |  | 5～9
[9 empty] | ( |  |  |  |  | ) |  | 本 | [8 empty] | 水流ポンプ |  |  |  |  | 個 | [12 empty] | 89S |  | 5～10
|  | ダスト防止用ホルダー | [13 empty] | 本 | [17 empty] | 折りたたみ机 | [6 empty] | 台 |  | 89 |  | 5～12
|  | 落下防止 | [13 empty] | 個 |  |  |  |  | アルミホイル | [8 empty] | 個 |  |  |  | 椅子 | [6 empty] | 脚 |  |  |  | 6～7
|  | パイプカッター | [13 empty] | 個 | [17 empty] | 乾燥器 | [6 empty] | 台 |  |  |  | 6～8
ろ 紙 類 |  | 円形ろ紙 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) |  | 枚 | [17 empty] | 台車 | [6 empty] | 台 |  | QM-A |  | 6～9
[9 empty] | ( |  |  |  |  | ) |  | 枚 |  |  |  |  | 採水ビン（ガロンビン） | [8 empty] | 本 |  |  |  | 電工バケツ | [5 empty] | 2 | 個 |  | PF-020 |  | 6～10
|  | 円形ホルダー | [13 empty] | 個 | [28 empty] | 6～12
[21 empty] | ステンレス製バケツ | [8 empty] | 個 |  |  |  | 脚立 | [6 empty] | 台 |  |  |  | 7～8
|  | ノズル | [6 empty] | 4～12 |  |  | ㎜φ |  |  | 各1 | 個 |  |  |  |  | ステンレス製漏斗 | [8 empty] | 個 | [10 empty] | 台 |  | 4 |  | 7～9
[12 empty] | ㎜φ |  |  |  | 個 |  |  |  |  | ステンレス製柄杓 | [8 empty] | 本 |  |  |  | はしご | [6 empty] | 台 |  | 5 |  | 7～10
[12 empty] | ㎜φ |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 残留塩素計 | [8 empty] | 台 | [10 empty] | 台 |  | 6 |  | 7～12
[12 empty] | ㎜φ |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 0.1mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液 | [8 empty] | mL |  |  |  | トランシーバー | [5 empty] | 4 | 台 |  | 7 |  | 8～9
[12 empty] | ㎜φ |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 温度計 | [8 empty] | 本 | [12 empty] | 8 |  | 8～10
[12 empty] | ㎜φ |  |  |  | 個 |  |  |  |  | ｐＨ試験紙 | [8 empty] | 個 | [12 empty] | 10 |  | 8～12
[12 empty] | ㎜φ |  |  |  | 個 | [17 empty] | 麦茶クーラー | [6 empty] | 個 |  | 12 |  | 9～10
[12 empty] | ㎜φ |  |  |  | 個 |  |  |  |  | スコップ（ステンレス製） | [8 empty] | 個 | [12 empty] | 14 |  | 9～12
[21 empty] | バット | [8 empty] | 個 |  |  |  | 電池 |  |  | 単Ⅰ |  |  |  | 個 |  | 16 |  | 10～12
|  | パッキン類 | [6 empty] | 高温用 | [6 empty] | 組 |  |  |  |  | 広口褐色ビン |  |  |  | 大 |  |  |  |  | 本 | [6 empty] | 単Ⅱ |  |  |  | 個 |  | 20
[9 empty] | 低温用 | [6 empty] | 組 | [8 empty] | 小 |  |  |  |  | 本 | [6 empty] | 単Ⅲ |  |  |  | 個 |  | 4～5
|  | ピンセット | [13 empty] | 本 |  |  |  |  | ユニパック | [8 empty] | 枚 | [6 empty] | カメラ用 |  |  |  | 個 |  | 4～6
|  | 秤量ビン | [6 empty] | 10個入り | [6 empty] | 箱 |  |  |  |  | 台秤 | [8 empty] | 台 | [6 empty] | 温度計用 |  |  |  | 個 |  | 4～7
[9 empty] | 25個入り | [6 empty] | 箱 | [26 empty] | 4～8
[20 empty] | ゴ ミ 質 | ブルーシート | [8 empty] | 枚 |  |  |  | プリンター | [6 empty] | 台 |  | 4～10
|  | 円筒ろ紙 | [6 empty] | ( | 89S |  |  |  | ) | 20 | 本 |  |  |  |  | シャベル | [8 empty] | 個 |  |  |  | プリンター用紙 | [6 empty] | 枚 |  | 4～12 | ワットマン
[9 empty] | ( |  |  |  |  | ) |  | 本 |  |  |  |  | 鎌 | [8 empty] | 個 | [12 empty] | 4～14 | 89
|  | ステンセット | [13 empty] | 箱 |  |  |  |  | 容器 |  |  |  | かさ比重用 |  |  |  |  | 個 | [12 empty] | 4～16 | 89S
|  | ガラスセット | [13 empty] | 組 | [8 empty] | 保存用 |  |  |  |  | 個 | [12 empty] | 5～6 | 88RH
|  | 円筒ホルダー | [6 empty] | 新型 | [5 empty] | 1 | 個 |  |  |  |  | 台秤 | [8 empty] | 台 | [12 empty] | 5～7 |  | 新型
[16 empty] | 個 |  |  |  |  | ビニール袋 | [8 empty] | 枚 | [12 empty] | 5～8 |  | 旧型
|  | パッキン類 | [6 empty] | 高温用 | [6 empty] | 組 |  |  |  |  | 作業服 （つなぎ） | [8 empty] | 着 | [12 empty] | 5～10
[9 empty] | 低温用 | [6 empty] | 組 |  |  |  |  | ゴム手袋 | [8 empty] | 足 | [12 empty] | 5～12
|  | ピンセット | [12 empty] | 1 | 本 |  |  |  |  | 長靴 | [8 empty] | 足 | [12 empty] | 5～14
|  | 秤量ビン | [6 empty] | 10個入り | [5 empty] | 2 | 箱 | [26 empty] | 5～16
[9 empty] | 30個入り | [6 empty] | 箱 |  |  |  |  | バット | [8 empty] | 個 | [12 empty] | 6～7
[21 empty] | 磁石 | [8 empty] | 個 | [12 empty] | 6～8
6～10
6～12
6～14
6～16
7～8
7～10
7～12
7～14
7～16
8～10
8～12
8～14
8～16
10～12
10～14
10～16
12～14
12～16
14～16
Note on BH18: 河塚 賢一: フランジが6インチなので、4インチを削除
Note on D38: 河塚 賢一: 100Paを削除して、500Paを追加
Note on D178: 河塚 賢一: 1基あたり3チャージの予定のため、ろ紙の本数を削減