## 様式05
工程内検査記録 （現地計測時）
検査項目 | [10 empty] | 判定基準 |  |  |  |  | 管理人 |  | 業務責任者
① 測定装置の組み立て | [10 empty] | 異常がない
② サンプリング用採取管の各結合部の締め付けの確認 | [10 empty] | ゆるみがない
③ サンプリング系統の作動確認とリークチェック | [10 empty] | 異常がない
④ 測定中における機器の異常の有無 | [10 empty] | 機器の異常がない
⑤ 測定・分析結果の検討 | [10 empty] | 異常値でない
工程内検査は、毎日行う。
工程内検査の結果、判定基準を満足していれば“○”、満足していなければ“×”、該当なしならば“／”を下表に記入する。 なお、判定基準を満足していない場合、適正な処置をして再検査を行う。
Job No. | [9 empty] | 測定位置
検査年月日 |  | 検査結果 | [7 empty] | 不適合の処置 |  | 再検査結果 | [6 empty] | 業務責任者 確認欄
|  | 検査項目 |  | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ |  |  | ① | ② | ③ | ④ |  | ⑤
|  | 判定 | [16 empty] | 印
検査員名
|  | 判定 | [16 empty] | 印
検査員名
|  | 判定 | [16 empty] | 印
検査員名
|  | 判定 | [16 empty] | 印
検査員名
|  | 判定 | [16 empty] | 印
検査員名
|  | 判定 | [16 empty] | 印
検査員名
保管期間 | 期末より5年間 |  |  | 保管部門 |  | 技術室 |  |  |  | 改訂（制定）日 2015/04/24
注）本記録は、「計測技術室業務報告書」とともに工程管理者に提出する。