## Sheet1
Thiết bị | Yêu cầu kĩ thuật của Bên mua | Yêu cầu kĩ thuật
Cốc nhựa | 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 50 R hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 100 R hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 250 R hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 500 R hoặc tương đương
| 1000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 1000 R hoặc tương đương
| 2000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 2000 R hoặc tương đương
| 3000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 3000 R hoặc tương đương
Cốc nhựa | 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 50 R hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 100 R hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 250 R hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 500 R hoặc tương đương
| 1000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 1000 R hoặc tương đương
| 2000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 2000 R hoặc tương đương
| 3000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 3000 R hoặc tương đương
Ống đo (bằng nhựa) | 10 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 10 R hoặc tương đương
| 25 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 50 R hoặc tương đương
| 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 100 R hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 25 R hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 250 R hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 500 R hoặc tương đương
| 1000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 1000 R hoặc tương đương
| 2000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 2000 R hoặc tương đương
Bình định mức (bằng nhựa) | 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 50 R hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 100 R hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 250 R hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 500 R hoặc tương đương
| 1000 m | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 1000 R hoặc tương đương
Bình định mức (bằng thủy tinh) | 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 50 R hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 100 R hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 250 R hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 500 R hoặc tương đương
| 1000 m | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 1000 R hoặc tương đương
Bình hình nón (bằng thủy tinh) | 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 100 R hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 250 R hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 500 R hoặc tương đương
Ống nhỏ giọt chia độ đơn bầu (nhựa) | 5 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 5 R hoặc tương đương
| 10 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 10 R hoặc tương đương
| 25 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 25 R hoặc tương đương
| 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 50 R hoặc tương đương
Ống nhỏ giọt chia độ đơn bầu (thủy tinh) | 2 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 2 R hoặc tương đương
| 5 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 5 R hoặc tương đương
| 10 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 10 R hoặc tương đương
| 25 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 25 R hoặc tương đương
| 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 50 R hoặc tương đương
Ống nhỏ giọt chia độ (bằng nhựa) | 0 - 2 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 2 R hoặc tương đương
| 0 - 10 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 10 R hoặc tương đương
Ống nhỏ giọt chia độ (bằng thủy tinh) | 0 - 1 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 10 R hoặc tương đương
| 0 - 2 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 1 R hoặc tương đương
| 0 - 10 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 2 R hoặc tương đương
Phễu (bằng nhựa) | 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 7 cm hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 10 cm hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 15 cm hoặc tương đương
Phễu (bằng thủy tinh) | 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 75 mm hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 100 mm hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Nhựa 150 mm hoặc tương đương
Chai chất phản ứng (nhút nhám bằng thủy tinh trong) | 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
| 1000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
Chai chất phản ứng (nhút nhám bằng thủy tinh trong) | 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
| 1000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
Ống nhỏ giọt (thủy tinh) | 10 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 10 R hoặc tương đương
| 25 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 25 R hoặc tương đương
| 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 50 R hoặc tương đương
Nhiệt kế (bằng thủy tinh) | 0 - 100 C | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
Ống đo (bằng thủy tinh) | 10 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 10 R hoặc tương đương
| 25 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 25 R hoặc tương đương
| 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 50 R hoặc tương đương
| 100 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 100 R hoặc tương đương
| 250 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 250 R hoặc tương đương
| 500 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 500 R hoặc tương đương
| 1000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 1000 R hoặc tương đương
| 2000 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, Thủy tinh 2000 R hoặc tương đương
Thiết bị khay chứa nước loại kiểm soát được nhiệt độ | Kích cỡ 20L | Thể tích 21Y, Nhiệtđộ lên đến 100D, Màn hình hiển thị kĩ thuật số có màn hình cảm ứng, bộ gia nhiệt 2000W, Kích thước 290x400x200 mm, 18kg, hoặc tương đương
Lò sấy lên tới 200 C | Dung tích 50L | Công suất 60Y, Nhiệt độ làm việc trong phòng +10 □ ~250D, Điều khiển bằng PID tự động xoay bằng cảm biến loại K-CA, Tiêu chuẩn giá 2ea / cực đại 8ea, Kích thước bên trong : 400x360x420 mm, Trọng lượng 53 kg Mẫu OF-02GW hoặc tương đương
Buồng đốt loại nhiệt độ lên tới 1000 C | Dung tích chứa 15L cho mẫu than | Model Iso temp 10-550-58 or equivalent
Tủ làm khô đồ thủy tinh | Dung tich 100L | 102 Y Volume, Amb +5^-70^, Controlled by P.I.D Auto Turning with PT 100 Type Sensor, Shelf Std. 2ea / Max. 12ea, Internal Size : 480x410x520 mm, Weight 61.5 kg, Model IB-15G hoặc tương đương
Tủ cất trữ chất lỏng dễ cháy | Dung tích 200L | Mẫu SAT-455-010M hoặc tương đương
Bếp điện hâm nóng 2400 W | 400 x 200 mm | Lên tới 400□, Bộ gia nhiệt 600W, Mặt 180x180 mm, Kích thước 200x200x110 mm, hoặc tương đương
Cân phân tích | 1kg đến 0,0001g | Công suất cân : 410g, Tính khả đọc : 0,1 mg, Khả năng lặp lại : 0,1 mg, Thời gian phản hồi : 2,5 giây, Mẫu ME414S hoặc tương đương
Máy ly tâm | 0 đến 6000 vòng/phút | Tốc độ cực đại 15.000 vòng/phút, RCF cực đại 5.290 x g, Công suất cực đại 10 x 85 R, Kích thước (CxRxD) 723x665x387mm, Trọng lượng 45kg, Mẫu Combi 514R hoặc tương đương
Ẩm kế |  | Ẩm kế
Ống nhỏ giọt loại tự làm đầy | Dung tích 25 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
| Dung tích 50 ml | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
Nam châm |  | Chế tạo tại Hàn Quốc hoặc tương đương
Nhíp kẹp |  | Chế tạo tại Hàn Quốc hoặc tương đương
Chai nhựa chứa chất ép | 1 lít | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
Bơm thùng chứa cao áp | Thùng chứa dung tích 205L | Chế tạo tại Hàn Quốc. Bơm quay cho thùng chứa 200 Y hoặc tương đương
Thiết bị an toàn | Bộ chống các chất hóa học | Chế tạo tại Hàn Quốc, Mẫu DR-14S hoặc tương đương
| Bình thở chống bụi, hơi | Chế tạo tại Hàn Quốc, mẫu 29-4 & 47-2 hoặc tương đương
| Găng tay có bề mặt chống hóa chất | Mẫu SETI Training hoặc tương đương
Nồi nung bằng sứ dung tích 15 cm3 | Đóng xỉ ở nhiệt độ > 850 C | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
Nồi nấu silic có nắp | Mối nối nhám đường Thủy tinh 30mm ghép 10mm | Chế tạo tại Hàn Quốc, theo chỉ dẫn kĩ thuật hoặc tương đương
Cân chính xác | Dùng để đo bụi trong khói | Cân chính xác, mẫu Ohaus EP214C hoặc tương đương
Lò sấy không khí (khả lập trình) | Công suất xấp xỉ 300L - 12 kệ có thể điều chỉnh đến 2000C (tham khảo Quyển 6 Mục 6.2.10.7) | Mẫu OFFD36 hoặc tương đương
Máy nghiền | Có khả năng giảm than mẫu xuống cỡ trên cùng 3mm hoặc theo yêu cầu trong ISO9411-1 (tham chiếu Quyển 6 Mục 6.2.10.7) | Máy đấp kiểu búa có phễu và kiểu nạp cửa trượt hoặc tương đương
Bộ chia mẫu thử (kiểu xoay) | Có khả năng giảm khối lượng mẫu xuống 2kg hoặc theo yêu cầu trong ISO9411-1 (tham chiếu Quyển 6 Mục 6.2.10.7) | Bộ chia mẫu quay QHS 60 lít hoặc tương đương
Máy nghiền kiểu búa đập | Có khả năng nghiền 1kg than kích cỡ trên cùng 3mm xuống kích cỡ 75 micron hoặc theo yêu cầu của ISO9411-1 (tham khảo Quyển 6 Mục ???) | Máy nghiền Raymond hoặc tương đương
Sàng (theo kích thước) (đường kính 450mm) | Gồm Nắp (3 lần), Bộ nhận (3 lần), mỗi sàng sàng một lần kích cỡ (mm) ; 45.0 / 31.5 / 22.4 / 16.0 / 8.0 / 4.0 / 2.0 / 1.0 / 0.5 | Sáng lỗ vuông thép tấm Endecotts Tiêu chuẩn Brassor tới BS410:1986 hoặc tương đương
Sàng (theo kích thước) (đường Thủy tinh 200mm) | Gồm Nắp (3 lần), Bộ nhận (3 lần), Gồm Nắp (3 lần), Nhận (3 lần), mỗi sàng sàng hai lần kích cỡ; 300 Micron, 150 Micron, 75 Micron | Sáng lỗ vuông thép tấm Endecotts Tiêu chuẩn Brassor tới BS410:1986 hoặc tương đương
Thiết bị rung lắc | Có khả năng giữ sàng đường Thủy tinh 450mm - vận hành bằng động cơ (tham khảo Quyển 6) | Thiết bị rung sàng treo Civilab đường kính 450 (dẫn động bằng động cơ) hoặc tương đương
Thiết bị rung lắc | Có khả năng giữ sàng đường Thủy tinh kính 200mm - vận hành bằng động cơ | Thiết bị rung sàng mẫu Endecotts mẫu EFL 2000/1, mẫu Bench đường kính 200 hoặc tương đương
Cân | Công suất 3kg; độ chính xác tới 0,01g | Mẫu HF3000 hoặc tương đương
Máy lấy mẫu kiểu máng | Có các ngăn tháo ra được, có gàu và chổi làm sạch | Mẫu MC30012 hoặc tương đương. Kích thước 300x150x360H có 17 khối
Hộp chứa mẫu than | Thép mạ kẽm, công suất 20L có nắp và tay cầm tháo ra được | QHS, Loại nhựa đúc khuôn tiêu chuẩn 25 lít hoặc tương đương
Khay làm khô mẫu | Có kích thước vừa với lò sấy (Mục 1 phía trên) | QHS, 590 mm x 480 mm x 20 mm (Thép không gỉ) hoặc tương đương
Bom nhiệt lượng | - Tuân thủ theo các tiêu chuẩn DIN 51900, ASTM 240D, ISO 1928 và BSI; - Thiết bị dễ sử dụng, có độ bền cao, được ứng dụng trong các lĩnh vực: khai thác nguyên liệu đốt (than, xăng, dầu); - Có hai phương pháp đo là isoperibolic và dynamic được lập trình sẵn và cũng có thể được thay đổi bởi người sử dụng. Mặt khác, nhiệt độ làm việc có thể được chọn cho cả hai phương pháp tuỳ thuộc vào điều kiện của thí nghiệm; - Việc phân huỷ định lượng có thể tiến hành song song với việc phân tích tổng giá trị nhiệt lượng để xác định hàm lượng halogen và sulfur; - Thiết bị chính có màn hình và bàn phím điều khiển các hoạt động và hiển thị các thông số vận hành; - Thiết bị cần được kết nối với bể điều nhiệt KV 600; - Thiết bị với khả năng tự động điền đầy oxy trong các cốc phân huỷ mẫu; - Có thể nâng cấp kết nối với máy tính, máy in để xử lý và in ra kết quả đo. 2.3. Thông số kỹ thuật chính: - Nhiệt độ làm việc 25°C hoặc 30°C; - Phạm vi phân tích tối đa của máy: 40.000J (tương đương 9553 Calo); - Thiết bị hoạt động theo hai phương pháp: Isoperibolic và Dynamic ở hai giá trị nhiệt độ 25 và 30°C; - Độ phân giải: 0.0001°C; - Theo phương pháp Isoperibol thời gian phân tích là 22 phút; - Theo phương pháp Dynamic thời gian phân tích là 7 phút (mỗi giờ đo được khoảng 8 mẫu); - Áp suất Oxy vận hành là 30bar; - Tốc độ dòng: 60 lít/giờ; - Độ ẩm tương đối 80 %; - Công suất: 1800W; - Điện áp: 220÷230V/ 50Hz; - Kích thước (WxHxD): 440 x 450 x 500 mm; - Trọng lượng: 35kg | - Thiết bị hoạt động theo hai phương pháp: Isoperibolic và Dynamic ở hai giá trị nhiệt độ 25 và 30°C; - Độ phân giải: 0.0001°C; - Theo phương pháp Isoperibol thời gian phân tích là 22 phút; - Theo phương pháp Dynamic thời gian phân tích là 7 phút (mỗi giờ đo được khoảng 8 mẫu);