## Sheet1
TỔNG HỢP BẢNG BÁO GIÁ CÁC THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM (Tháng 4/2017)
STT | Vật tư | Hãng sản xuất | ĐVT | SL
I | Dụng cụ thí nghiệm
1 | Pipet 2 ml | Duran-Đức | Cái | 5
2 | Pipet 5 ml | Duran-Đức | Cái | 3
3 | Cốc thủy tinh 100 ml | Duran-Đức | Cái | 6
4 | Cốc thủy tinh 600 ml | Duran-Đức | Cái | 4
5 | Bình định mức 100 ml | Duran-Đức | Cái | 1
6 | Phễu lắng Imhoff có chia vạch (Nhựa) | Ý | Cái | 2
7 | Giá đỡ nón Imhoff | Ý | Cái | 2
8 | Đũa khuấy thủy tinh | Duran-Đức | Cái | 4
9 | Bình phun tia đựng nước cất | Scilabware | Cái | 1
10 | Bóp cao su | Ý, Vietnam | Cái | 2
11 | Giá đỡ pipet | Ý | Cái | 1
12 | Giá ống nghiệm 16x100mm dạng cọng 50 lỗ | Vietnam | Cái | 1
13 | Giá phơi dụng cụ inox 2 mặt | Vietnam | Cái | 2
II | Máy móc, thiết bị
1 | Thiết bị nung phá mẫu COD, TN, TP
| -Model DRB200.HACH-USA | Hatch USA | Cái | 1
| -Model AL 125 | Aqualytic-Đức | Cái | 1
2 | Máy so màu phân tích đa chỉ tiêu
| -Model DR3900.HATCH-USA | Hatch USA | Cái | 1
| -Model AL 800 | Aqualytic-Germany | Cái | 1
| -Model AL 450 | Aqualytic-Germany | Cái | 1
3 | Tủ ấm BOD
| Model HRI3P-2.HATCH-USA | Hatch USA | Cái | 1
| Model: TC 135S | Aqualytic-Đức | Cái | 1
4 | Bộ đo BOD 6 chỗ
| Model: BOD Trak II | Hatch USA | Cái | 1
| Model: BD 600 | Aqualytic-Đức | Cái | 1
5 | Máy đo pH
| Máy đo pH cầm tay Hatch HQ11d | Hatch USA | Cái | 1
6 | Máy đo DO cầm tay |  | Cái | 1
| Máy đo DO cầm tay Hach Model HQ30D | Hatch USA | Cái | 1
7 | Máy đo đa chỉ tiêu hiện trường ( gắn đồng thời 2 điện cực đo pH và DO)
| Model HQ40D |  | Cái | 1