## NH3
- | Dung dịch hấp thụ NH3 (H3BO3 5g/L): Hòa tan 5g H3BO3 vào nước tinh khiết, định mức bằng nước thành 1L |  | số lần đo | C (mg/l) | số lần đo | C (mg/l) | Dữ liệu cần có để vẽ biểu đồ kiểm soát | [6 empty] | STT | Thời gian | Diện tích peak
|  |  | 1 | 1.01 | 15 | 0.881 | số lần đo | C (mg/l) | Mean | UW = CL + 2sd | LW = CL - 2sd | UC = CL + 3sd | LC = CL - 3sd |  |  | 0.1ppm | 0.2ppm | 0.4ppm | 0.6ppm | 0.8ppm | 1ppm | K | 2ppm | 4ppm | 6ppm | 8ppm | 10ppm | K
- | Cách dựng đường chuẩn: 0.1-1ppm, 1-10ppm |  | 2 | 1.05 | 16 | 1.052 | 1 | 1.01 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 1 | 2015-02-26 | [7 empty] | 29.05 | 49.057 | 66.847 | 82.76 | 97.963 | -0.42069
| Chuẩn gốc 1000ppm |  | 3 | 1.12 | 17 | 1.055 | 2 | 1.05 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 2 | 2015-02-27 | [7 empty] | 28.993 | 49.477 | 67.006 | 82.928 | 99.405
| 100ppm | Hút 10 ml dung dịch 1000 mg/l => định mức 100 ml | 4 | 0.94 | 18 | 0.974 | 3 | 1.12 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 3 | 2015-04-16 | [7 empty] | 29.554 | 50.669 | 67.49 | 85.34 | 98.699 | -0.45484
| 10ppm | Hút 25 ml dung dịch 100 mg/l => định mức 250 ml | 5 | 1.023 | 19 | 1.08 | 4 | 0.94 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 4 | 2015-04-21 | 2.379 | 4.734 | 7.684 | 10.692 | 13.798 | 16.708 | -4.8505
| 8ppm | Hút 40 ml dung dịch 10 mg/l => định mức 50 ml | 6 | 1.04 | 20 | 1.015 | 5 | 1.023 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 5 | 2016-03-14 | [7 empty] | 29.142 | 50.265 | 68.169 | 84.753 | 99.986 | -0.42577
| 6 ppm | Hút 30 ml dung dịch 10 mg/l => định mức 50 ml | 7 | 1.035 | 21 | 1.214 | 6 | 1.04 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 6 | 2016-03-17 | [7 empty] | 29.454 | 50.665 | 68.554 | 85.162 | 99.991 | -0.44296
| 4 ppm | Hút 20 ml dung dịch 10 mg/l => định mức 50 ml | 8 | 1.037 | 22 | 1.047 | 7 | 1.035 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 7 | 2016-04-20 | [7 empty] | 28.863 | 49.494 | 67.169 | 83.333 | 98.327 | -0.42436
| 2 ppm | Hút 10 ml dung dịch 10 mg/l => định mức 50ml | 9 | 0.956 | 23 | 1.029 | 8 | 1.037 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 8 | 2016-05-04 | [7 empty] | 29.437 | 49.875 | 67.799 | 84.041 | 99.387 | -0.42805
| 1 ppm | Hút 25 ml dung dịch 10 mg/l => định mức 250 ml | 10 | 1.042 | 24 | 1.05 | 9 | 0.956 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | 9 | 2016-10-05 | 2.366 | 4.177 | 7.921 | 11.037 | 14.099 | 17.1 | -4.2965
[14 empty] | 10 | 2016-12-15 | 2.402 | 4.14 | 7.52 | 10.789 | 13.639 | 16.373 | -4.5863
| 0.8 ppm | Hút 40 ml dung dịch 1 mg/l => định mức 50 ml | 11 | 1.031 | 25 | 1.241 | 10 | 1.042 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | AVG |  | 2.3823 | 4.3503 | 7.7083 | 10.8393 | 13.8453 | 16.727 | -4.5778 | 29.2133 | 49.9289 | 67.5763 | 84.0453 | 99.1083 | -0.43278
| 0.6 ppm | Hút 30 ml dung dịch 1 mg/l => định mức 50 ml | 12 | 1.21 | 26 | 1.229 | 11 | 1.031 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | SD |  | 0.01823 | 0.33278 | 0.2016 | 0.17792 | 0.23362 | 0.36387 | 0.27709 | 0.26679 | 0.62703 | 0.63077 | 1.0671 | 0.79633 | 0.013258
| 0.4 ppm | Hút 20 ml dung dịch 1 mg/l => định mức 50 ml | 13 | 0.956 | 27 | 1.043 | 12 | 1.21 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038 | RSD(10%) |  | 0.76522 | 7.6495 | 2.6154 | 1.6415 | 1.6874 | 2.1754 | -6.0529 | 0.91323 | 1.2559 | 0.93342 | 1.2696 | 0.8035 | -3.0635
| 0.2 ppm | Hút 10 ml dung dịch 1 mg/l => định mức 50 ml | 14 | 1.105 | 28 | 1.051 | 13 | 0.956 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| 0.1 ppm | Hút 10 ml dung dịch 1 mg/l => định mức 100 ml | 15 | 0.881 | 29 | 1.064 | 14 | 1.105 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| Tất cả định mức bằng nước siêu tinh khiết |  | 16 | 1.052 | 30 | 1.186 | 15 | 0.881 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
- | Cách tạo mẫu kiểm soát ( mẫu QC) |  | CL = mean |  |  | 1.0589 | 16 | 1.052 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| Do đường chuẩn thấp nhất là 1ppm nên ta sẽ tạo mẫu kiểm soát là 1 ppm bằng chuẩn thương mại |  | sd |  |  | 0.086161 | 17 | 1.055 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| Mẫu kiểm soát được tiến hành phân tích theo quy trình vận hành chuẩn. |  | UW = CL + 2sd |  |  | 1.2312 | 18 | 0.974 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| Cứ mỗi 10 mẫu, thì phân tích mẫu kiểm soát, hoặc trước khi kết thúc đo mẫu thì đo mẫu kiểm soát. |  | LW = CL - 2sd |  |  | 0.88654 | 19 | 1.08 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| Nếu tiến hành phân tích 3 mẫu thì làm 1 mẫu QC cho phép thử nghiệm đó. |  | UC = CL + 3sd |  |  | 1.3173 | 20 | 1.015 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
- | Các mẫu kiểm soát nên: |  | LC = CL - 3sd |  |  | 0.80038 | 21 | 1.214 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| + Tham gia vào toàn bộ quá trình đo | [5 empty] | 22 | 1.047 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| + Giống với mẫu thật | [5 empty] | 23 | 1.029 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| + Bền theo thời gian | [5 empty] | 24 | 1.05 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| + Đủ cho năm | [5 empty] | 25 | 1.241 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| + Nồng độ phân tích phù hợp | [5 empty] | 26 | 1.229 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| => Do các yêu cầu trên nên ta tạo ra mẫu kiểm soát ( mẫu QC) bằng cách: | [5 empty] | 27 | 1.043 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
| spike 1 lượng chất chuẩn từ chuẩn thương mại vào nền mẫu là dung dich hấp thụ của chất cần phân tích để tạo ra mẫu kiểm soát có nồng độ 1mg/l | [5 empty] | 28 | 1.051 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
[7 empty] | 29 | 1.064 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038
[7 empty] | 30 | 1.186 | 1.0589 | 1.2312 | 0.88654 | 1.3173 | 0.80038

## Cl
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT Cl
Nước tinh khiết
STT | Thời gian | Diện tích peak
|  | 0.1ppm | 0.2ppm | 0.4ppm | 0.6ppm | 0.8ppm | 1ppm | K | 2ppm | 4ppm | 6ppm | 8ppm | 10ppm | K
1 | 2015-01-26 | [7 empty] | 21.728 | 39.424 | 61.217 | 83.319 | 106.496 | 0.091411
2 | 2015-02-03 | [7 empty] | 19.342 | 38.317 | 60.731 | 83.914 | 106.576 | 0.15007
3 | 2015-02-11 | [7 empty] | 19.55 | 39.794 | 61.691 | 84.784 | 106.78 | 0.11015
4 | 2015-02-13 | [7 empty] | 18.759 | 38.753 | 62.782 | 85.879 | 107.21 | 0.13059
5 | 2015-02-14 | [7 empty] | 19.49 | 39.82 | 61.546 | 84.773 | 106.803 | 0.11299
6 | 2015-03-02
7 | 2015-03-04
8 | 2015-04-16
9 | 2015-04-20
10 | 2015-04-21
11 | 2015-04-22
12 | 2015-04-23
13 | 2015-05-11
14 | 2015-05-25
15 | 2015-05-26
16 | 2016-03-01
17 | 2016-06-29
18 | 2016-09-26
19 | 2016-10-05
20 | 2016-12-16 | [7 empty] | 18.618 | 38.702 | 60.326 | 83.178 | 106.523 | 0.15855
AVG |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 19.5812 | 39.135 | 61.3822 | 84.3078 | 106.7313
SD |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.1206 | 0.6308 | 0.85423 | 1.0316 | 0.26816
RSD(10%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5.723 | 1.6119 | 1.3917 | 1.2236 | 0.25124

## NO2
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT NO2
STT | Thời gian | Diện tích peak
|  | 0.1ppm | 0.2ppm | 0.4ppm | 0.6ppm | 0.8ppm | 1ppm | K | 2ppm | 4ppm | 6ppm | 8ppm | 10ppm | K
1 | 2015-01-12 | [7 empty] | 11.081 | 22.846 | 35.243 | 47.391 | 59.83 | 0.04098
2 | 2105-01-26 | [7 empty] | 11.064 | 22.826 | 35.226 | 47.484 | 59.861 | 0.042239
3 | 2015-02-03 | [7 empty] | 11.138 | 22.77 | 34.816 | 47.422 | 59.64 | 0.04378
4 | 2015-02-11 | [7 empty] | 11.187 | 22.962 | 34.963 | 47.879 | 60.134 | 0.046535
5 | 2015-02-13 | [7 empty] | 11.463 | 23.443 | 35.898 | 49.155 | 61.759 | 0.050818
6 | 2015-02-14 | [7 empty] | 11.168 | 22.942 | 34.98 | 47.894 | 60.147 | 0.047147
7 | 2015-03-02
8 | 2015-03-04
9 | 2015-04-16
10 | 2015-04-20
11 | 2015-04-21
12 | 2015-04-22
13 | 2015-04-23
14 | 2015-05-11
15 | 2015-05-25
16 | 2015-05-26
17 | 2016-03-01
18 | 2016-06-29
19 | 2016-09-26
20 | 2016-10-05
AVG |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.1835 | 22.9648 | 35.1877 | 47.8708 | 60.2285 | 0.04525
SD |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14507 | 0.24516 | 0.38493 | 0.66798 | 0.77436 | 0.0036253

## NO3
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT NO3
Dung dịch 0.005mol/L H2SO4 – H2O2 (1+99): Cho 800mL nước tinh khiết vào bình định mức 1000mL, thêm 5 mL dung dịch H2SO4 (1+17) và 10mL dung dịch H2O2 đậm đặc, sau đó thêm nước tinh khiết đến vạch, lắc đều.
STT | Thời gian | Diện tích peak
|  | 0.1ppm | 0.2ppm | 0.4ppm | 0.6ppm | 0.8ppm | 1ppm | K | 2ppm | 4ppm | 6ppm | 8ppm | 10ppm | K
1 | 2015-01-12 | [7 empty] | 9.846 | 20 | 30.689 | 40.995 | 51.514 | 0.020223
2 | 2015-01-26 | [7 empty] | 9.935 | 20.052 | 30.476 | 40.956 | 51.514 | 0.020209
3 | 2015-02-03 | [7 empty] | 9.874 | 19.818 | 30.144 | 40.915 | 51.382 | 0.028306
4 | 2015-02-11 | [7 empty] | 9.947 | 20.34 | 30.57 | 41.831 | 52.067 | 0.023922
5 | 2015-02-13 | [7 empty] | 9.919 | 20.122 | 30.673 | 41.711 | 52.284 | 0.031154
6 | 2015-02-14 | [7 empty] | 9.935 | 20.339 | 30.505 | 41.806 | 52.073 | 0.025176
7 | 2015-03-02
8 | 2015-03-04
9 | 2015-04-16
10 | 2015-04-20
11 | 2015-04-21
12 | 2015-04-22
13 | 2015-04-23
14 | 2015-05-11
15 | 2015-05-25
16 | 2015-05-26
17 | 2016-03-01
18 | 2016-06-29
19 | 2016-09-26
20 | 2016-10-05

## SO4
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT SO4
Dung dịch H2O2 (1+9): Pha 100 mL H2O2 đậm đặc vào 900 mL nước tinh khiết. Bảo quản nơi tối và thoáng mát.
- Dung dịch H2O2 (1+99): Pha 10 mL H2O2 đậm đặc vào 990 mL nước tinh khiết. Bảo quản nơi tối và thoáng mát.
STT | Thời gian | Diện tích peak
|  | 0.1ppm | 0.2ppm | 0.4ppm | 0.6ppm | 0.8ppm | 1ppm | K | 2ppm | 4ppm | 6ppm | 8ppm | 10ppm | K
1 | 2015-01-22 | [7 empty] | 13.459 | 26.885 | 40.602 | 54.467 | 68.713 | 0.023987
2 | 2015-02-03 | [7 empty] | 13.419 | 26.414 | 39.959 | 53.857 | 67.439 | 0.018131
3 | 2015-02-06 | [7 empty] | 13.579 | 26.879 | 40.76 | 54.631 | 68.58 | 0.017455
4 | 2015-02-09 | [7 empty] | 13.275 | 26.774 | 40.39 | 54.16 | 68.096 | 0.019873
5 | 2015-02-11 | [7 empty] | 13.517 | 27.059 | 40.457 | 55.278 | 68.308 | 0.013002
6 | 2015-02-13 | [7 empty] | 14.576 | 26.446 | 40.544 | 54.579 | 68.729 | 0.018013
7 | 2015-02-14 | [7 empty] | 13.421 | 26.937 | 40.198 | 54.891 | 68.307 | 0.016877
8 | 2015-03-02
9 | 2015-03-04
10 | 2015-04-16
11 | 2015-04-20
12 | 2015-04-21
13 | 2015-04-22
14 | 2015-04-23
15 | 2015-05-11
16 | 2015-05-25
17 | 2015-05-26
18 | 2016-03-01
19 | 2016-06-29
20 | 2016-09-26
21 | 2016-10-05