## Sheet1
Phương pháp đo pH của dung dịch huyền phù đất
Hội kỹ thuật địa chất Nhật Bản (JGS 0211-2000)
1 | Tổng quan
| 1.1 | Mục đích
Mục đích thử nghiệm này là để đo độ pH của đất có tiếp xúc với nước.
| 1.2 | Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho đất sau khi đã loại các hạt đất có kích thước lớn hơn 10mm
| 1.3 | Giải thích từ ngữ
pH của huyền phù đất là giá trị thể hiện qua hàm logarit thông thường. Giá trị này thể hiện tương ứng nồng độ mol của ion H+ [H+] (mol/L) các hạt đất trong nước khi các hạt đất ở trạng thái huyền phù
[Mục bổ sung]
| 1.1 | Những mục trên được định nghĩa cụ thể trong tiêu chuẩn này
| 1.2 | Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho đất có hàm lượng hữu cơ cao.
| 1.3 | pH cho thấy mức độ axit hoặc kiềm và được xác định bởi phương trình sau đây:
pH=log(1/[H+]=-log[H+]
2 | Dụng cụ và hóa chất
| 2.1 | Dụng cụ
|  | 1) | pH kế với điện cực thủy tinh
Giá trị tối thiểu đọc được không nhỏ hơn 0.1
|  | 2) | Cân
Có thể đọc được đến 0.1g
|  | 3) | Beaker
Thể tích từ 100ml-500ml
|  | 4) | Khác
Nhíp
Bình tia
Máy khuấy
Khăn giấy
Nhiệt kế
| 2.2 | Hóa chất
|  | 1) | Dung dịch chuẩn pH
|  | 2) | Nước
Nước cất hoặc nước trao đổi ion
[Mục bổ sung]
2.1
|  | 1) | pH kế
|  | a) Loại cố định |  | b) Loại di động
2)
|  | a) | Thể tích đo là khác nhau dựa vào kích thước hạt đất có trong bảng 1
|  | b) | Nếu đất không có độ kiềm cao sử dụng beaker làm bằng PE
| 2.2 | 1) | Dung dịch chuẩn pH là oxalate, phthalate, phosphate trung tính, borat và cacbonat. Phosphate trung tính và phthalate thường được sử dụng.
| Table -1 | Tiêu chuẩn về lượng mẫu và beaker
| Kích thước hạt (mm) |  | Khối lượng mẫu khô (g) |  | Thể tích Beaker (ml)
| ≥10 |  | 150 |  | 1000
| ≥5 |  | 100 |  | 500
| ≥2 |  | 30 |  | 200
3 | Mẫu
| 1) | Sử dụng mẫu đất theo mục 6.2 "phương pháp không để khô" trong JIS A 1201:2009. Chuẩn bị mẫu đất đã được trộn đều cho việc đo pH
Bảo quản mẫu để độ ẩm không đổi sau khi mẫu đã được trộn đều
| 2) | Mẫu đất được loại bỏ các hạt đất lớn hơn 10 mm bằng nhíp
| 3) | Cho vào beaker một khối lượng mẫu đất thích hợp, thêm nước gấp 5 lần khối lượng của mẫu
| 4) | Dùng đũa khuấy đều dung dịch mẫu và để yên từ 30 phút đến 3 tiếng
[Mục bổ sung]
| 1) | Cần phải phá mẫu đất trong trường hợp đất cứng
| 2) | Lấy lượng mẫu nhiều hơn trong trường hợp đất có nhiều hạt thô
Tiêu chuẩn về lượng mẫu và beaker được miêu tả trong bảng 1
| 3) | Cần tính toán khối lượng mẫu khô và độ ẩm trong mẫu trước. Thêm nước vào mẫu nếu dung dịch mẫu không tạo được huyền phù sao cho tỉ lệ mẫu và nước là 1:5
4 | Phương pháp kiểm tra
| 4.1 | Điều chỉnh pH kế
|  | 1) | Mở nguồn và ngâm điện cực đo pH trong nước hơn 10 phút.
|  | 2) | Ngâm điện cực trong dung dịch pH chuẩn là phosphate trung tính, điều chỉnh pH kế sao cho giá trị tương ứng với từng nhiệt độ trong bảng 2 sau khi rửa điện cực bằng nước và lau khô bằng khăn giấy
|  | 3) | Tiến hành tương tự đối với dung dịch pH chuẩn Phthalate
| Bảng -2 | Giá trị pH của dung dịch pH chuẩn tương ứng với từng nhiệt độ
Nhiệt độ (℃) |  |  | Phthalate | Phosphate trung tính
0 |  |  | 4.00 | 6.98
5 |  |  | 4.00 | 6.95
10 |  |  | 4.00 | 6.92
15 |  |  | 4.00 | 6.90
20 |  |  | 4.00 | 6.88
25 |  |  | 4.01 | 6.86
30 |  |  | 4.02 | 6.85
35 |  |  | 4.02 | 6.84
40 |  |  | 4.04 | 6.84
| 4) | Điều chỉnh cả giá trị pH và nhiệt độ tương ứng với từng loại dung dịch chuẩn trong phạm vi ± 0.1
4.2 | Đo pH
| 1) | Ngâm điện cực trong dung dịch mẫu sau khi đã khuấy
| 2) | Đọc giá trị pH trên màn hình sau khi giá trị đã ổn định
[Mục bổ sung]
4.1
| 1) | Cần ngâm điện cực trong nước 12h trước khi sử dụng để phân tích nếu pH kế không được sử dụng trong thời gian dài
| 2) | a. Nhiệt độ của dung dịch chuẩn pH gần với nhiệt độ phòng
b.Thiết lập nhiệt độ của pH kế đến nhiệt độ của dung dịch chuẩn pH nếu pH kế có chức năng này
| 3) | a. Sử dụng dung dịch Oxalate thay cho phthalate trong trường hợp pH của mẫu không nhỏ hơn 2 và sử dụng dung dịch chuẩn pH là borate hoặc carbonate nếu pH lớn hơn 10
b. Rửa sạch điện cực bẳng nước lau khô bằng khăn giấy trong trường hợp ngâm điện cực vào dung dịch chuẩn pH khác
| Bảng-3 | Giá trị pH của dung dịch pH chuẩn tương ứng với từng nhiệt độ.
| Nhiệt độ (℃) |  | Oxalate | Borate |  | Carbonate
| 0 |  | 1.67 | 9.46 |  | 10.32
| 5 |  | 1.67 | 9.40 |  | 10.24
| 10 |  | 1.67 | 9.33 |  | 10.18
| 15 |  | 1.67 | 9.28 |  | 10.12
| 20 |  | 1.68 | 9.22 |  | 10.06
| 25 |  | 1.68 | 9.18 |  | 10.01
| 30 |  | 1.68 | 9.14 |  | 9.97
| 35 |  | 1.69 | 9.10 |  | 9.92
| 40 |  | 1.69 | 9.07 |  | 9.39
4.2
| 1) | a. Đo ở nhiệt độ phòng và giảm thiểu tối đa sự sai lệch nhiệt độ giữa dung dịch mẫu và dung dịch pH chuẩn
b. Ngâm điện cực của pH kế tới độ sâu được thể hiện ở hình 2. Rửa điện cực bằng nước sau mỗi lần đo
Hình 2: Ví dụ về đo pH
5 | Các vấn đề cần báo cáo
Báo cáo đo đạc pH bao gồm các thông tin sau:
| 1) | pH trong huyền phù của đất
| 2) | Nội dung trong trường hợp sử dụng những phương pháp khác từ phần 4 của tiêu chuẩn này
| 3) | Những hướng dẫn khác
Lỗ bổ sung của điện cực so sánh
Điện cực kết hợp
Phần tiếp xúc với dung dịch
Dung dịch mẫu