DANH MỤC CÁC QTKĐ MỚI CẦN XÂY DỰNG

| TT | Tên quy trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | Cân treo móc cẩu | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Đồng hồ khí công nghiệp | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Áp kế điện tử | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Phương tiện đo độ rọi | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Phương tiện đo độ rung động | Đã có trong kế hoạch 2014 |
|  | Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí | Xây dựng mới |
|  | Phương tiện đo nồng độ oxy hòa tan | Xây dựng mới |
|  | Phương tiện đo độ dẫn điện | Xây dựng mới |
|  | Phương tiện đo độ đục của nước | Xây dựng mới |
|  | Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước | Xây dựng mới |
|  | Phương tiện đo độ phân cực dùng để xác định hàm lượng đường | Xây dựng mới |
|  | Phương tiện đo độ khúc xạ dùng để xác định hàm lượng đường | Xây dựng mới |
|  | Bể đông cố định hình cầu | Xây dựng mới |

DANH MỤC CÁC QTTN MỚI CẦN XÂY DỰNG

| TT | Tên quy trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | Cân treo móc cẩu | Xây dựng mới |
|  | Đồng hồ khí công nghiệp | Xây dựng mới |
|  | Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử | Xây dựng mới |
|  | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | Xây dựng mới |
|  | Xi téc đường sắt | Xây dựng mới |

DANH MỤC CÁC QTHC CHUẨN MỚI CẦN XÂY DỰNG

| TT | Tên quy trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | Xích chuẩn M1 | Xây dựng mới |
|  | Hệ thống chuẩn khối lượng xăng dầu | Xây dựng mới |
|  | Chuẩn để kiểm định xi téc đường sắt | Xây dựng mới |
|  | Thiết bị đo mức chất lỏng chuẩn | Xây dựng mới |
|  | Dung dịch chuẩn pH | Xây dựng mới |
|  | Dung dịch chuẩn tổng chất rắn hòa tan trong nước | Xây dựng mới |
|  | Dung dịch chuẩn nồng độ ôxy hòa tan | Xây dựng mới |
|  | Dung dịch chuẩn độ dẫn điện | Xây dựng mới |
|  | Dung dịch chuẩn độ đục | Xây dựng mới |
|  | Khí chuẩn thành phần SO2, CO2, CO NOx trong không khí - QTHC (chứng nhận) | Xây dựng mới |
|  | Đồng hồ chuẩn đo khí dòng chảy liên tục | Xây dựng mới |
|  | Đồng hồ chuẩn kiểu điện từ | Xây dựng mới |
|  | Chuẩn để kiểm định bể đong cố định | Xây dựng mới |
|  | Chuẩn để kiểm định phương tiện đo mức tự động | Xây dựng mới |
|  | Chuẩn để kiểm định phương tiện đo độ phân cực | Xây dựng mới |
|  | Chuẩn để kiểm định phương tiện đo độ khúc xạ | Xây dựng mới |
|  | Chuẩn đo rung động | Xây dựng mới |
|  | Quang kế chuẩn. Đèn chuẩn (Độ nhạy, độ rọi quang kế chuẩn) | Xây dựng mới |
|  | Bộ chuẩn trị số thấu kính (Bộ thấu kính chuẩn) | Xây dựng mới |
|  | Chuản để kiểm định bể đong cố định | Xây dựng mới |

DANH MỤC CÁC QTKĐ/QTHC CHUYỂN ĐỔI THÀNH QTHC CHUẨN

| TT | Tên quy trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | Thước vạch chuẩn |  |
|  | Chuẩn kiểm định taximet |  |
|  | Đồng hồ bấm giây |  |
|  | Máy đếm tần số điện tử |  |
|  | Bộ suy giảm chuẩn |  |
|  | Máy tạo sóng |  |
|  | Máy phân tích phổ |  |
|  | Máy đo công suất Laser |  |
|  | Thiết bị cảm biến quang đo xung PRF |  |
|  | Thiết bị đo tốc độ chuẩn |  |
|  | Quả cân chuẩn E2, F1 |  |
|  | Quả cân chuẩn F1, F2 |  |
|  | Quả cân chuẩn M1 |  |
|  | Thiết bị kiểm định cân kiểm tra quá tải xách tay |  |
|  | Bình chuẩn dung tích hạng 2 |  |
|  | Bình định mức bằng thủy tinh, cấp chính xác: A |  |
|  | Đồng hồ chuẩn LPG |  |
|  | Bình chuẩn từng phần |  |
|  | Đồng hồ chuẩn kiểu điện từ |  |
|  | Đồng hồ xăng dầu chuẩn |  |
|  | Ông chuẩn dung tích nhỏ |  |
|  | Ông chuẩn dung tích thông thường |  |
|  | Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông |  |
|  | Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt (chuân dung tich) |  |
|  | Áo kế chuẩn kiểu lò xo và điện tử |  |
|  | Áp kế pittông |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn |  |
|  | Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn |  |
|  | Nguồn vật đen chuẩn nhiệt độ thấp |  |
|  | Tỷ trọng kế chuẩn |  |
|  | Cân chuẩn (kiểm định PTĐ độ ẩm hạt nông sản) |  |
|  | Khí chuẩn hàm lượng cồn |  |
|  | Khí chuẩn hàm lượng khí thải xe cơ giới |  |
|  | Thiết bị kiểm định công tơ điện |  |
|  | Công tơ điện xoay chiều chuẩn |  |
|  | Biện dòng đo lưởng chuẩn |  |
|  | Biến áp đo lường chuẩn |  |
|  | Điện trở chuẩn |  |
|  | Chuẩn để kiểm đinh phương tiện đo điện tim |  |
|  | Chuẩn để kiểm đinh phương tiện đo điện não |  |
|  | Chuẩn độ ồn |  |

BẢNG

RÀ SOÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

1.Danh mục quy định tại Khoản 1 Điều 4

| TT | Tên phương tiện đo | Đơn vị thực hiện | Biện pháp kiểm soát | Yêu cầu thực hiện biện pháp kiếm soát |  |  | Biện pháp để đáp ứng yêu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân viên TN, KĐ | Quy trình | Thiết bị | Nhân viên TN, KĐ | Quy trình | Thiết bị |  |
| - 1 | Thước cuộn | ĐLVN, TTKT1, Chi cục TĐC | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Taximet | ĐLVN, TTKT1,2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | ĐLVN, TTKT1 | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | ĐLVN, TTKT1,2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân kỹ thuật | ĐLVN, TTKT1,2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân bàn | ĐLVN, TTKT1,2,3 | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1,2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân đĩa | ĐLVN, TTKT1,2,3 | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân đồng hồ lò xo | - | PDM | - | x | - | Đào tạo |  | Bô sung thiết bị |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân treo dọc thép-lá đề | - | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân treo móc cẩu | - | PDM | - | - | - | Đào tạo | Xây dựng mới (1) |  |  |
|  |  |  | KĐ | - | - | x |  |  |  |  |
|  | Cân ô tô | ĐLVN, TTKT1,2,3 | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | X |  |  |  |  |
|  | Cân tàu hỏa tĩnh | ĐLVN, TTKT1 | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1 Chi cục TĐC | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân tàu hỏa động | ĐLVN, TTKT1 | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân băng tải | ĐLVN, TTKT1 | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Cân kiểm tra quá tải xe đặt cố định và cân ô tô động | ĐLVN | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 15.2Cân kiểm tra quá tải xe xách tay (đo ở chế độ tĩnh | ĐLVN | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 1.3 Cân kiểm tra quá tải xe xách tay đo ở chế độ động | - | PDM | - | - | - | Đào tạo | Soát xét quy trình (1) |  | Bổ sung thiết bị |
|  |  |  | KĐ | - | - | -- |  |  |  |  |
|  | Quả cân cấp chính xác E2 | ĐLVN, TTKT1, 2,3 | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Quả cân cấp chính xác đến F1 | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC , tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cột đo xăng dầu | ĐLVN, TTKT1 | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1 Chi cục TĐC , tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | ĐLVN | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ĐLVN | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nước lạnh cơ khí | ĐLVN, TTKT3 | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT3, TTKT2, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử | ĐLVN, TTKT3 | PDM | - | x | x |  | Soát xét quy trình tạm thời (1) |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT3, TTKT2 | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ xăng dầu | ĐLVN | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT2, 3, Chi cục TĐC | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng | ĐLVN | PDM | - | x | x |  |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ khí công nghiệp | - | PDM | - | x | x | Đào tạo | Xây dựng mới (1) |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ khí dân dụng | ĐLVN | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN | KĐ | x | x | X |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo dung tích thông dụng | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | X |  |  |  |  |
|  | Bể đong cố định | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Xi téc ô tô | ĐLVN | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Xi téc đường sắt | - | PDM | - | - | - | Đào tạo | Xây dựng mới (2) |  |  |
|  |  |  | KĐ | - | - | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | - | PDM | - | - | - | Đào tạo | Xây dựng mới (2) |  |  |
|  |  |  | KĐ | - | - | x |  |  |  |  |
|  | Áp kế lò xo | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Áp kế điện tử | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Huyết áp kế thủy ngân | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Huyết áp kế lò xo | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | ĐLVN, TTKT1, 2,3 Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | ĐLVN | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | ĐLVN, TTKT 2,3 | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng kế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng kế | ĐLVN,TTKT2,3 | KĐ | - | x | x |  |  |  |  |
|  | Pol kế và Brịck kế |  | KĐ | - | - | x |  | Xây dựng mới (2) |  |  |
|  | Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí | - | KĐ | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới (3) |  |  |
|  | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | ĐLVN | PDM | - | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  |  | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới | ĐLVN | KĐ | - | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí | ĐLVN, Trung tâm quan trắc môi trường (*) | KĐ | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới (3) |  |  |
|  | Phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước | ĐLVN Trung tâm quan trắc môi trường(*) | KĐ | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới (3) |  |  |
|  | Công tơ điện xoay chiều 1 pha | ĐLVN, KT1,2 | PDM | x | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Công tơ điện xoay chiều 3 pha | ĐLVN, KT1,2 | PDM | x | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Biến dòng đo lường | ĐLVN, KT1,2 | PDM | x | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Biến áp đo lường | ĐLVN, KT1,2 | PDM | x | x | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo điện trở cách điện | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo điện tim | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo điện não | ĐLVN, KT1,2,3, Chi cục TĐC, tổ chức khác | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo độ ồn | ĐLVN | KĐ | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Phương tiện đo độ rung động | ĐLVN(*) | KĐ | x | x | x | Đào tạo | Xây dựng mới (1) |  |  |
|  | Phương tiện đo độ rọi | ĐLVN(*) | KĐ | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới (1) |  |  |
|  | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | ĐLVN(*) | KĐ | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới (1) |  |  |

Ghi chú

(-): chưa có;   (x): đã có

(1):  đã có trong Kế hoạch xây dựng quy trình chính thức  năm  2014;

(2):  có dự thảo quy trình tạm thời (Vụ ĐL đã nhận);

(3) :  Không có trong Kế hoạch 2014,  Viện ĐLVN phối hợp với Tổng cục Môi trường xây dựng, trình Tổng cục TCĐLCL ban hành.

(*): dự kiến chỉ định sau khi ban hành quy trình

Nhận xét:

a) Về kiểm định

- Đáp ứng: 48/59 ptđ (81,3%) có quy trình và tổ chức kiểm định

- Chưa đáp ứng: 11/59 (18,6%). Lý do: mới đưa vào Danh mục, Tổng cục đang xây dựng quy trình và chỉ định tổ chức kiểm định

b) Về phê duyệt mẫu

- Đáp ứng: 22/27 ptđ (81,48%) có quy trình và tổ chức thử nghiệm

- Chưa đáp ứng yêu cầu: 5/27 ptđ (18,51%). Lý do: mới đưa vào Danh mục. Tổng cục đang xây dựng quy trình và chỉ định tổ chức thử `   nghiệm.

- Chưa có nhân viên thử nghiệm được đào tạo theo quy định

2. Danh mục PTĐ nhóm 2 theo Khoản 2 Điều 4 (Quy định tại Nghị định 165/2013/NĐ-CP về phương tiện nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính, trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường)

| TT | Tên phương tiện đo | Đơn vị thực hiện | Qui trình đã có/ phải xây dựng mới | Kiểm soát với các trang bị hiện có | Kiểm soát được nếu trang bị thiêt bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới |  |  |  |  | Đã có trong K1 Đ4 1 TT23 |
|  | 15.1 Cân kiểm tra quá tải xe đặt cố định và cân ô tô động | ĐLVN | Đã có | Kiểm soát được |  |  |
|  | 15.2 Cân kiểm tra quá tải xe xách tay (đo ở chế độ tĩnh) | ĐLVN | Đã có | Kiểm soát được |  |  |
|  | 1.3 Cân kiểm tra quá tải xe xách tay (đo ở chế độ động) | ĐLVN | Xây dựng mới hoặc sửa đổi Quy trình cân ở chế độ tĩnh | Kiểm soát được | Trang bị thêm thiết bị |  |
| 2 | Máy đo tốc độ có ghi hình ảnh | ĐLVN | Đã có | Kiểm soát được |  | Đã có trong K1 Đ4 1 TT23 |
| 3 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | ĐLVN | Đã có | Kiểm soát được |  | Đã có trong K1 Đ4 1 TT23 |
| 4 | Thiết bị ghi âm và ghi hình | ĐLVN |  |  |  | Không phải thiêt bị đo |
| 5 | Thiết bị định vị vệ tinh | ĐLVN | Có quy trình hiệu chuẩn | Kiểm soát được Máy thu GPS định vị chuẩn CW – 46 Độ chính xác vị trí < 5m.Có thể đem đi di động Máy thu GPS thời gian Độ chính xác vị trí cỡ cm |  |  |
| 6 | Thiết bị đo, thử chất ma túy |  |  |  |  | Không là PTĐ |
| 7 | Thiết bị ghi đo bức xạ |  |  |  |  | Không thuộc đối tượng của TT23 |
| 8 | Thiết bị đánh dấu hóa chất |  |  |  |  | Không là PTĐ |
| 9 | Thiết bị đo áp lực hơi của lốp xe cơ giới | ĐLVN | Đã có | Kiểm soát được |  |  |
| 10 | Thiết bị đo chiều cao hoa lốp xe cơ giới | ĐLVN | Xây dựng mới | có thể |  |  |
| 11 | Thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới | ĐLVN | Xây dựng mới | Kiểm soát được |  |  |
| 13 | Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới | ĐLVN | Đã có | Kiểm soát được |  |  |
| 14 | Thiết bị đo âm lượng. | ĐLVN |  |  |  | Không rõ đơn vị đo |
| 15 | Thiết bị đo cường độ ánh sáng | ĐLVN | Xây dựng mới | Kiểm soát được | Nguồn chuẩn cường độ sáng, nguồn cung cấp DC |  |
| 16 | Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới | ĐLVN | Xây dựng mới | Có thể |  | cần thêm thông số kỹ thuật để xây dựng quy trình và trang bi thết bị chuản |
| 17 | Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình | TGTS |  |  |  | Không là PTĐ |
| 18 | Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả |  |  |  |  | Không là PTĐ |
| 19 | Thước thủy bình | ĐLVN | Xây dựng mới | có thể |  |  |
| 20 | Thước đo chiều cao đầu đấm móc nối | ĐLVN | Xây dựng mới | Kiểm soát được |  |  |
| 21 | Thước đo giang cách bánh xe trên một trục | ĐLVN | Xây dựng mới | có thể |  |  |
| 22 | Thước đo đường kính bánh xe | ĐLVN | Xây dựng mới | có thể |  |  |
| 23 | Thước đo gờ lợi, chiều dày đai bánh xe | ĐLVN | Xây dựng mới | có thể |  |  |
| 25 | Đồng hồ bấm giây | ĐLVN | Đã có |  |  |  |
| 26 | Thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe | ĐLVN | Xây dựng mới | Kiểm soát được nếu là trạm cân thì thực hiện theo quy trình cân tàu hỏa tĩnh và cân tàu hỏa động |  | Nếu là thiết bị xách tay thì không thể thực hiện được |
| 27 | Thiết bị đo độ sâu của nước | ĐLVN | Xây dựng mới |  |  | cần thêm thông số kỹ thuật cụ thể về thiết bị để xây dựng quy trình |
|  | NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |
| 28 | Thiết bị đo nhanh khí | ĐLVN | xây dựng mới |  |  |  |
| 29 | Thiết bị đo nhanh nước | ĐLVN | xây dựng mới |  |  |  |
| 30 | Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí | ĐLVN | Đang xây dựng |  |  |  |
| 31 | Phương tiện đo độ rung động | ĐLVN | Đang xây dựng |  |  |  |
| 32 | Thiết bị đo phóng xạ |  |  |  |  | Không thuộc đối tượng của TT23 |
| 33 | Thiết bị đo sóng viba | ĐLVN | Xây dựng mới |  | Trang bị thêm NARDA NBM-550 |  |
| 34 | Thiết bị đo điện từ trường | ĐLVN | Xây dựng mới |  | Trang bị thêm ETS HI-6105 |  |
| 35 | Thiết bị phân tích khí | ĐLVN | xây dựng mới |  |  | Không là PTĐ |
| 36 | Thiết bị phân tích nước và chất lỏng | ĐLVN | xây dựng mới |  |  | Không là PTĐ |
| 37 | Thiết bị phân tích đất | ĐLVN | xây dựng mới | Có |  | Không là PTĐ |
| 38 | Thiết bị phân tích chất rắn | ĐLVN | xây dựng mới | Có thể |  | Không là PTĐ |
| 39 | Thiết bị phân tích các yếu tố vi sinh vật | ĐLVN | xây dựng mới | Có thể |  | Không là PTĐ |
| 40 | Thiết bị đo vi khí hậu | ĐLVN | xây dựng mới |  |  |  |
| 41 | Thiết bị đo lưu tốc dòng | ĐLVN | Đã có |  |  |  |
| 42 | Thiết bị thu mẫu môi trường |  | Đã có |  |  | Không là PTĐ |
| 43 | Thiết bị bảo quản mẫu môi trường |  |  |  |  | Không là PTĐ |
| 44 | Trạm kiểm định môi trường di động |  |  |  |  | Không là PTĐ |
| 45 | Thiết bị trắc địa | ĐLVN | xây dựng mới | có thể |  | cần thêm thông số kỹ thuật để xây dựng quy trình và trang bi thết bị chuản |
| 46 | Thiết bị quan trắc tự động khí thải, nước thải | ĐLVN | Đã có quy trình phần dung tích/xây dựng mới | có thể |  |  |

Nhận xét:

- Không là phương tiện đo: 13

- 02 phươn tiện thuộc lĩnh vực bức xa ;

- Đáp ứng: 10/31 phương tiện đo (~ 30%) đã có quy trình kiểm định/hiệu chuẩn, dự kiến Viện ĐLVN thực hiện

- Chưa đáp ứng: 21/34 phương tiện đo (~70%) phải xây dựng quy trình mới.

BẢNG RÀ SOÁT  KHẨ NĂNG HIÊU CHUẨN

CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

1.Danh mục quy định tại Khoản 1 Điều 4

| TT | Tên chuẩn | Chuản để kiểm định | Đơn vị thực hiện | Yêu cầu thực hiện biện pháp kiếm soát |  |  | Biện pháp để đáp ứng yêu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân viên | Quy trình | Thiết bị | Nhân viên | Quy trình | Thiết bị |  |
|  | Thước vạch chuẩn | Thước cuộn | ĐLVN | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Chuẩn kiểm định taximet | Taximet | ĐLVN, TT1, 3 | - | KĐ | x | Đào tạo |  |  |  |
|  | Đồng hồ bấm giây |  | ĐLVN | - | KĐ | x | Đào tạo |  |  |  |
|  | Máy đếm tần số điện tử | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | ĐLVN | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Bộ suy giảm chuẩn |  | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Máy tạo sóng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy phân tích phổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo công suất Laser |  |  | - | KĐ tạm thời | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Thiết bị cảm biến quang đo xung PRF |  |  | - | KĐ tạm thời | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Thiết bị đo tốc độ chuẩn |  |  | - | KĐ tạm thời | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Thước cuộn |  |  | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Quả cân chuẩn E2, F1 | Cân phân tích | ĐLVN, TTKT1,2,3 | x | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Quả cân chuẩn F1, F2 | Cân kỹ thuật | ĐLVN, TTKT1,2,3, một tổ chức khác | x | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Quả cân chuẩn M1 | Cân bàn | ĐLVN, TTKT1,2,3, một tổ chức khác | X | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Cân đĩa |  | X | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Cân ĐHLX |  | X | KĐ | x |  |  |  |  |
|  |  | Cân treo dọc thép-lá đề | ĐLVN, TTKT1,2,3, một tổ chức khác | X | KĐ | x |  |  |  |  |
|  |  | Cân ô tô |  | x | KĐ | x |  |  |  |  |
|  |  | Cân tàu hỏa tĩnh |  | X | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Cân tàu hỏa động |  | x | KĐ | x |  |  |  |  |
|  | Xích chuẩn M1 | Cân băng tải |  | - | KĐ | x |  | Xây dựng mới |  |  |
|  | Quả cân chuẩn M1 | Cân treo móc cầu |  | - | KĐ | x |  | Có thể sử dụng quy trình quả cân chuản M1 |  |  |
|  |  | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quả cân chuẩn M1 | 15.1 Cân kiểm tra quá tải xe đặt cố định và cân ô tô động |  | - | KĐ | x | Đào tạo |  |  |  |
|  | Thiết bị kiểm định cân kiểm tra quá tải xách tay | Cân kiểm tra quá tải xe xách tay (chế độ tĩnh) |  | - | KĐ | x | Đào tạo |  |  |  |
|  |  | Cân kiểm tra quá tải xe xách tay (chế độ động) |  | - | - | - | Đào tạo | Xây dựng mới |  | Bổ sung thiết bị |
|  | Quả cân chuẩn E1 | Quả cân cấp chính xác E2 | ĐLVN | x | KĐ, HC | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Quả cân chuẩn đến E2 | Quả cân cấp chính xác đến F1 | ĐLVN, TTKT1, 2,3 | x | KĐ, HC | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Bình chuẩn dung tích hạng 2 | Cột đo xăng dầu | ĐLVN, | x | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Bình định mức bằng thủy tinh, cấp cxac: A |  |  | x | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Đồng hồ chuản | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | ĐLVN, | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Bình chuẩn từng phần | Đồng hồ nước lạnh cơ khí | ĐLVN, TTKT1, 2,3,, tổ chưc khác | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Đồng hồ chuẩn kiểu điện từ | Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử | ĐLVN, | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC (1) |  |  |
|  | Đồng hồ xăng dầu chuẩn | Đồng hồ xăng dầu | ĐLVN, TTKT 3 | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Ông chuản dung tích nhỏ |  | ĐLVN, TTKT 3 | - | KĐ, HC | x |  |  |  |  |
|  | Ông chuản dung tích thông thường |  | ĐLVN, TTKT 3 | - | KĐ, HC | x |  |  |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn khối lượng xăng dầu (cân ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ xăng dầu chuẩn | Đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng | ĐLVN, TTKT 3 |  |  |  |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Ông chuản dung tích nhỏ |  | ĐLVN, TTKT 3 | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Ông chuản dung tích thông thường |  | ĐLVN, TTKT 3 |  | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn khối lượng xăng dầu |  |  | - | - | - |  | Xây dựng mới |  |  |
|  | Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông Chuản lưu lơngj khí kiểu PVTt | Đồng hồ khí công nghiệp | ĐLVN, | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Đồng hồ khí dân dụng | ĐLVN, | - | KĐ | x | Đào tạo |  |  |  |
|  | Bình chuản dung tích hạng 2 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | ĐLVN, | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Thước cuộn chuẩn | Bể đong cố định | ĐLVN, | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Bình chuẩn dung tích từng phần | Xi téc ô tô | ĐLVN, | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Xi téc đường sắt |  | - | KĐ | x | Đào tạo | Xây dựng mới (2) |  |  |
|  | Thiết bị đo mức chất lỏng chuẩn | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | Dự kiến ĐLVN | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới |  |  |
|  | Áo kế chuẩn kiểu lò xo và điện tử | Áp kế lò xo | ĐLVN,TTKT1,2,3 | - | KĐ, HC | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Áp kế điện tử | ĐLVN, TTKT1,2,3 | - |  | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Áp kế piitông | Huyết áp kế thủy ngân | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Huyết áp kế lò xo | ĐLVN | - | KĐ | x |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, điện trở Platin chuẩn | Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, điện trở Platin chuẩn | Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, điện trở Platin chuẩn | Nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, điện trở Platin chuẩn | Nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, điện trở Platin chuẩn | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Nguồn vật đen chuẩn | Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Cân phân tích | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | ĐLVN | - | KĐ | x |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ trọng kế |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng kế chuẩn | Tỷ trọng kế | ĐLVN | - | KĐ | x |  | Chuyển đổi HC |  |  |
|  |  | Pol kế và Brịck kế |  | - | - | x |  | Xây dựng mới |  |  |
|  |  | Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí |  | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới |  |  |
|  | Khí chuẩn hàm lượng cồn | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | ĐLVN | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Khí chuẩn hàm lượng khí thải xe cơ giới | Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới | ĐLVN | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Khí chuẩn | Phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí | ĐLVN | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới |  |  |
|  | Dung dịch chuẩn | Phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước |  | - | - | x | Đào tạo | Xây dựng mới |  |  |
|  | Công tơ điện coay chiều chuẩn, thiết bị kiểm định công tơ điện | Công tơ điện xoay chiều 1 pha | ĐLVN, TTKt1,2,3 | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Công tơ điện coay chiều chuản, thiết bị kiểm định công tơ điện | Công tơ điện xoay chiều 3 pha | ĐLVN, TTKt1,2,3 | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Biện dòng đo lưởng chuản | Biến dòng đo lường | ĐLVN, TTKt1,2,3 | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Biến áp đo lường chuẩn | Biến áp đo lường | ĐLVN, TTKt1,2,3 | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Điện trở chuẩn | Phương tiện đo điện trở cách điện | ĐLVN, TTKt1,2 | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Điện trở chuẩn | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | ĐLVN, TTKt1,2 | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Chuẩn để kiểm đinh phương tiện đo điện tim | Phương tiện đo điện tim | ĐLVB | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Chuẩn để kiểm đinh phươngt tiện đo điện tim | Phương tiện đo điện não | ĐLVN | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Chuẩn độ ồn | Phương tiện đo độ ồn | ĐLVN | - | KĐ | x | Đào tạo | Chuyển đổi HC |  |  |
|  | Chuẩn đo rung động | Phương tiện đo độ rung động |  | - | QTHC nội bộ | - | Đào tạo | Xây dựng mới |  |  |
|  | Quang kế chuẩn Đèn chuẩn | Phương tiện đo độ rọi |  | - | QTHC nội bộ | x | Đào tạo | Xây dựng mới |  |  |
|  | Bộ chuẩn trị số thấu kính | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt |  | - | QTHC nội bộ | x | Đào tạo | Xây dựng mới |  |  |

Ghi chú

(-): chưa có;   (x): đã có