Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam về Đo lường (ĐLVN)

1. ĐLVN 61:2000._ Căn mẫu song phẳng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 13tr;

2. ĐLVN 24:2009._ Biến áp đo lường. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

3. ĐLVN 01:2008._ Thiết bị thử độ bền đâm xuyên mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Quy trình đánh giá tạm thời._ Số trang: 7Tr

4. ĐLVN 122:2003._ Cân kiểm tra quá tải xách tay. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 15tr;

5. ĐLVN 47:2009._ Quả cân cấp chính xác F2, M1 và M2. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

6. ĐLVN 124:2003._ Nhiệt kế bức xạ công nghiệp. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 11tr;

7. ĐLVN 168:2005._ Máy đo độ dài một toạ độ đến 1000mm. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10tr;

8. ĐLVN 53:1999._ Huyết áp kế pittong. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

9. ĐLVN 74:2001._ Công tơ điện xoay chiều chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 16Tr;

10. ĐLVN 106:2002._ Cồn kế thuỷ tinh. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 22Tr;

11. ĐLVN 206:2009._ Chuẩn độ ồn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 23Tr;

12. ĐLVN 18:1998._ Máy biến dòng đo lường. Quy trình kiểm định._ Số trang: 6Tr;

13. ĐLVN 20:1998._ Nhiệt kế thuỷ tinh. Chất lỏng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 13Tr;

14. ĐLVN 210:2009._ Bộ suy giảm. Quy trình kiểm định._ Số trang: 13Tr;

15. ĐLVN 9:1998._ Huyết áp kế. Quy trình kiểm định._ Số trang: 8Tr;

16. ĐLVN 15:2009._ Cân đĩa. Quy trình kiểm định._ Số trang: 16Tr;

17. ĐLVN 100:2002._ Cân không tự động cấp chính xác. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 27Tr;

18. ĐLVN 166:2005._ Công tơ điện xoay chiều chuẩn. Quy định hiệu chuẩn._ Số trang: 18tr;

19. ĐLVN 159:2005._ Nhiệt kế thuỷ tinh. Thủy ngân có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9tr;

20. ĐLVN 207:2009._ Chuẩn đo lường kiểm định taximets. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

21. ĐLVN 158:2005._ Nhiệt kế thuỷ tinh. Rượu có cơ cấu cực tiểu. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9tr;

22. ĐLVN 116:2003._ Máy hiện sóng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 19tr;

23. ĐLVN 209:2009._ Máy phân tích phổ. Quy trình kiểm định._ Số trang: 21Tr;

24. ĐLVN 208:2009._ Máy tạo sóng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 23Tr;

25. ĐLVN 58:1999._ Xitec đường sắt. Quy trình lập bảng dung tích._ Số trang: 22Tr;

26. ĐLVN 151:2004._ Máy thử độ bền va đập. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 12tr;

27. ĐLVN 126:2003._ Máy biến dòng điện. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 8tr;

28. ĐLVN 19:1998._ Ôm mét. Quy trình kiểm định._ Số trang: 16Tr;

29. ĐLVN 27:1998._ Máy đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

30. ĐLVN 34:1998._ Thước thương nghiệp đến 1000 mm. Quy trình kiểm định._ Số trang: 7Tr;

31. ĐLVN 101:2002._ Vôn mét điện tử. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 16Tr;

32. ĐLVN 88:2005._ Phương tiện đo nhiệt độ không khí kiểu cảm biến. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10tr;

33. ĐLVN 148:2004._ Calip trụ trơn. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 11;

34. ĐLVN 10:2003._ Cột đo nhiên liệu. Quy trình kiểm định._ Số trang: 15tr;

35. ĐLVN 45:2001._ Máy đo hàm lượng khí. Quy trình kiểm định._ Số trang: 15Tr;

36. ĐLVN 130:2004._ Bể trụ đứng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 22tr;

37. ĐLVN 173:2005._ Ống chuẩn dung tích nhỏ. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 23tr;

38. ĐLVN 107:2002._ Máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9Tr;

39. ĐLVN 197:2009._ Nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 13Tr;

40. ĐLVN 198:2009._ Tỷ trọng kế chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

41. ĐLVN 33:2009._ Cân tàu hoả động. Quy trình kiểm định._ Số trang: 21Tr;

42. ĐLVN 38:1999._ Lưu lượng kế kiểu Roto. Quy trình kiểm định._ Số trang: 18Tr;

43. ĐLVN 204:2009._ Thiết bị kiểm định công tơ điện. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9Tr;

44. ĐLVN 32:2009._ Cân tàu hoả tĩnh. Quy trình kiểm định._ Số trang: 17Tr;

45. ĐLVN 65:2000._ Máy X quang tăng sáng truyền hình. Quy trình kiểm định._ Số trang: 14tr;

46. ĐLVN 41:1999._ Máy X-quang chẩn đoán thông thường. Quy trình kiểm định._ Số trang: 27Tr;

47. ĐLVN 36:2009._ Thước cuộn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

48. ĐLVN 10:1998._ Cột đo nhiên liệu. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

49. ĐLVN 67:2000._ Hộp điện trở dòng một chiều. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9tr;

50. ĐLVN 118:2003._ Tắc xi mét. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 9tr;

51. ĐLVN 14:2009._ Cân bàn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 15Tr;

52. ĐLVN 59:2000._ Chuẩn dung tích bằng thuỷ tinh. Quy trình kiểm định._ Số trang: 40tr;

53. ĐLVN 140:2004._ ẩm kế Assman. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10tr;

54. ĐLVN 160:2005._ Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 12tr;

55. ĐLVN 194:2009._ Chuẩn dung tích khí kiểu chuông. Quy trình kiểm định._ Số trang: 17Tr;

56. ĐLVN 69-1:2004._ Máy đo tốc độ xe cơ giới. Hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm định._ Số trang: 7tr;

57. ĐLVN 44:1999._ Máy đo điện não. Quy trình kiểm định._ Số trang: 26Tr;

58. ĐLVN 01:2008._ Thiết bị thử độ bền đâm xuyên mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Quy trình đánh giá tạm thời._ Số trang: 7Tr

59. ĐLVN 7:1998._ Công tơ điện xoay chiều. Quy trình kiểm định._ Số trang: 13Tr;

60. ĐLVN 42:1999._ Máy chụp cắt lớp vi tính dùng trong chẩn đoán. Quy trình kiểm định._ Số trang: 16Tr;

61. ĐLVN 76:2001._ Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 15Tr;

62. ĐLVN 143:2004._ Máy đo điện trở tiếp đất. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11tr;

63. ĐLVN 213:2009._ Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9Tr;

64. ĐLVN 43:1999._ Máy đo điện tim. Quy trình kiểm định._ Số trang: 25Tr;

65. ĐLVN 8:1998._ Áp kế, áp chân không kế, chân không kế kiểu lò xo. Quy trình kiểm định._ Số trang: 8Tr;

66. ĐLVN 109:2002._ Máy thử độ bền kéo nén. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 14Tr;

67. ĐLVN 48:1999._ Cân kiểm tra quá tải xe. Quy trình kiểm định._ Số trang: 19Tr;

68. ĐLVN 44:2009._ Máy đo điện não. Quy trình kiểm định._ Số trang: 25Tr;

69. ĐLVN 176:2005._ Đồng hồ chuẩn đo chất lỏng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 20tr;

70. ĐLVN 155:2005._ Đồng hồ đo khí kiểu màng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 17tr;

71. ĐLVN 128:2003._ Máy đo độ nhớt động lực. Quy trình kiểm định._ Số trang: 7tr;

72. ĐLVN 96:2002._ Đồng hồ nước lạnh. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 28Tr;

73. ĐLVN 94:2002._ Đồng hồ xăng dầu. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 18Tr;

74. ĐLVN 147:2004._ Máy phóng hình đo lường. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 9r;

75. ĐLVN 98:2002._ Quả cân cấp chính xác E1, E2. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 31Tr;

76. ĐLVN 26:1998._ Cân kiểm tra quá tải xách tay. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

77. ĐLVN 03:2009._ Cân băng tải. Quy trình kiểm định._ Số trang: 15Tr;

78. ĐLVN 123:2003._ Hiệu chuẩn cặp nhiệt điện chuẩn loại B, R, S bằng phương pháp so sánh. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 19tr;

79. ĐLVN 131:2004._ Hướng dẫn đánh giá và trình bày độ không đảm bảo đo._ Số trang: 23tr;

80. ĐLVN 31:2001._ Máy đo pH. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9Tr;

81. ĐLVN 39:2004._ Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. Quy trình kiểm định._ Số trang: 17tr;

82. ĐLVN 161:2005._ Cặp nhiệt điện công nghiệp. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 18tr;

83. ĐLVN 66:2000._ Máy đo đa chức năng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11tr;

84. ĐLVN 139:2004._ Nhớt kế mao quản thuỷ tinh. Đo độ nhớt động học. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9tr;

85. ĐLVN 32:1998._ Cân tàu hoả tĩnh. Quy trình kiểm định._ Số trang: 28Tr;

86. ĐLVN 136:2004._ Nhiệt kế Beckmann. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 16tr;

87. ĐLVN 205:2009._ Máy đếm tần số điện tử. Quy trình kiểm định._ Số trang: 13Tr;

88. ĐLVN 73:2001._ Dụng cụ đo vạn năng hiện số. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 9Tr;

89. ĐLVN 162:2005._ Máy chuẩn lực tải trực tiếp. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 11tr;

90. ĐLVN 46:1999._ Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng kim loại độc hại trong nước. Quy trình kiểm định._ Số trang: 20Tr;

91. ĐLVN 142:2004._ Máy đo điện trở cách điện. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10tr;

92. ĐLVN 92:2001._ Máy đo vận tốc gió. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 15Tr;

93. ĐLVN 125:2003._ Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 13tr;

94. ĐLVN 214:2009._ Phương tiện đo khí thải xe cơ giới. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

95. ĐLVN 03:1998._ Cân băng tải. Quy trình kiểm định._ Số trang: 19Tr;

96. ĐLVN 156:2005._ Cột đo khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy trình kiểm định._ Số trang: 41tr;

97. ĐLVN 120:2003._ Nivô chính xác. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 8tr;

98. ĐLVN 193:2009._ Đồng hồ chuẩn xăng dầu. Quy trình kiểm định._ Số trang: 18Tr;

99. ĐLVN 72:2001._ Đèn nhiệt độ băng vonfram chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 18Tr;

100. ĐLVN 121:2003._ Cân đồng hồ lò xo. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 13tr;

101. ĐLVN 12:1998._ Ca đong, bình đong, thùng đong. Quy trình kiểm định._ Số trang: 8Tr;

102. ĐLVN 95:2002._ Đồng hồ kiểu tua bin. Quy trình kiểm định._ Số trang: 15Tr;

103. ĐLVN 174:2005._ Đồng hồ đo dầu mỏ và sản phẩm lỏng từ dầu mỏ. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 19tr;

104. ĐLVN 110:2002._ Phương tiện đo mô men lực. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10Tr;

105. ĐLVN 132:2004._ Hướng dẫn việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn phương tiện đo._ Số trang: 11tr;

106. ĐLVN 02:1998._ Cân treo. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

107. ĐLVN 13:2009._ Cân ô tô. Quy trình kiểm định._ Số trang: 16Tr;

108. ĐLVN 135:2004._ Khí áp kế thuỷ ngân kiểu KEW. Quy trình kiểm định._ Số trang: 7tr;

109. ĐLVN 51:1999._ Máy đếm tần số điện tử. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10Tr;

110. ĐLVN 146:2004._ Cân ô tô động. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 34tr;

111. ĐLVN 138:2004._ Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 14tr;

112. ĐLVN 201:2009._ Biến dòng đo lường chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

113. ĐLVN 25:1998._ Xà lan xăng dầu. Quy trình kiểm định._ Số trang: 13Tr;

114. ĐLVN 111:2002._ Công tơ điện xoay chiều. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 12Tr;

115. ĐLVN 13:1998._ Cân ô tô. Quy trình kiểm định._ Số trang: 27Tr;

116. ĐLVN 39:1999._ Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 19Tr;

117. ĐLVN 90:2001._ Máy đo độ bụi. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 9Tr;

118. ĐLVN 49:1999._ Máy thử độ bền kéo nén. Quy trình kiểm định._ Số trang: 13Tr;

119. ĐLVN 80:2002._ Máy đo tổng chất rắn hoà tan. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 10Tr;

120. ĐLVN 02:2009._ Cân treo. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

121. ĐLVN 165:2005._ Máy đo tốc độ vòng quay. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 11tr;

122. ĐLVN 50:1999._ Quả cân cấp chính xác E2, F1. Quy trình kiểm định._ Số trang: 20Tr;

123. ĐLVN 7:2003._ Công tơ điện xoay chiều. Quy trình kiểm định._ Số trang: 16tr;

124. ĐLVN 163:2005._ Máy chuẩn độ cứng Rockwell. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10tr;

125. ĐLVN 57:1999._ Bình chuẩn kim loại hạng 2. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

126. ĐLVN 16:2009._ Cân phân tích và cân kỹ thuật. Quy trình kiểm định._ Số trang: 34Tr;

127. ĐLVN 133:2004._ Thiết bị đặt mức áp suất. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10tr;

128. ĐLVN 1:1997._ Tắc xi mét._ Số trang: 7tr;

129. ĐLVN 68:2001._ Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thuỷ tinh. Quy trình kiểm định._ Số trang: 55Tr;

130. ĐLVN 54:1999._ Áp kế và chân không kế chuẩn kiểu lò xo. Quy trình kiểm định._ Số trang: 9Tr;

131. ĐLVN 43:2009._ Phương tiện đo điện tim. Quy trình kiểm định._ Số trang: 27Tr;

132. ĐLVN 70:2001._ Tỷ trọng kế. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

133. ĐLVN 144:2004._ Máy biến áp đo lường. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 9tr;

134. ĐLVN 29-1:2004._ Bể trụ nằm ngang. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 28tr;

135. ĐLVN 15:1998._ Cân đĩa. Quy trình kiểm định._ Số trang: 18Tr;

136. ĐLVN 50:2009._ Quả cân cấp chính xác E2, F1. Quy trình kiểm định._ Số trang: 21Tr;

137. ĐLVN 149:2004._ Calip vòng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10tr;

138. ĐLVN 63:2000._ Máy thử độ cứng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 13tr;

139. ĐLVN 18:2009._ Máy biến dòng đo lường. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

140. ĐLVN 14:1998._ Cân bàn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 14Tr;

141. ĐLVN 74:2009._ Công tơ điện chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 18Tr;

142. ĐLVN 47:1999._ Quả cân cấp chính xác F2, M1 và M2. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

143. ĐLVN 54:2009._ Áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo. Quy trình kiểm định._ Số trang: 19Tr;

144. ĐLVN 33:1998._ Cân tàu hoả động. Quy trình kiểm định._ Số trang: 42Tr;

145. ĐLVN 5:1998._ Xitec ô tô. Quy trình kiểm định._ Số trang: 16Tr;

146. ĐLVN 97:2002._ Cột đo nhiên liệu. Quy trình thử nghiệm._ Số trang: 54Tr;

147. ĐLVN 93:2001._ Máy đo vận tốc dòng chảy. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 14Tr;

148. ĐLVN 99:2002._ Quả cân cấp chính xác F1, F2 và M1. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 25Tr;

149. ĐLVN 48:2009._ Cân kiểm tra quá tải. Quy trình kiểm định._ Số trang: 18Tr;

150. ĐLVN 115:2003._ Máy tạo sóng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 21tr;

151. ĐLVN 175:2005._ Đồng hồ đo dầu mỏ và sản phẩm lỏng từ dầu mỏ. Quy trình kiểm định._ Số trang: 19tr;

152. ĐLVN 150:2004._ Thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nẩy. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 7tr;

153. ĐLVN 141:2004._ Nguồn chuẩn đa năng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 8tr;

154. ĐLVN 20:2009._ Nhiệt kế thuỷ tinh. Chất lỏng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 15Tr;

155. ĐLVN 22:2009._ Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích. Quy trình kiểm định._ Số trang: 20Tr;

156. ĐLVN 17:1998._ Đồng hồ nước lạnh. Quy trình kiểm định._ Số trang: 25Tr;

157. ĐLVN 22:1998._ Đồng hồ xăng dầu. Quy trình kiểm định._ Số trang: 17Tr;

158. ĐLVN 89:2001._ Máy đo độ ồn. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 11Tr;

159. ĐLVN 71:2001._ Nhiệt kế điện trở chuẩn Platin. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 20Tr;

160. ĐLVN 1:2003._ Tắc xi mét. Quy trình kiểm định._ Số trang: 7tr;

161. ĐLVN 164:2005._ Máy phát tần số chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 9tr;

162. ĐLVN 28:1998._ Bể trụ đứng. Quy trình lập bảng dung tích._ Số trang: 33Tr;

163. ĐLVN 36:1999._ Thước cuộn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

164. ĐLVN 137:2004._ Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 20tr;

165. ĐLVN 145:2004._ Cân ô tô động. Quy trình kiểm định._ Số trang: 30tr;

166. ĐLVN 30:1998._ Cân đồng hồ lò xo. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

167. ĐLVN 108:2002._ Phương tiện đo lực. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 11Tr;

168. ĐLVN 154:2005._ Hướng dẫn so sánh liên phòng về hiệu chuẩn._ Số trang: 11tr;

169. ĐLVN 77:2001._ Máy chuẩn lực kiểu tay đòn. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 10Tr;

170. ĐLVN 56:1999._ Lực kế. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 12Tr;

171. ĐLVN 129:2004._ Hệ thống đo chất lỏng khác với nước. Yêu cầu kỹ thuật đo lường và thử nghiệm._ Số trang: 100tr;

172. ĐLVN 57:2009._ Bình chuẩn dung tích hạng 2. Quy trình kiểm định._ Số trang: 17Tr;

173. ĐLVN 24:1998._ Máy biến điện áp đo lường. Quy trình kiểm định._ Số trang: 5Tr;

174. ĐLVN 212:2009._ Thiết bị kiểm định cân kiểm tra quá tải xách tay. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

175. ĐLVN 105:2002._ Thước rà phẳng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 9Tr;

176. ĐLVN 196:2009._ Chuẩn dung tích khí kiểu PVTt. Quy trình kiểm định._ Số trang: 24Tr;

177. ĐLVN 200:2009._ Khí chuẩn (hàm lượng khí thải xe cơ giới). Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

178. ĐLVN 114:2003._ Yêu cầu về nội dung và cách trình bày sơ đồ hiệu chuẩn._ Số trang: 10tr;

179. ĐLVN 170:2005._ Cân tự động kiểm tra, phân loại hàng đóng gói sẵn. Yêu cầu kỹ thuật và đo lường._ Số trang: 10tr;

180. ĐLVN 104:2002._ Thước vặn đo ngoài. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 9Tr;

181. ĐLVN 88:2001._ Phương tiện đo nhiệt độ không khí kiểu cảm biến. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 8Tr;

182. ĐLVN 134:2004._ Khí áp kế hộp màng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 8tr;

183. ĐLVN 117:2003._ Máy phân tích phổ. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 22tr;

184. ĐLVN 112:2002._ Thiết bị chuyển đổi áp suất. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 15Tr;

185. ĐLVN 102:2002._ Máy đo công suất cao tần. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 17Tr;

186. ĐLVN 103:2002._ Bộ suy giảm chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 14Tr;

187. ĐLVN 172:2005._ Ống chuẩn dung tích thông thường. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 27tr;

188. ĐLVN 127:2003._ Tủ xác định nhu cầu oxy sinh hoá (BOD). Quy trình hiệu chuẩn.._ Số trang: 10tr;

189. ĐLVN 211:2009._ Áp kế píttông. Quy trình kiểm định._ Số trang: 29Tr;

190. ĐLVN 60:2000._ Cân chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12tr;

191. ĐLVN 203:2009._ Hộp điện trở chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

192. ĐLVN 91:2001._ Quang phổ tử ngoại khả kiến. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 10Tr;

193. ĐLVN 27:2009._ Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

194. ĐLVN 21:1998._ Nhiệt kế y học thuỷ tinh. Thủy ngân có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định._ Số trang: 7Tr;

195. ĐLVN 23:1998._ Nhiệt kế y học điện tử hiện số có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định._ Số trang: 8Tr;

196. ĐLVN 202:2009._ Biến áp đo lường chuẩn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 10Tr;

197. ĐLVN 199:2009._ Khí chuẩn hàm lượng cồn. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

198. ĐLVN 37:1999._ Lưu lượng kế chất lỏng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 18Tr;

199. ĐLVN 11:1998._ Chum đong. Quy trình kiểm định._ Số trang: 7Tr;

200. ĐLVN 69:2001._ Máy đo tốc độ xe cơ giới. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

201. ĐLVN 17:2009._ Đồng hồ nước lạnh. Quy trình kiểm định._ Số trang: 27Tr;

202. ĐLVN 52:1999._ Đồng hồ bấm giây điện tử. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 9Tr;

203. ĐLVN 30:2009._ Cân đồng hồ lò xo. Quy trình kiểm định._ Số trang: 11Tr;

204. ĐLVN 169:2005._ Phương tiện đo góc có du xích. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 8tr;

205. ĐLVN 16:1998._ Cân không tự động cấp chính xác đặc biệt và cấp chính xác cao. Quy trình kiểm định._ Số trang: 38Tr;

206. ĐLVN 31:1998._ Máy đo pH. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

207. ĐLVN 195:2009._ Đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng. Quy trình kiểm định._ Số trang: 22Tr;

208. ĐLVN 87:2005._ Phương tiện đo độ ẩm không khí. Quy trình kiểm định._ Số trang: 8tr;

209. ĐLVN 75:2001._ Đồng hồ so. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 12Tr;

210. ĐLVN 87:2001._ Phương tiện đo độ ẩm không khí. Quy trình kiểm định tạm thời._ Số trang: 8Tr;

211. ĐLVN 113:2003._ Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam._ Số trang: 13tr;

212. ĐLVN 55:1999._ Ampemet, Vonmet, Oatmet, Varmet. Quy trình kiểm định._ Số trang: 12Tr;

213. ĐLVN 62:2000._ Tấm chuẩn độ cứng. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 17tr;

214. ĐLVN 64:2000._ Áp kế pittông. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 25tr;

215. ĐLVN 29:1998._ Bể trụ nằm ngang. Quy trình lập bảng dung tích._ Số trang: 74Tr;

216. ĐLVN 45:1999._ Máy đo hàm lượng khí. Quy trình kiểm định._ Số trang: 20Tr;

217. ĐLVN 40:1999._ Máy xạ trị coban 60-chiếu ngoài. Quy trình kiểm định._ Số trang: 30Tr;

218. ĐLVN 119:2003._ Thước cặp. Quy trình hiệu chuẩn._ Số trang: 8tr;