## Slide 1: THIẾT BỊ ĐO NO3-

## Slide 2: NỘI DUNG
Hãng
Nguyên lý
Hiệu chuẩn

## Slide 3
Hãng sản xuất
HACH
Hanna

## Slide 4: hach
NITRATAX sc
Sensor NO3D sc

## Slide 5: hanna
HI 96728C
HI 93728
HI 93828

## Slide 6: nguyên tắc hoạt động
  Thích ứng của phương pháp giảm cadmium.
  Hấp thụ tia UV, không sử dụng thuốc thử.
  Phương pháp đo theo công nghệ ISE (chọn lọc ion). Sử dụng điện cực chọn lọc ion nitrat và clorua, điện cực tham chiếu pH Differential và cảm biến nhiệt độ .

## Slide 7: phương pháp hiệu chuẩn
Dùng công nghệ CARTRICAL plus : tự động nhập mã cho dữ liệu hiệu chuẩn của nhà sản xuất từ cartridge đến đầu đo bằng công nghệ RFID; điều chỉnh 1 và 2 điểm ma trận mẫu.
Sử dụng dung dịch chuẩn NO3-
Sử dụng giá trị của phòng thí nghiệm làm giá trị chuẩn.
Sử dụng cuvet tiêu chuẩn