Mẫu số 01

| LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: Socb/namcb/BCB-ETV | Hà Nội, ngày ngaycb tháng thangcb năm namcb |

BẢN CÔNG BỐ

NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM  1, CHUẨN ĐO LƯỜNG KHÔNG DÙNG TRỰC TIẾP

ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

Tên tổ chức: VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0813.98.98.38; 		Email: kiemdinh@etv.org.vn

1. Công bố năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với phương tiện đo nhóm 1, chuẩn đo lường không dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 sau đây(1):

1.1. Năng lực dịch vụ kiểm định tự nguyện:

| TT | Tên phương tiện đo(2) | Lĩnh vực | Phạm vi đo(3) | Cấp/ độ chính xác/ Sai số cho phép/ MPE/LOD(4) | Quy trình thực hiện(5) | Ghi chú(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương tiện đo nồng độ khí O₃ của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh | Hoá lý (khí) | (0 ÷ 0.0005) %V | 2 % | ETV.MVA 01 (Phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục - Quy trình kiểm định nhóm 1) |  |

1.2. Năng lực dịch vụ hiệu chuẩn:

| TT | Tên phương tiện đo/ chuẩn đo lường(2) | Lĩnh vực | Phạm vi đo(3) | Cấp/ độ chính xác/ Độ không đảm bảo đo/ Sai số cho phép(4) | Quy trình thực hiện(5) | Ghi chú(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương tiện đo Sunfua - Trạm nước | Hoá lý (nước) | (0 ÷ 100) mg/L | 5 % | ETV.MCW 08 (Phương tiện đo các thông số phân tích trong nước - Quy trình hiệu chuẩn) |  |

1.3. Năng lực dịch vụ thử nghiệm:

| TT | Tên phương tiện đo/ chuẩn đo lường(2) | Lĩnh vực | Phạm vi đo(3) | Cấp/ độ chính xác/ Độ không đảm bảo đo/ Sai số cho phép(4) | Quy trình thực hiện(5) | Ghi chú(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch chuẩn Sunfile | Hoá lý (nước) | (0 ~ 1000) mg/L | 5 % | ETV.MTW 02 (Dung dịch chuẩn - Quy trình thử nghiệm) |  |

(Khi ký thì bỏ các chữ màu vàng)

Địa điểm thực hiện hoạt động(7): Khu C3-2B/NO4, Ngõ 1, đường Vũ Đình Tụng, P. Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0813.98.98.38

Email: kiemdinh@etv.org.vn;

Công bố lần thứ: 01 (8)

2. Nội dung điều chỉnh khác (nếu có)(9):

Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của bản công bố này và cam kết thực hiện trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và duy trì năng lực theo bản công bố này./.

| Cơ quan tiếp nhận công bố tỉnh, thành phố ............ (10) đã tiếp nhận bản công bố |  |
| --- | --- |
| Hà Nội, ngày ... tháng ... năm namcb Lãnh đạo Cơ quan tiếp nhận bản công bố | Hà Nội, ngày ngaycb tháng thangcb năm namcb Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức công bố Viện trưởng |
| (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) | TS. Nguyễn Hoàng Giang |

Ghi chú:

(1) Năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại mục 1.1; 1.2; 1.3 có thể được thể hiện dưới dạng phụ lục kèm theo.

(2) Ghi rõ tên phương tiện đo/chuẩn đo lường theo năng lực của tổ chức.

(3) Ghi rõ phạm vi đo tương ứng với từng phương tiện đo, chuẩn đo lường theo năng lực của tổ chức.

(4) Ghi và có chú thích rõ thông tin để phân biệt trừ thông tin về cấp/độ chính xác.

(5) Ghi rõ tên, ký hiệu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng theo năng lực của tổ chức.

(6) Ghi chú rõ từng trường hợp: Trường hợp công bố bổ sung phương tiện đo/chuẩn đo lường: Ghi rõ “Bổ sung”. Trường hợp mở rộng, thu hẹp phạm vi đo: Ghi rõ “Điều chỉnh”.

Ví dụ:

1.1. Dịch vụ hiệu chuẩn:

| TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số cho phép | Quy trình thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự (với cặp nhiệt loại K) | (-200 ÷ 1 300)oC | 1,4 oC(*) | Quy trình hiệu chuẩn thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự - QTHC1234 | Bổ sung |

(*)  Độ không đảm bảo đo.

(7) Trường hợp thực hiện dịch vụ tại địa điểm (các địa điểm) cố định thì ghi địa chỉ, điện thoại, email (nếu có) của địa điểm (của từng địa điểm); trường hợp thực hiện dịch vụ tại hiện trường thì ghi “tại hiện trường”; trường hợp thực hiện dịch vụ tại địa điểm cố định và tại hiện trường thì kết hợp ghi cả hai.

(8) Bản công bố lại sẽ thay thế cho Bản công bố lần trước đó.

(9) Ghi rõ nội dung điều chỉnh trong trường hợp điều chỉnh địa chỉ, địa điểm thực hiện hoạt động hoặc giảm bớt phương tiện đo, chuẩn đo lường.

(10) Ghi rõ cơ quan tiếp nhận bản công bố thuộc tỉnh, thành phố.