LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TỤC CÔNG BỐ, THÔNG BÁO VÀ KIỂM SOÁT NĂNG LỰC

ĐO LƯỜNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Procedure for notification, publication and control of metrological and

environmental monitoring competence

| Mã số: | ETV.MP 21 |  |
| --- | --- | --- |
| Lần ban hành: | 02 |  |
| Ngày ban hành: | 25/ 05/ 2025 |  |
| BIÊN SOẠN | SOÁT XÉT | PHÊ DUYỆT |
| Trần Thị Hoa | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nguyễn Hoàng Giang |

THEO DÕI SỬA ĐỖI TÀI LIỆU

| Ngày soát xét | Lý do soát xét, ban hành lại | Lần ban hành |
| --- | --- | --- |
| 25/ 05/ 2026 | Ban hành theo Nghị quyết 66.18/ 2026/ NQ-CP và Nghị quyết 66.19/ 2026/ NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; bổ sung yêu cầu tự công bố/ thông báo năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và duy trì năng lực sau công bố/ thông báo. | 01 |
| 26/ 06/ 2026 | Chuẩn hóa bản thiết kế module P21 trên ManLab theo kiến trúc menu – trạng thái: làm rõ ánh xạ ba lớp trạng thái (PTĐ lấy từ Danh mục PTĐ; Hồ sơ do các menu Lập kế hoạch, Đánh giá năng lực, Kết quả điều khiển; Công khai do menu Công bố/ Thông báo điều khiển). Bổ sung cơ quan tiếp nhận (UBND tỉnh cho đo lường, Bộ NN&MT cho quan trắc môi trường), thời hạn xử lý và báo cáo hằng năm; loại bỏ nội dung DCC/DMC chưa triển khai. | 02 |
| …/ …/ 2026 | Hoàn thiện theo tên mới: “Thủ tục công bố, thông báo và kiểm soát năng lực đo lường và quan trắc môi trường”; chuẩn hóa chu trình khép kín trên ManLab gồm tạo mới đối tượng năng lực, lập kế hoạch, đánh giá, phê duyệt, gửi/ công khai, duy trì, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục và hủy bỏ; tách Menu P21 độc lập với Danh mục Phương tiện đo. | 01 |

Thủ tục công bố, thông báo và kiểm soát năng lực đo lường và quan trắc môi trường

Procedure for notification, publication and control of metrological and environmental monitoring competence

# 1. Phạm vi áp dụng

Thủ tục này được xây dựng phù hợp với Sổ tay chất lượng ETV.QM, yêu cầu ISO/ IEC 17025:2017, ISO/ IEC 17000, các quy định pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo vệ môi trường và yêu cầu chuyển đổi số. Thủ tục quy định phạm vi, trách nhiệm, trình tự thực hiện, hồ sơ cần duy trì và cách cấu hình trên ManLab để kiểm soát việc công bố, thông báo, công khai, duy trì, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục và hủy bỏ năng lực đo lường và dịch vụ quan trắc môi trường của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường.

Thủ tục áp dụng cho các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thiết lập, đánh giá và duy trì năng lực hoạt động, gồm: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng, bộ phận quan trắc/ thử nghiệm môi trường, bộ phận quản lý chất lượng, bộ phận công nghệ thông tin/ ManLab và các nhân sự kỹ thuật được phân công.

Phạm vi năng lực được kiểm soát trên Menu P21 – Kiểm soát sự phù hợp của ManLab, độc lập với Danh mục Phương tiện đo, nhưng có liên kết dữ liệu để bảo đảm truy xuất nguồn gốc, kiểm soát trạng thái và bằng chứng đánh giá. Cơ chế tự công bố/ thông báo theo NQ 66.18/2026/NQ-CP (đo lường) và NQ 66.19/2026/NQ-CP (quan trắc môi trường) có hiệu lực đến ngày 28/02/2027; sau thời hạn này cần rà soát cập nhật thủ tục theo quy định pháp luật mới.

| TT | Nhóm năng lực | Nội dung kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo lường | Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; phạm vi đo; cấp/ độ chính xác; sai số cho phép; độ không đảm bảo đo; quy trình thực hiện; nhân sự; thiết bị; chuẩn đo lường và hồ sơ kỹ thuật liên quan. |
| 2 | Quan trắc môi trường | Phạm vi công bố hoạt động (nước; không khí; đất; trầm tích; chất thải rắn; bùn thải, nền mẫu khác); Thông số quan trắc, phương pháp, phạm vi đo, LOD/ LOQ, thiết bị, nhân sự, điều kiện thực hiện và hồ sơ phê duyệt phương pháp. |
| 3 | Công bố/ Thông báo năng lực | Tên tổ chức (địa chỉ, email, số điện thoại); Người đại diện pháp luật (tên, email, điện thoại); Cơ quan chủ quản (địa chỉ, email, số điện thoại); Hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận KHCN; Quyết định thành lập văn phòng/ chi nhành); Số lần công bố/ thông báo, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục, hủy bỏ, công khai phạm vi năng lực và bằng chứng tiếp nhận hoặc công khai theo quy định; Cơ quan tiếp nhận công bố/ thông báo. |

Thủ tục này được sử dụng để kiểm soát ba nhóm trạng thái chính trên ManLab:

| Nhóm trạng thái | Mục đích kiểm soát |
| --- | --- |
| Trạng thái (PTĐ) | Kiểm soát việc phương tiện đo, chuẩn đo lường, thông số hoặc phương pháp có đủ điều kiện đưa vào phạm vi năng lực hay không. |
| Trạng thái (Hồ sơ) | Theo dõi vòng đời hồ sơ từ tạo mới, lập kế hoạch, đánh giá, phê duyệt đến lưu hành hoặc hủy bỏ. |
| Trạng thái (Công bố) | Kiểm soát hiệu lực công bố/ thông báo: Công khai; Điều chỉnh; Tạm dừng; Khôi phục hoặc Hủy bỏ phạm vi năng lực. |

Thủ tục không thay thế các quy trình kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, quan trắc môi trường hoặc các thủ tục đánh giá nội bộ khác, nhưng là căn cứ để tổng hợp, đánh giá và công khai năng lực đã được Viện phê duyệt.

# 2. Căn cứ và tài liệu viện dẫn

Nghị quyết 66.18/ 2026/ NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nghị quyết 66.19/ 2026/ NQ-CP về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nghị định 105/ 2016/ NĐ-CP; Nghị định 36/ 2026/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Nghị định 107/ 2016/ NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế nếu có.

Thông tư 24/ 2013/ TT-BKHCN về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế nếu có.

Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 08/ 2022/ NĐ-CP; Nghị định 48/ 2026/ NĐ-CP; Thông tư 02/ 2022/ TT-BTNMT và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Dữ liệu 2024; Nghị định 45/ 2020/ NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định 42/ 2022/ NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Nghị định 47/ 2020/ NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; Nghị định 13/ 2023/ NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; các quy định hiện hành về định danh điện tử, chữ ký số, an toàn thông tin và dữ liệu số.

TCVN ISO/ IEC 17025:2017; TCVN ISO/ IEC 17000; TCVN 6165/ VIM; ISO/ IEC Guide 99; TCVN 6910/ ISO 5725; GUM; ILAC P14 và các hướng dẫn công nhận áp dụng.

Sổ tay chất lượng ETV.QM; các thủ tục ETV.P/ ETV.MP liên quan đến kiểm soát tài liệu, hồ sơ, rủi ro, bảo mật, nhân sự, thiết bị, phương pháp, đảm bảo giá trị sử dụng kết quả, công việc không phù hợp, hành động khắc phục, đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo.

Quy định cấu hình và phân quyền ManLab, quy định chữ ký số và QR tra cứu năng lực.

# 3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

| Danh mục | Diễn giải |
| --- | --- |
| P21 – Kiểm soát sự phù hợp | Menu độc lập trên ManLab để quản lý toàn bộ vòng đời công bố/ thông báo năng lực, bao gồm tạo mới đối tượng năng lực, lập kế hoạch, đánh giá, phê duyệt, công khai, duy trì, tạm dừng, điều chỉnh, hủy bỏ và lưu trữ. |
| Đối tượng (PTĐ) | Là đối tượng năng lực dự kiến hoặc đã được công bố/ thông báo; có thể liên kết với Danh mục Phương tiện đo nhưng được quản lý trạng thái độc lập theo thủ tục này. |
| Danh mục Phương tiện đo | Danh mục nghiệp vụ/ asset/ master data phục vụ hoạt động đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, quan trắc môi trường. Danh mục này không quyết định trạng thái công bố của P21. |
| Hồ sơ P21 | Bộ hồ sơ điện tử trên ManLab gồm Lập kế hoạch; Đánh giá; Báo cáo; Công bố/ Thông báo; Checklist đánh giá; Bằng chứng; Phê duyệt; Bản công bố/ thông báo; Bằng chứng gửi/ tiếp nhận; Thông tin công khai và nhật ký thay đổi. |
| Công bố năng lực | Văn bản công bố năng lực theo mẫu của Nghị quyết 66.18, bao gồm danh mục phạm vi, phương tiện đo/ chuẩn đo lường, phạm vi đo, cấp/ độ chính xác, sai số cho phép, độ không đảm bảo đo, quy trình thực hiện và ghi chú |
| Thông báo năng lực | Văn bản thông báo năng lực theo mẫu của Nghị quyết 66.19, phạm vi công bố hoạt động (nước; không khí; đất; trầm tích; chất thải rắn; bùn thải, nền mẫu khác); Thông số quan trắc, phương pháp, phạm vi đo, LOD/ LOQ, thiết bị, nhân sự, điều kiện thực hiện và hồ sơ phê duyệt phương pháp. |
| Công khai | Việc đưa phạm vi năng lực đã được phê duyệt, gửi/ tiếp nhận hoặc thông báo hợp lệ lên cổng nội bộ, website, QR tra cứu hoặc danh mục áp dụng để các bộ phận chỉ sử dụng đúng phạm vi còn hiệu lực. |
| Điều chỉnh | Việc thay đổi một phần nội dung công bố/ thông báo năng lực đã công khai (bổ sung, thu hẹp hoặc cập nhật phạm vi, phương pháp, thiết bị, nhân sự) mà không hủy bỏ toàn bộ; phải được đánh giá, phê duyệt nội bộ và công khai phiên bản mới trước khi áp dụng. Phiên bản cũ chỉ tiếp tục có hiệu lực nếu không bị tạm dừng. |
| Tạm dừng | Trạng thái kiểm soát nội bộ nhằm ngăn sử dụng một phần/ toàn bộ phạm vi khi chưa đủ điều kiện duy trì, chưa hoàn tất khắc phục hoặc đang chờ điều chỉnh/ hủy bỏ. |
| Hủy bỏ | Chấm dứt áp dụng một phần/ toàn bộ phạm vi năng lực đã công bố/ thông báo; Phạm vi hủy bỏ không được sử dụng trong báo giá, hợp đồng, kết quả, chứng chỉ, báo cáo, hồ sơ marketing hoặc thông tin công khai. |
| Hậu kiểm | Hoạt động kiểm tra, giám sát sau công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc hoạt động tự kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm năng lực đã công bố/ thông báo tiếp tục được duy trì. |
| QA/ QC | Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong lấy mẫu, quan trắc, thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, tính toán và phát hành kết quả. |
| LOD/ LOQ | Giới hạn phát hiện/ Giới hạn định lượng của phương pháp phân tích hoặc thông số quan trắc môi trường. |
| U | Độ không đảm bảo đo mở rộng hoặc độ không đảm bảo đo được công bố theo mô hình đo, quy trình và phạm vi áp dụng. |

# 4. Nguyên tắc kiểm soát và số hóa

Chỉ công bố/ thông báo năng lực đúng năng lực thực tế đã được đánh giá đạt, có bằng chứng và được phê duyệt nội bộ.

Mọi phạm vi công bố/ thông báo phải có trạng thái rõ ràng trên ManLab; không được thực hiện dịch vụ ngoài phạm vi đã công khai/ còn hiệu lực.

Menu P21 – Kiểm soát sự phù hợp là nguồn kiểm soát trạng thái pháp lý và trạng thái công bố. Danh mục Phương tiện đo chỉ là nguồn tham chiếu kỹ thuật/ vận hành.

Mọi dữ liệu tại thời điểm đánh giá và thời điểm công khai, bao gồm nhân sự, thiết bị, chuẩn, phương pháp, điều kiện môi trường, hiệu lực chứng chỉ, kết quả QA/ QC và phê duyệt.

Mọi hành động tạo mới, sửa, gửi duyệt, đánh giá, phê duyệt, công khai, điều chỉnh, tạm dừng, hủy bỏ phải có nhật ký thao tác, người thực hiện, thời điểm, lý do và tài liệu đính kèm.

Hồ sơ điện tử có giá trị kiểm soát nội bộ khi được tạo trên tài khoản được phân quyền, ký số hoặc xác thực theo quy định nội bộ; bản xuất PDF/ Word chỉ là bản thể hiện tại thời điểm xuất.

Dữ liệu cá nhân, dữ liệu khách hàng, dữ liệu kỹ thuật và hồ sơ pháp lý phải được phân quyền, bảo mật, kiểm soát truy cập, sao lưu và chống sửa đổi trái phép.

Trường hợp văn bản pháp luật thay đổi, Quản lý chất lượng phải mở hồ sơ rà soát P21, đánh giá tác động và cập nhật thủ tục/ cấu hình trước khi áp dụng.

# 5. Mục tiêu nghiệp vụ, actor, đầu vào, đầu ra

| Nhóm | Nội dung áp dụng |
| --- | --- |
| Mục tiêu nghiệp vụ | Thiết lập chu trình khép kín để kiểm soát năng lực đo lường và quan trắc môi trường trên ManLab, bao gồm: tạo mới đối tượng năng lực/phương tiện đo, lập kế hoạch, đánh giá, phê duyệt, công bố/thông báo, công khai, duy trì, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục và hủy bỏ. Quy trình bảo đảm truy xuất nguồn gốc, kiểm soát trạng thái, hậu kiểm và ngăn ngừa việc sử dụng nhầm phạm vi chưa có hiệu lực, đã tạm dừng, đã hủy bỏ hoặc đã hết hiệu lực. |
| Actor chính trên ManLab | Super Admin; Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo phòng; Người thực hiện |
| Đầu vào | Nhu cầu công bố/thông báo, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục hoặc hủy bỏ năng lực; dữ liệu phương tiện đo/chuẩn đo lường; nền mẫu, thông số quan trắc; phạm vi đo; quy trình/phương pháp; thiết bị; nhân sự; điều kiện môi trường; hồ sơ hiệu chuẩn/kiểm định; hồ sơ QA/QC; độ không đảm bảo đo; LOD/LOQ; căn cứ pháp lý; biểu mẫu áp dụng; dữ liệu liên kết từ Danh mục Phương tiện đo nếu có. |
| Đầu ra | Kế hoạch đánh giá; checklist đánh giá; biên bản/kết luận đánh giá; bản công bố/thông báo; hồ sơ gửi và bằng chứng tiếp nhận; danh mục năng lực được công khai; quyết định/phiếu điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục, hủy bỏ; nhật ký thay đổi; cảnh báo hiệu lực; báo cáo hậu kiểm. |
| Hồ sơ liên quan | Biểu mẫu ETV.MP F21.01 đến F21.12; hồ sơ nhân sự; hồ sơ thiết bị/chuẩn; hồ sơ phương pháp; hồ sơ độ không đảm bảo đo; hồ sơ QA/QC; hồ sơ đánh giá nội bộ; hồ sơ công bố/thông báo; bằng chứng công khai; nhật ký thao tác trên ManLab. |
| Điều khoản ISO liên quan | ISO/IEC 17025:2017: 4.1, 4.2, 5, 6.1–6.6, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. ISO 9001:2015 nếu áp dụng: 6.1, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2. |
| Triển khai ManLab | Menu P21 – Kiểm soát sự phù hợp được thiết kế độc lập với menu Danh mục Phương tiện đo, có liên kết dữ liệu khi cần. ManLab kiểm soát workflow trạng thái, phân quyền theo 4 vai trò, checklist điện tử, phê duyệt nhiều cấp, snapshot dữ liệu, QR công khai, cảnh báo hiệu lực, API/đồng bộ dữ liệu một chiều có kiểm soát với Danh mục Phương tiện đo và website công khai nếu được phê duyệt. |

# 6. Trách nhiệm

| Vai trò trên ManLab | Vai trò nghiệp vụ trong P21 | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Quản trị hệ thống ManLab | Cấu hình menu P21, workflow, phân quyền, biểu mẫu, trạng thái, cảnh báo, QR, chữ ký số, API, sao lưu, bảo mật và nhật ký hệ thống. Không phê duyệt nội dung chuyên môn và không thay thế trách nhiệm của Lãnh đạo Viện hoặc Lãnh đạo phòng. |
| Lãnh đạo Viện | Người phê duyệt cuối cùng | Phê duyệt chủ trương công bố/thông báo; phê duyệt nội bộ bản công bố/thông báo, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục, hủy bỏ; chịu trách nhiệm cuối cùng về việc công bố đúng năng lực, đúng phạm vi và duy trì nguồn lực phù hợp. |
| Lãnh đạo phòng | Người soát xét/đánh giá chuyên môn | Xem xét đề xuất phạm vi; phê duyệt hoặc phân công kế hoạch đánh giá; kiểm tra sự phù hợp của phương pháp, nhân sự, thiết bị, chuẩn, điều kiện môi trường, độ không đảm bảo đo, LOD/LOQ, QA/QC; kết luận đủ/không đủ điều kiện trước khi trình Lãnh đạo Viện. |
| Người thực hiện / Public user | Người lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu, thực hiện đánh giá theo phân công | Tạo mới hồ sơ P21; nhập dữ liệu năng lực; liên kết phương tiện đo/chuẩn đo lường nếu có; chuẩn bị bằng chứng; lập checklist; cập nhật kết quả đánh giá; lập bản công bố/thông báo theo mẫu; chuẩn bị hồ sơ gửi; cập nhật bằng chứng tiếp nhận, công khai, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục hoặc hủy bỏ theo phân công. |

## 6.1. Ma trận quyền thao tác trên ManLab P21

| Chức năng P21 | Người thực hiện | Lãnh đạo phòng | Lãnh đạo Viện | Super Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo mới hồ sơ P21 | Có | Có | Xem | Không áp dụng |
| Nhập/cập nhật dữ liệu dự thảo | Có | Có | Xem | Không áp dụng |
| Liên kết dữ liệu từ Danh mục Phương tiện đo | Có | Có | Xem | Cấu hình |
| Lập kế hoạch đánh giá | Đề xuất | Phê duyệt/ Phân công | Xem | Cấu hình |
| Thực hiện checklist đánh giá | Có | Có/ Soát xét | Xem | Không áp dụng |
| Kết luận đủ/không đủ điều kiện | Đề xuất | Có | Xem/ Phê duyệt khi cần | Không áp dụng |
| Trình công bố/thông báo | Có | Soát xét | Phê duyệt | Không áp dụng |
| Phê duyệt công bố/thông báo | Không | Trình duyệt | Có | Không áp dụng |
| Công khai phạm vi năng lực | Cập nhật theo phân công | Kiểm tra | Phê duyệt | Cấu hình kênh công khai |
| Điều chỉnh phạm vi | Lập hồ sơ | Soát xét | Phê duyệt | Cấu hình |
| Tạm dừng/ khôi phục/ hủy bỏ | Lập hồ sơ | Đề xuất/Soát xét | Phê duyệt | Cấu hình |
| Khóa hồ sơ sau phê duyệt | Không | Đề xuất | Phê duyệt | Thiết lập cơ chế khóa |
| Xem nhật ký thao tác | Theo quyền | Theo quyền | Có | Có |
| Sửa dữ liệu đã phê duyệt | Không | Không, trừ khi mở phiên bản điều chỉnh | Không sửa trực tiếp, chỉ phê duyệt phiên bản điều chỉnh | Không sửa nội dung, chỉ hỗ trợ kỹ thuật |

## 6.2. Nguyên tắc phân quyền

Trên ManLab, vai trò hệ thống chỉ gồm: Super Admin, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng, Người thực hiện. Các chức danh như quản lý chất lượng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hồ sơ/pháp chế, người công khai thông tin là nhiệm vụ nghiệp vụ, được Lãnh đạo phòng hoặc Lãnh đạo Viện phân công cho người dùng thuộc một trong bốn vai trò nêu trên.

Super Admin chỉ quản trị hệ thống, không quyết định nội dung chuyên môn.

Lãnh đạo Viện là cấp phê duyệt cuối cùng.

Lãnh đạo phòng là cấp soát xét, đánh giá và xác nhận chuyên môn.

Người thực hiện là người lập hồ sơ, nhập dữ liệu, chuẩn bị bằng chứng và thực hiện các thao tác theo phân công.

# 7. Quy trình tổng quát trên ManLab

## 7.1. Nguyên tắc vận hành trên Menu P21 – Kiểm soát sự phù hợp

- Danh mục PTĐ (nguồn) → Lập kế hoạch → Đánh giá năng lực → Kết quả → Công bố/ Thông báo → duy trì → điều chỉnh/ tạm dừng/ khôi phục/ hủy bỏ → lưu trữ.

- Mỗi menu có 3 trạng thái (nháp/ soát xét/ phê duyệt)

- Việc thay đổi trạng thái chỉ được thực hiện theo đúng phân quyền trên ManLab và phải có nhật ký thao tác.

| Bước | Tên công việc | Actor chính | Kết quả/trạng thái đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Cấu hình menu P21, biểu mẫu, workflow, phân quyền, trạng thái và cảnh báo | Super Admin | Menu P21 sẵn sàng vận hành; biểu mẫu, trạng thái, phân quyền và nhật ký được thiết lập. |
| 1 | Tạo mới hồ sơ P21 và nhập thông tin đối tượng năng lực/phương tiện đo/thông số quan trắc | Người thực hiện/Public user | Hồ sơ: Nháp; Đối tượng: Mới tạo/Đề xuất. |
| 2 | Chuẩn bị dữ liệu và bằng chứng năng lực | Người thực hiện/Public user | Hồ sơ có dữ liệu về phương pháp, thiết bị/chuẩn, nhân sự, điều kiện môi trường, QA/QC, độ không đảm bảo đo, LOD/LOQ nếu áp dụng; Hồ sơ: Chờ lập kế hoạch. |
| 3 | Lập, soát xét và phê duyệt kế hoạch đánh giá | Lãnh đạo phòng | Hồ sơ: Đã lập kế hoạch; có người được phân công đánh giá, checklist và thời hạn thực hiện. |
| 4 | Thực hiện đánh giá hồ sơ, kỹ thuật, đo lường/QTMT và rủi ro | Người thực hiện/Public user | Hồ sơ: Đang đánh giá; kết quả checklist được cập nhật; có thể chuyển sang Yêu cầu bổ sung hoặc Chờ soát xét. |
| 5 | Soát xét kết quả đánh giá và kết luận chuyên môn | Lãnh đạo phòng | Kết luận: Đánh giá đạt, Không đạt hoặc Yêu cầu bổ sung/khắc phục; Đối tượng: Đủ điều kiện nội bộ hoặc Chưa đủ điều kiện. |
| 6 | Bổ sung, khắc phục và đánh giá lại nếu cần | Người thực hiện/Public user | Bằng chứng bổ sung/khắc phục được lưu vết; hồ sơ quay lại bước soát xét hoặc kết thúc nếu không đạt. |
| 7 | Phê duyệt nội bộ phạm vi năng lực | Lãnh đạo Viện | Hồ sơ: Đã phê duyệt nội bộ; Công bố/thông báo: Chờ lập/Chờ gửi. |
| 8 | Lập, ký và gửi bản công bố/thông báo theo mẫu áp dụng | Người thực hiện/Public user | Công bố/thông báo: Đã gửi/Chờ tiếp nhận; hồ sơ gửi và bằng chứng gửi được lưu trên ManLab. |
| 9 | Cập nhật bằng chứng tiếp nhận/ghi nhận và công khai phạm vi năng lực | Người thực hiện/Public user | Công bố/thông báo: Đã tiếp nhận/Đã công khai/Còn hiệu lực; phạm vi được phép sử dụng. |
| 10 | Kiểm tra nội dung công khai và khóa phiên bản áp dụng | Lãnh đạo phòng | Nội dung công khai phù hợp với bản đã phê duyệt; hồ sơ được đề xuất khóa phiên bản. |
| 11 | Phê duyệt khóa phiên bản, duy trì hiệu lực và hậu kiểm | Lãnh đạo Viện | Hồ sơ được khóa phiên bản; ManLab theo dõi cảnh báo hiệu lực, đánh giá định kỳ và báo cáo hậu kiểm. |
| 12 | Điều chỉnh phạm vi năng lực | Người thực hiện/Public user | Tạo hồ sơ điều chỉnh; sau khi được Lãnh đạo phòng soát xét và Lãnh đạo Viện phê duyệt, Công bố/thông báo: Đã điều chỉnh/Còn hiệu lực. |
| 13 | Tạm dừng phạm vi năng lực khi phát hiện rủi ro hoặc không còn đủ điều kiện | Lãnh đạo phòng | Công bố/thông báo: Đề xuất tạm dừng; sau phê duyệt của Lãnh đạo Viện, Đối tượng: Tạm dừng/Không được sử dụng. |
| 14 | Khôi phục phạm vi sau khi đã khắc phục và đánh giá lại | Lãnh đạo phòng | Kết luận đủ điều kiện khôi phục; sau phê duyệt của Lãnh đạo Viện, Công bố/thông báo: Khôi phục/Còn hiệu lực. |
| 15 | Hủy bỏ phạm vi năng lực | Lãnh đạo Viện | Công bố/thông báo: Đã hủy bỏ; Đối tượng: Hết hiệu lực/Không được sử dụng; nội dung công khai được thu hồi hoặc đánh dấu hết hiệu lực. |
| 16 | Lưu trữ hồ sơ, nhật ký và báo cáo tổng hợp | Người thực hiện/Public user | Hồ sơ: Lưu trữ; truy xuất được toàn bộ phiên bản, bằng chứng, quyết định và nhật ký thao tác. |

## 7.2. Sơ đồ luồng trạng thái tóm tắt

Hồ sơ:

Nháp → Chờ lập kế hoạch → Đã lập kế hoạch → Đang đánh giá → Yêu cầu bổ sung/Chờ soát xét → Đánh giá đạt/Không đạt → Chờ phê duyệt → Đã phê duyệt nội bộ → Đã gửi/Đã tiếp nhận → Đã công khai → Khóa phiên bản → Lưu trữ.

Đối tượng năng lực/phương tiện đo:

Mới tạo/Đề xuất → Chờ đánh giá → Đủ điều kiện nội bộ → Được công khai/Còn hiệu lực → Đang điều chỉnh/Tạm dừng/Khôi phục/Hết hiệu lực.

Công bố/ Thông báo:

Chờ lập → Chờ gửi → Đã gửi → Đã tiếp nhận/ghi nhận → Đã công khai/Còn hiệu lực → Điều chỉnh/Tạm dừng/Khôi phục/Hủy bỏ.

Nguyên tắc kiểm soát trạng thái

Không có bước nào được bỏ qua bằng thao tác sửa trực tiếp trạng thái. Mọi chuyển trạng thái phải phát sinh từ phiếu thao tác, quyết định, kết quả đánh giá hoặc hành động phê duyệt và được lưu trên nhật ký ManLab.

Super Admin chỉ cấu hình hệ thống, không phê duyệt nội dung chuyên môn.

Lãnh đạo Viện là cấp phê duyệt cuối cùng.

Lãnh đạo phòng là cấp soát xét, đánh giá và đề xuất kết luận chuyên môn.

Người thực hiện là người tạo hồ sơ, nhập dữ liệu, cập nhật bằng chứng và thực hiện thao tác nghiệp vụ theo phân công.

## 7.3. Kiến trúc Menu P21 và ánh xạ trạng thái

Module P21 được tổ chức thành chuỗi menu nghiệp vụ trên ManLab. Mỗi menu điều khiển một lớp trạng thái độc lập; ba lớp trạng thái vận hành song song và không ghi đè lẫn nhau:

Trạng thái PTĐ - do menu Danh mục PTĐ (đã có sẵn). P21 chỉ đọc dữ liệu PTĐ, không tạo mới và không sửa trạng thái PTĐ.

Trạng thái Hồ sơ - do 03 menu Lập kế hoạch, Đánh giá năng lực và Kết quả đánh giá: khởi tạo hồ sơ và lập/ duyệt kế hoạch (Lập kế hoạch); Thực hiện checklist đánh giá hồ sơ, kỹ thuật, đo lường/ QTMT (Đánh giá năng lực); Kết luận đạt/ không đạt và phê duyệt nội bộ (Kết quả).

Trạng thái Công khai - do menu Công bố/ Thông báo điều khiển: lập bản công bố/ thông báo, ký số, gửi cơ quan tiếp nhận và công khai năng lực kèm mã QR tra cứu.

Luồng vận hành: Danh mục PTĐ (nguồn) → Lập kế hoạch → Đánh giá năng lực → Kết quả → Công bố/ Thông báo. Ký số, gửi cơ quan tiếp nhận (UBND tỉnh cho đo lường; Bộ NN&MT cho quan trắc môi trường) và tạo QR là các thao tác nội bộ trong menu Công bố/ Thông báo, không phải các menu riêng.

# 8. Chuẩn bị và tạo mới đối tượng (phương tiện đo/ mẫu/ thông số)

## 8.1. Xác định nhu cầu và loại hồ sơ

Xác định loại hồ sơ: công bố/ thông báo lần đầu, bổ sung phạm vi, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục sau tạm dừng, hủy bỏ một phần, hủy bỏ toàn bộ hoặc báo cáo duy trì.

Xác định lĩnh vực: đo lường pháp định, kiểm định/ hiệu chuẩn/ thử nghiệm phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường, quan trắc môi trường hoặc phạm vi phối hợp.

Xác định căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn, quy trình/ phương pháp, tiêu chí chấp nhận và yêu cầu hồ sơ cần chứng minh.

Chỉ định người phụ trách hồ sơ, người đánh giá kỹ thuật, người đánh giá hệ thống và thời hạn hoàn thành.

Đối chiếu phạm vi dự kiến với năng lực thực tế; loại bỏ hoặc đánh dấu “Chưa đủ điều kiện” đối với nội dung chưa có đủ bằng chứng.

## 8.2. Tạo mới trên ManLab

| Nhóm trường | Trường dữ liệu tối thiểu |
| --- | --- |
| Thông tin hồ sơ | Mã hồ sơ P21, loại hồ sơ, lĩnh vực, bộ phận đề xuất, ngày tạo, người phụ trách, căn cứ pháp lý, mức độ ưu tiên, hạn hoàn thành. |
| Thông tin đối tượng | Tên phương tiện đo/ chuẩn đo/ nền mẫu/ thông số, mã nội bộ P21, nhóm/ lĩnh vực, loại dịch vụ, phạm vi đo/ nền mẫu, đơn vị đo, cấp/ độ chính xác, MPE, độ không đảm bảo đo, LOD/ LOQ, quy trình/ phương pháp. |
| Nguồn lực | Nhân sự thực hiện/ soát xét/ phê duyệt, thiết bị/ chuẩn/ vật liệu chuẩn, hồ sơ hiệu chuẩn/ kiểm định, điều kiện môi trường, địa điểm thực hiện, phần mềm tính toán, dữ liệu QA/ QC. |
| Liên kết tham chiếu | ID Danh mục Phương tiện đo nếu có; ID thiết bị/ chuẩn; ID nhân sự; ID phương pháp; ID hồ sơ công nhận ISO/ IEC 17025; ID hồ sơ pháp lý. |
| Tệp đính kèm | Quy trình, chứng chỉ hiệu chuẩn/ kiểm định, quyết định phân công, bằng chứng đào tạo, tính toán độ không đảm bảo đo, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp, kết quả QA/ QC, bản nháp công bố/ thông báo. |
| Cảnh báo tự động | Thiếu nhân sự, thiếu thiết bị, chứng chỉ hết hạn/ sắp hết hạn, phương pháp chưa phê duyệt, chưa có độ không đảm bảo đo, LOD/ LOQ không đáp ứng, chưa có phân quyền ký. |

P21 cho phép tạo phương tiện đo/ năng lực dự kiến độc lập với Danh mục Phương tiện đo. Trường “Liên kết Danh mục Phương tiện đo” là tùy chọn. Khi có liên kết, P21 chỉ lấy dữ liệu tham chiếu và chụp snapshot; không tự động thay đổi trạng thái công bố khi Danh mục Phương tiện đo thay đổi.

Cấu trúc cha–con: “Thông tin hồ sơ” là bảng cha; mỗi “Thông tin đối tượng” (phương tiện đo/ chuẩn/ nền mẫu/ thông số) là một dòng bảng con, mang đầy đủ năng lực công bố (phạm vi đo, cấp/ độ chính xác, độ không đảm bảo đo, sai số cho phép/ MPE/ LOD/ LOQ, quy trình…) theo Mẫu 01 (NQ 66.18) hoặc Mẫu 9.01 (NQ 66.19). Một hồ sơ có thể gom nhiều đối tượng. Mọi thay đổi trạng thái của phương tiện đo trong Danh mục Phương tiện đo đều tự sinh/ gợi ý tạo “Lập kế hoạch” mới; người dùng có thể gom nhiều phương tiện đo vào cùng một hồ sơ ở trạng thái Nháp.

# 9. Lập kế hoạch đánh giá năng lực

Kế hoạch đánh giá được lập cho từng hồ sơ hoặc từng nhóm phạm vi tương đồng. Kế hoạch phải thể hiện mục tiêu, phạm vi, tiêu chí, nhân sự đánh giá, tài liệu cần xem xét, lịch thực hiện, đầu ra và điều kiện dừng.

| Nội dung kế hoạch | Yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Xác nhận phạm vi dự kiến đủ điều kiện công bố/ thông báo, điều chỉnh, khôi phục hoặc hủy bỏ. |
| Phạm vi | Danh mục phương tiện đo/ chuẩn/ phép thử/ thông số/ nền mẫu; địa điểm; quy trình; nhân sự; thiết bị/ chuẩn; thời hạn áp dụng. |
| Tiêu chí | Văn bản pháp luật; ISO/ IEC 17025; ETV.QM; Quy trình chuyên môn; Yêu cầu kỹ thuật; MPE; Độ không đảm bảo đo; LOD/ LOQ; QA/ QC; Yêu cầu dữ liệu và bảo mật. |
| Đoàn đánh giá | Ít nhất có người đánh giá kỹ thuật và người đánh giá hệ thống/ hồ sơ; phải kiểm soát khách quan và xung đột lợi ích. |
| Dữ liệu cần chuẩn bị | Hồ sơ nhân sự, thiết bị/ chuẩn, quy trình, môi trường, QA/ QC, tính toán, báo cáo so sánh liên phòng/ thử nghiệm thành thạo nếu áp dụng, hồ sơ công nhận. |
| Lịch trình | Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời hạn khắc phục, ngày phê duyệt nội bộ, thời hạn gửi/ công khai. |
| Đầu ra | Checklist, biên bản đánh giá, danh mục điểm không phù hợp/ khuyến nghị, kết luận đủ/ không đủ điều kiện, dự thảo bản công bố/ thông báo. |

Trên ManLab, nút “Lập kế hoạch đánh giá” chỉ mở khi hồ sơ có đủ thông tin tối thiểu. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, hệ thống khóa danh mục phạm vi đánh giá; mọi bổ sung phạm vi phải tạo phiên bản kế hoạch mới.

Khi lập kế hoạch, với mỗi dòng đối tượng có liên kết Danh mục Phương tiện đo, ManLab tự kéo toàn bộ trường dữ liệu hiện tại của phương tiện đo vào bảng con và chụp snapshot làm dữ liệu kế hoạch (giá trị dự kiến). Snapshot này là mốc để so sánh với kết quả thực tế ở bước đánh giá.

# 10. Đánh giá năng lực

## 10.1. Kiểm tra bên ngoài/ hồ sơ

Kiểm tra tên tổ chức, địa chỉ, thông tin liên hệ, người đại diện, địa điểm thực hiện hoạt động, mã số hồ sơ, phiên bản và chữ ký.

Kiểm tra sự thống nhất giữa bản công bố/ thông báo, danh mục phạm vi, checklist đánh giá và tài liệu kèm theo.

Kiểm tra tính đầy đủ của quyết định/ phân công trách nhiệm, danh mục nhân sự, hồ sơ đào tạo/ kinh nghiệm, danh mục thiết bị/ chuẩn, chứng chỉ hiệu chuẩn/ kiểm định, quy trình, hồ sơ kiểm soát chất lượng, hồ sơ công nhận và các bằng chứng liên quan.

Kiểm tra thuật ngữ phù hợp với cơ chế công bố/ thông báo, điều chỉnh, tạm dừng, hủy bỏ; không sử dụng nhầm thuật ngữ làm phát sinh cơ chế “đăng ký/ cấp giấy chứng nhận” khi thủ tục đã chuyển sang cơ chế công bố/ thông báo.

Đối với quan trắc môi trường, kiểm tra mẫu thông báo, phạm vi nền mẫu/ thông số, địa điểm thực hiện, người ký có thẩm quyền, danh mục tài liệu chứng minh năng lực kèm theo.

## 10.2. Kiểm tra kỹ thuật

Đánh giá hệ thống quản lý với ETV.QM, ISO/ IEC 17025:2017, quy định pháp luật và yêu cầu khách hàng/ cơ quan quản lý nếu có.

Đánh giá năng lực nhân sự: giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo, kinh nghiệm, phân công nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện/ soát xét/ phê duyệt kết quả và hồ sơ giám sát năng lực.

Đánh giá thiết bị, chuẩn đo lường, vật liệu chuẩn và phần mềm: tình trạng sử dụng, quyền sở hữu/ kiểm soát, hiệu lực hiệu chuẩn/ kiểm định, liên kết chuẩn đo lường, bảo trì, kiểm tra trung gian, kiểm soát truy cập và sao lưu dữ liệu.

Đánh giá quy trình/ phương pháp: phê duyệt phương pháp, xác nhận giá trị sử dụng hoặc kiểm tra xác nhận phương pháp, phiên bản, điều kiện áp dụng, tiêu chí chấp nhận và hướng dẫn tính toán.

Đánh giá điều kiện môi trường, cơ sở vật chất, an toàn, bảo mật, tính khách quan và kiểm soát xung đột lợi ích.

Đánh giá đảm bảo hiệu lực kết quả: QC nội bộ, thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng khi áp dụng, mẫu chuẩn/ chuẩn kiểm tra, biểu đồ kiểm soát, xử lý công việc không phù hợp và hành động khắc phục.

Kết luận từng nội dung theo trạng thái Đạt/ Không đạt/ Không áp dụng; mọi điểm Không đạt phải có mức độ ảnh hưởng, yêu cầu khắc phục và thời hạn.

Đánh giá theo kế hoạch (so sánh kế hoạch – thực tế): với từng dòng đối tượng của bảng con, đoàn đánh giá đối chiếu giá trị thực tế với snapshot kế hoạch và kết luận theo checklist: Đáp ứng/ Không đáp ứng/ Điều chỉnh. Trường hợp Không đáp ứng hoặc Điều chỉnh phải ghi lý do và đính kèm bằng chứng (ảnh chụp màn hình/ hồ sơ). Bước này tự lấy dữ liệu từ các danh mục sẵn có của ManLab để đối chiếu: Danh mục Phương tiện đo, Danh mục Quy trình, Danh mục Chuẩn đo lường, Danh mục Nhân sự và Danh mục Chứng chỉ đo lường.

## 10.3. Kiểm tra đo lường

Tên phương tiện đo/ chuẩn đo lường, phạm vi đo, đơn vị đo, cấp/ độ chính xác, sai số cho phép, độ không đảm bảo đo và quy trình thực hiện phải thống nhất giữa hồ sơ công bố, danh mục năng lực và quy trình chuyên môn.

Chuẩn đo lường và thiết bị chính phải có liên kết chuẩn phù hợp, còn hiệu lực và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của phạm vi công bố.

Kết quả tính toán độ không đảm bảo đo, giới hạn phát hiện/ giới hạn định lượng hoặc năng lực đo hiệu chuẩn phải được xem xét, phê duyệt và lưu hồ sơ khi áp dụng.

Đối với kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 1 hoặc chuẩn đo lường không dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2, hồ sơ công bố phải thể hiện đúng năng lực thực tế, không vượt quá năng lực đã được chứng minh.

Khi phát hiện phạm vi không còn đáp ứng yêu cầu, đánh dấu Tạm dừng trong P21 và thực hiện điều chỉnh/ hủy bỏ nếu không khắc phục trong thời hạn được phê duyệt.

## 10.4. Kiểm tra năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tư cách pháp nhân/ chức năng hoạt động phải phù hợp với dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến thông báo.

Phạm vi nền mẫu và thông số phải rõ ràng; chỉ thông báo phạm vi có đủ bằng chứng năng lực.

Đối với mỗi nền mẫu cung cấp dịch vụ quan trắc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, phải xem xét năng lực quan trắc/ lấy mẫu tại hiện trường và năng lực phân tích môi trường tương ứng.

Nhân sự hiện trường, nhân sự phân tích, người phụ trách kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu đào tạo, kinh nghiệm, giám sát năng lực và phân công nhiệm vụ.

Thiết bị hiện trường và thiết bị phòng thí nghiệm phải có hồ sơ kiểm định/ hiệu chuẩn/ kiểm tra phù hợp, quy trình thao tác chuẩn, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường phải có hệ thống quản lý và năng lực phù hợp ISO/ IEC 17025 trong phạm vi liên quan; danh mục phép thử được công nhận phải được đối chiếu với phạm vi thông báo.

Thông số quan trắc phải có LOD/ LOQ khi áp dụng; LOQ phải đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng hoặc được giải trình khi không áp dụng.

Quy trình QA/ QC phải bao trùm lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, phân tích, kiểm tra dữ liệu, phát hành kết quả và lưu trữ dữ liệu gốc.

Trước khi thực hiện dịch vụ, phải hoàn tất thông báo năng lực/ phạm vi theo mẫu áp dụng và công khai trạng thái trên ManLab.

## 10.5. Kết luận đánh giá

| Kết luận | Điều kiện áp dụng | Hành động trên ManLab |
| --- | --- | --- |
| Đạt | Tất cả tiêu chí bắt buộc đạt; điểm khuyến nghị không ảnh hưởng đến năng lực công bố | Chuyển hồ sơ sang Đánh giá đạt/ Chờ phê duyệt nội bộ |
| Đạt có điều kiện | Có điểm cần bổ sung nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi công bố hoặc đã có biện pháp kiểm soát | Tạo yêu cầu theo dõi; chỉ phê duyệt khi lãnh đạo chấp nhận rủi ro |
| Không đạt | Thiếu nguồn lực, thiếu bằng chứng, hết hiệu lực thiết bị/ chuẩn, phương pháp chưa phê duyệt, dữ liệu không truy xuất hoặc rủi ro ảnh hưởng kết quả | Chuyển YC bổ sung/ khắc phục hoặc Không đủ điều kiện |
| Không áp dụng | Tiêu chí không liên quan phạm vi | Ghi rõ lý do, người xác nhận và bằng chứng nếu có |

Kết luận đánh giá áp dụng cho từng dòng đối tượng của bảng con. Trong một hồ sơ có nhiều đối tượng, ManLab cho phép công bố/ thông báo các dòng đạt (công bố phần đạt); các dòng “Không đạt” giữ trạng thái “Yêu cầu bổ sung/ khắc phục” và được xử lý ở phiên bản tiếp theo, không chặn các dòng đã đủ điều kiện. Hồ sơ phải có ít nhất một dòng đạt mới được công bố/ thông báo.

# 11. Phê duyệt nội bộ, lập và gửi bản công bố/ thông báo

## 11.1. Phê duyệt nội bộ

Người phụ trách hồ sơ tổng hợp kết quả đánh giá, danh mục phạm vi đạt, danh mục loại trừ, điểm rủi ro và dự thảo bản công bố/ thông báo.

Trưởng bộ phận chuyên môn xác nhận sự phù hợp kỹ thuật; Quản lý chất lượng xác nhận sự phù hợp hệ thống và hồ sơ; Lãnh đạo Viện phê duyệt trước khi nộp/ gửi/ công khai.

Phiên bản được phê duyệt phải được khóa trên ManLab; mọi sửa đổi sau phê duyệt phải tạo phiên bản điều chỉnh hoặc yêu cầu mở khóa có phê duyệt.

Không lập bản công bố/ thông báo đối với phạm vi chưa đạt hoặc chưa có đủ bằng chứng chứng minh năng lực.

## 11.2. Lập, ký, gửi bản công bố/ thông báo

Đối với đo lường: lập bản công bố năng lực theo Mẫu 01 Phụ lục I.3.3 (NQ 66.18), kèm danh mục phạm vi và hồ sơ chứng minh năng lực; gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh — UBND tỉnh ghi nhận trong vòng 03 ngày làm việc.

Đối với quan trắc môi trường: lập văn bản thông báo theo Mẫu 9.01 (NQ 66.19), kèm phạm vi hoạt động và hồ sơ năng lực; gửi đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) — BẮT BUỘC thực hiện TRƯỚC KHI cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường.

Hồ sơ được gửi theo phương thức cơ quan tiếp nhận chấp nhận: trực tiếp, dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công/ hệ thống điện tử.

Bằng chứng nộp/ gửi, mã hồ sơ, biên nhận, thông báo tiếp nhận/ ghi nhận, phản hồi của cơ quan tiếp nhận và bản công bố/ thông báo đã ký phải được tải lên ManLab.

Khi hồ sơ bị yêu cầu bổ sung, P21 chuyển trạng thái “Yêu cầu bổ sung từ cơ quan tiếp nhận”, phân công người xử lý, thời hạn và lưu phiên bản bổ sung.

## 11.3. Quy tắc sử dụng chữ ký số và QR

Bản công bố/ thông báo phát hành điện tử phải có định danh phiên bản, mã hồ sơ, người ký, thời điểm ký và hàm băm/ QR tra cứu nếu ManLab hỗ trợ.

QR chỉ dẫn tới trang xác thực trạng thái công bố trên ManLab/ website được phê duyệt; không chỉ dẫn trực tiếp đến tệp chưa kiểm soát phiên bản.

Mã QR tra cứu phải được ManLab tạo tự động khi hồ sơ chuyển trạng thái Công khai và chỉ dẫn đến phạm vi năng lực có trạng thái Công khai/ Còn hiệu lực.

# 12. Công khai năng lực và kiểm soát áp dụng

Công khai là điểm kiểm soát bắt buộc trước khi phạm vi được sử dụng trong báo giá, hợp đồng, kế hoạch kỹ thuật, chứng chỉ, phiếu kết quả hoặc báo cáo. P21 phải cho phép tra cứu trạng thái theo từng dòng phạm vi.

| Nội dung công khai | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Thông tin chung | Tên tổ chức, địa chỉ, thông tin liên hệ, lĩnh vực, mã bản công bố/ thông báo, ngày phê duyệt nội bộ, ngày gửi/ tiếp nhận, ngày công khai, phiên bản. |
| Danh mục phạm vi | Tên phương tiện đo/ chuẩn/ nền mẫu/ thông số, phạm vi đo/ nền mẫu, đơn vị, cấp/ độ chính xác, MPE, độ không đảm bảo đo, LOD/ LOQ, quy trình/ phương pháp, địa điểm thực hiện. |
| Trạng thái | Còn hiệu lực, Tạm dừng, Đang điều chỉnh, Hủy bỏ, Hết hiệu lực; hiển thị lý do và ngày hiệu lực của trạng thái. |
| Truy xuất | QR hoặc đường dẫn nội bộ/ website, mã hồ sơ P21, phiên bản, nhật ký thay đổi công khai. |
| Giới hạn sử dụng | Ghi rõ phạm vi không áp dụng, phạm vi đang chờ điều chỉnh, điều kiện thực hiện, ghi chú về thầu phụ/ đơn vị phối hợp nếu có. |

Sau công khai, ManLab phải chặn hoặc cảnh báo mạnh khi người dùng chọn phạm vi Tạm dừng/ Đang điều chỉnh/ Hủy bỏ/ Hết hiệu lực trong các module báo giá, hợp đồng, biên bản đo lường, chứng chỉ, phiếu kết quả hoặc báo cáo quan trắc.

Danh mục năng lực công khai phải được rà soát định kỳ tối thiểu 01 lần/ năm, hoặc ngay khi có thay đổi pháp luật, nhân sự, thiết bị/ chuẩn, phương pháp, công nhận ISO/ IEC 17025, địa điểm, LOD/ LOQ, độ không đảm bảo đo hoặc kết quả QA/ QC ảnh hưởng phạm vi.

Ghi ngược có kiểm soát theo sự kiện: P21 không sửa trực tiếp Danh mục Phương tiện đo. Khi hồ sơ chuyển “Đã công khai/ Còn hiệu lực”, P21 phát sự kiện công khai; Danh mục Phương tiện đo (bên nhận) tự ghi năng lực đã công bố (bảng cha và bảng con) vào đúng phương tiện đo và tự chuyển trạng thái phương tiện đo sang “Đang sử dụng”, ghi nhật ký ở cả hai phía.

# 13. Duy trì, giám sát, tạm dừng, điều chỉnh và hủy bỏ

## 13.1. Duy trì năng lực sau công khai

Theo dõi hiệu lực chứng chỉ hiệu chuẩn/ kiểm định của thiết bị/ chuẩn, lịch bảo trì/ kiểm tra trung gian, hồ sơ kiểm soát môi trường và trạng thái phần mềm tính toán.

Theo dõi năng lực nhân sự, đào tạo, giám sát, phân quyền ký và thay đổi vị trí công tác.

Theo dõi hiệu lực quy trình/ phương pháp, tiêu chuẩn, ĐLVN, quy chuẩn kỹ thuật, phạm vi công nhận ISO/ IEC 17025, LOD/ LOQ và độ không đảm bảo đo.

Theo dõi kết quả QA/ QC, thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng, khiếu nại, công việc không phù hợp, hành động khắc phục và rủi ro khách quan/ bảo mật.

Gửi báo cáo định kỳ hoặc báo cáo hoạt động theo yêu cầu pháp luật; đối với quan trắc môi trường, lập báo cáo hoạt động hằng năm theo Mẫu 9.02 (NQ 66.19) và gửi Bộ NN&MT trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo; lưu trữ dữ liệu gốc tối thiểu theo quy định áp dụng.

## 13.2. Tạm dừng nội bộ

Tạm dừng là hành động kiểm soát rủi ro, không thay thế nghĩa vụ điều chỉnh/ hủy bỏ theo pháp luật khi có căn cứ. Tạm dừng được áp dụng khi phát hiện một trong các điều kiện sau:

Thiết bị/ chuẩn hết hiệu lực, hỏng, mất liên kết chuẩn, chưa kiểm tra trung gian hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân sự chủ chốt không còn đủ năng lực, không còn được phân công hoặc phân quyền ký không còn hiệu lực.

Phương pháp/ quy trình thay đổi nhưng chưa xác nhận giá trị sử dụng hoặc chưa phê duyệt phiên bản mới.

Điều kiện môi trường/ cơ sở vật chất không đáp ứng, ảnh hưởng kết quả hoặc an toàn.

Kết quả QA/ QC, thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng, khiếu nại hoặc công việc không phù hợp cho thấy năng lực bị ảnh hưởng.

Văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, ĐLVN, quy chuẩn kỹ thuật thay đổi làm phạm vi đã công khai cần rà soát.

Có yêu cầu của lãnh đạo Viện hoặc cơ quan có thẩm quyền.

| Bước tạm dừng | Hành động bắt buộc |
| --- | --- |
| 1. Ghi nhận | Tạo phiếu tạm dừng trên ManLab, nêu phạm vi, lý do, bằng chứng, người đề xuất và mức độ ảnh hưởng. |
| 2. Phê duyệt | Trưởng bộ phận chuyên môn và QLCL soát xét; Lãnh đạo Viện phê duyệt khi ảnh hưởng phạm vi công khai. |
| 3. Chặn sử dụng | ManLab chuyển trạng thái Phương tiện đo/ Công bố sang Tạm dừng; chặn chọn phạm vi trong nghiệp vụ phát hành kết quả. |
| 4. Thông báo | Thông báo bộ phận liên quan, cập nhật trang công khai/ QR nếu phạm vi đã công khai bên ngoài. |
| 5. Khắc phục | Lập kế hoạch khắc phục, đánh giá lại và lưu bằng chứng. |
| 6. Khôi phục hoặc chuyển tiếp | Chỉ khôi phục khi đánh giá đạt và được phê duyệt; nếu không khắc phục được, thực hiện điều chỉnh hoặc hủy bỏ. |

## 13.3. Điều chỉnh công bố/ thông báo năng lực

Điều chỉnh được thực hiện khi có thay đổi ảnh hưởng đến nội dung đã công bố/ thông báo: tên tổ chức, địa chỉ, địa điểm, phương tiện đo/ chuẩn, phạm vi đo, cấp/ độ chính xác, độ không đảm bảo đo, MPE, quy trình/ phương pháp, nhân sự chủ chốt, thiết bị, nền mẫu/ thông số, LOD/ LOQ, phạm vi công nhận hoặc căn cứ pháp lý.

Hồ sơ điều chỉnh phải nêu rõ nội dung thay đổi, lý do, bằng chứng năng lực sau điều chỉnh, ngày hiệu lực, phạm vi bị thay thế và kế hoạch công khai lại.

Không thực hiện hoạt động ngoài phạm vi đang có hiệu lực hoặc phạm vi đang chờ điều chỉnh nếu chưa có đủ bằng chứng và phê duyệt nội bộ.

Trên ManLab, điều chỉnh không ghi đè bản cũ; phải tạo phiên bản mới, liên kết bản cũ, chỉ rõ nội dung tăng/ giảm/ sửa và ngày áp dụng.

Đối với quan trắc môi trường, thay đổi địa điểm, nhân sự hoặc trang thiết bị phải được quản lý theo thời hạn thông báo áp dụng trong văn bản pháp luật/ nội dung thủ tục hiện hành.

## 13.4. Hủy bỏ công bố/ thông báo năng lực

Hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần khi ETV không còn nhu cầu duy trì, không còn đủ điều kiện hoạt động, không khắc phục được sau tạm dừng hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trước khi hủy bỏ, phải rà soát hợp đồng, hồ sơ đang thực hiện, kết quả đã phát hành, báo giá, chứng chỉ/ phiếu kết quả/ báo cáo, QR, website và tài liệu quảng bá để tránh sử dụng nhầm phạm vi không còn hiệu lực.

Sau khi hủy bỏ, ManLab chuyển trạng thái Hủy bỏ, cập nhật công khai, thông báo các bộ phận liên quan, lưu hồ sơ và chặn sử dụng trong nghiệp vụ.

Không xóa dữ liệu hủy bỏ; chỉ lưu trữ có kiểm soát để phục vụ truy xuất nguồn gốc và hậu kiểm.

# 14. Trạng thái dữ liệu trên ManLab

Ba lớp trạng thái dưới đây độc lập và do menu tương ứng điều khiển: Trạng thái Hồ sơ (14.1) do các menu Lập kế hoạch, Đánh giá năng lực và Kết quả điều khiển; Trạng thái Công bố/ Thông báo (14.2) do menu Công bố/ Thông báo điều khiển; Trạng thái PTĐ (14.3) lấy từ menu Danh mục PTĐ có sẵn, P21 chỉ đọc.

## 14.1. Trạng thái Hồ sơ P21

| Trạng thái (Hồ sơ) | Ý nghĩa | Chuyển tiếp hợp lệ |
| --- | --- | --- |
| Nháp | Mới tạo, chưa đủ thông tin tối thiểu | Chờ lập kế hoạch/ Hủy nháp |
| Chờ lập kế hoạch | Đủ thông tin tối thiểu, chờ phân công đánh giá | Đã lập kế hoạch/ Trả lại bổ sung |
| Đã lập kế hoạch | Có kế hoạch, checklist, nhân sự đánh giá và thời hạn | Đang đánh giá/ Hủy kế hoạch |
| Đang đánh giá | Đoàn đánh giá đang kiểm tra hồ sơ/ kỹ thuật/ đo lường/ QTMT | Yêu cầu bổ sung/ Đánh giá đạt/ Không đạt |
| Yêu cầu bổ sung/ khắc phục | Có điểm chưa phù hợp hoặc thiếu bằng chứng | Đang đánh giá/ Không đạt/ Hủy hồ sơ |
| Đánh giá đạt | Phạm vi đáp ứng tiêu chí | Chờ phê duyệt nội bộ |
| Không đạt/ Không đủ điều kiện | Không đáp ứng tiêu chí hoặc không đủ bằng chứng | Yêu cầu bổ sung/ Hủy hồ sơ/ Lưu trữ |
| Chờ phê duyệt nội bộ | Đã có kết luận đạt, chờ soát xét và phê duyệt | Đã phê duyệt nội bộ/ Trả lại |
| Đã phê duyệt nội bộ | Đủ điều kiện lập/ gửi bản công bố/ thông báo | Đã gửi/ Đã công khai nội bộ |
| Đã gửi/ đã nộp | Hồ sơ đã được gửi cơ quan tiếp nhận hoặc kênh thông báo | Đã tiếp nhận/ YC bổ sung từ cơ quan tiếp nhận |
| Đã tiếp nhận/ ghi nhận | Có bằng chứng tiếp nhận/ ghi nhận hoặc hoàn tất yêu cầu thông báo | Đã công khai/ Còn hiệu lực |
| Đã công khai/ Còn hiệu lực | Phạm vi được phép sử dụng | Đang điều chỉnh/ Tạm dừng/ Hủy bỏ/ Hết hiệu lực |
| Đang điều chỉnh | Đang thay đổi một phần/ toàn bộ phạm vi | Đã công khai phiên bản mới/ Tạm dừng/ Hủy bỏ |
| Tạm dừng | Dừng sử dụng nội bộ do rủi ro hoặc thiếu điều kiện | Khôi phục/ Đang điều chỉnh/ Hủy bỏ |
| Hủy bỏ | Chấm dứt áp dụng một phần/ toàn bộ | Lưu trữ |
| Lưu trữ | Hồ sơ đã kết thúc, giữ để truy xuất | Không chuyển tiếp, trừ mở lại theo phê duyệt đặc biệt |

## 14.2. Trạng thái Công bố/ Thông báo

| Trạng thái (Công bố) | Ý nghĩa | Tài liệu/ bằng chứng bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Chưa lập | Chưa phát sinh bản công bố/ thông báo | Kết luận đánh giá hoặc nhu cầu |
| Đang lập | Đang soạn bản công bố/ thông báo | Bản nháp, danh mục phạm vi |
| Chờ soát xét | Chờ chuyên môn/ QLCL soát xét | Phiếu soát xét |
| Đã phê duyệt nội bộ | Được lãnh đạo phê duyệt | Bản ký/ phê duyệt nội bộ |
| Đã gửi cơ quan tiếp nhận | Đã gửi qua kênh được chấp nhận | Biên nhận/ mã hồ sơ/ bằng chứng gửi |
| Yêu cầu bổ sung | Cơ quan tiếp nhận yêu cầu bổ sung hoặc nội bộ phát hiện thiếu | Văn bản/ ý kiến yêu cầu, phiên bản bổ sung |
| Đã tiếp nhận/ ghi nhận | Có bằng chứng tiếp nhận/ ghi nhận hoặc hết bước thông báo theo quy định | Biên nhận/ ghi nhận/ nhật ký gửi |
| Đã công khai | Đã đăng trên kênh công khai được phê duyệt | Ảnh chụp/ QR/ link công khai, phiên bản |
| Còn hiệu lực | Được phép sử dụng | Theo dõi duy trì |
| Đang điều chỉnh | Có phiên bản điều chỉnh đang xử lý | Phiếu điều chỉnh, bản so sánh phiên bản |
| Điều chỉnh đã công khai | Phiên bản điều chỉnh đã thay thế/ bổ sung | Bản công khai mới, ngày hiệu lực |
| Tạm dừng nội bộ | Dừng sử dụng tạm thời | Phiếu tạm dừng, phê duyệt, kế hoạch khắc phục |
| Hủy bỏ | Chấm dứt công bố/ thông báo một phần/ toàn bộ | Phiếu hủy bỏ, bằng chứng cập nhật công khai |
| Hết hiệu lực | Không còn hiệu lực theo thời hạn hoặc căn cứ áp dụng | Bằng chứng hết hiệu lực, thông báo nội bộ |

## 14.3. Trạng thái Phương tiện đo/ đối tượng năng lực trong P21

| Trạng thái (PTĐ) | Ý nghĩa | Quy tắc sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Mới tạo | Đối tượng mới nhập vào P21 | Không được sử dụng trong dịch vụ |
| Đề xuất | Đã xác định phạm vi dự kiến | Không được sử dụng trong dịch vụ |
| Chờ đánh giá | Đã đưa vào kế hoạch | Không được sử dụng trong dịch vụ |
| Đang đánh giá | Đang kiểm tra điều kiện | Không được sử dụng trong dịch vụ |
| Đủ điều kiện nội bộ | Đã đánh giá đạt, chờ phê duyệt/ công bố | Chỉ được dùng thử nội bộ khi được phê duyệt |
| Chưa đủ điều kiện | Thiếu bằng chứng hoặc không đạt tiêu chí | Không được sử dụng trong dịch vụ |
| Chờ công bố | Đã phê duyệt nội bộ, chờ gửi/ công khai | Không sử dụng cho dịch vụ chính thức |
| Đã công bố/ Đã công khai | Đã có trong phạm vi công khai | Được sử dụng nếu trạng thái công bố còn hiệu lực |
| Đang sử dụng | Đang được chọn trong nghiệp vụ | Theo dõi duy trì và cảnh báo |
| Tạm dừng | Dừng sử dụng do rủi ro/ thiếu điều kiện | ManLab chặn chọn phạm vi |
| Đang điều chỉnh | Đang thay đổi nội dung công bố | Chỉ dùng phiên bản cũ nếu còn hiệu lực và không bị tạm dừng |
| Hủy bỏ | Không còn áp dụng | Chặn sử dụng và ẩn khỏi danh mục chọn mới |
| Hết hiệu lực | Hết thời hạn/ phạm vi/ căn cứ áp dụng | Chặn sử dụng, yêu cầu đánh giá lại nếu muốn khôi phục |

# 15. Cấu hình Menu P21 – Kiểm soát sự phù hợp

## 15.1. Vị trí menu và nguyên tắc độc lập

Menu: P21 – Kiểm soát sự phù hợp.

Menu P21 độc lập với Menu Danh mục Phương tiện đo. P21 có bảng dữ liệu riêng cho đối tượng năng lực, hồ sơ công bố, kế hoạch, checklist, công khai và trạng thái.

Danh mục Phương tiện đo có thể được gọi để tham chiếu tên, mã, thông số kỹ thuật, thiết bị/ chuẩn liên quan; P21 phải lưu snapshot tại thời điểm đánh giá và công khai.

Cập nhật ở Danh mục Phương tiện đo không tự động làm thay đổi trạng thái P21. Khi dữ liệu tham chiếu thay đổi, ManLab tạo cảnh báo “Cần rà soát P21”.

Cập nhật ở P21 không tự động sửa Danh mục Phương tiện đo, trừ khi có phiếu đồng bộ được phê duyệt.

## 15.2. Cấu trúc màn hình đề xuất

| Tab | Nội dung chính | Nút thao tác |
| --- | --- | --- |
| Tổng quan | Mã hồ sơ, loại hồ sơ, lĩnh vực, trạng thái, timeline, cảnh báo, người phụ trách | Tạo mới, Sao chép, Gửi lập kế hoạch, Hủy nháp |
| Đối tượng năng lực | Phương tiện đo/ chuẩn/ nền mẫu/ thông số, phạm vi đo, MPE, độ không đảm bảo đo, LOD/ LOQ, phương pháp | Thêm dòng, Nhập Excel, Liên kết danh mục, Chụp snapshot |
| Kế hoạch | Mục tiêu, phạm vi, tiêu chí, đoàn đánh giá, lịch, checklist | Lập kế hoạch, Phê duyệt kế hoạch, Sửa kế hoạch |
| Bằng chứng | Nhân sự, thiết bị, chuẩn, phương pháp, môi trường, QA/ QC, công nhận, pháp lý | Tải lên, Yêu cầu bổ sung, Đánh dấu kiểm tra |
| Đánh giá | Checklist Đạt/ Không đạt/ Không áp dụng, điểm không phù hợp, rủi ro, kết luận | Bắt đầu đánh giá, Kết luận, Gửi khắc phục, Đánh giá lại |
| Phê duyệt | Soát xét chuyên môn, soát xét QLCL, phê duyệt lãnh đạo | Gửi duyệt, Phê duyệt, Trả lại, Khóa phiên bản |
| Công bố/ Công khai | Bản công bố/ thông báo, bằng chứng gửi, mã hồ sơ, link/ QR công khai | Lập bản công bố, Ký số, Ghi nhận gửi, Công khai, Thu hồi công khai |
| Điều chỉnh/ Tạm dừng/ Hủy bỏ | Phiếu điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục, hủy bỏ; phạm vi bị ảnh hưởng | Tạm dừng, Khôi phục, Điều chỉnh, Hủy bỏ |
| Nhật ký/ Hậu kiểm | Audit trail, lịch cảnh báo, báo cáo định kỳ, đánh giá nội bộ, phản hồi cơ quan quản lý | Xuất báo cáo, Tạo lịch hậu kiểm, Đóng hồ sơ |

## 15.3. Phân quyền tối thiểu

Phân quyền trên Menu P21 – Kiểm soát sự phù hợp được thiết lập theo 06 nhóm người dùng:

- Super Admin

- Lãnh đạo Viện

- Lãnh đạo phòng

- Người thực hiện/Public user

- Người ngoài ETV: thanh tra, đoàn kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức được cấp quyền phục vụ hậu kiểm.

- Khách hàng/Người xem: tổ chức, cá nhân tra cứu năng lực đã công khai.

| Nhóm chức năng | Super Admin | Lãnh đạo Viện | Lãnh đạo phòng | Người thực hiện/ Public user | Người ngoài ETV | Khách hàng/ Người xem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu hình menu, biểu mẫu, workflow, trạng thái, cảnh báo, QR/API | Cấu hình | Xem | Đề xuất | Không | Không | Không |
| Phân quyền người dùng | Cấu hình | Phê duyệt khi cần | Đề xuất | Không | Không | Không |
| Tạo mới hồ sơ P21 | Không | Xem | Phân công/Xem | Tạo | Không | Không |
| Nhập, sửa dữ liệu nháp | Không | Xem | Soát xét/Sửa theo quyền | Có | Không | Không |
| Liên kết Danh mục Phương tiện đo | Cấu hình | Xem | Soát xét | Có | Không | Không |
| Lập kế hoạch đánh giá | Không | Xem | Phê duyệt/Phân công | Đề xuất | Không | Không |
| Thực hiện checklist, cập nhật bằng chứng | Không | Xem | Giám sát/Soát xét | Có theo phân công | Không | Không |
| Kết luận đủ/không đủ điều kiện | Không | Xem/Phê duyệt khi cần | Kết luận/Trình duyệt | Đề xuất | Không | Không |
| Phê duyệt công bố/thông báo, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục, hủy bỏ | Không | Phê duyệt | Trình/Soát xét | Lập hồ sơ | Không | Không |
| Công khai phạm vi năng lực | Cấu hình kênh | Phê duyệt | Kiểm tra | Cập nhật theo phân công | Xem theo quyền | Xem thông tin công khai |
| Khóa phiên bản sau công khai | Thiết lập cơ chế | Phê duyệt khóa | Đề xuất khóa | Không | Không | Không |
| Xem hồ sơ đã phê duyệt, bằng chứng, nhật ký | Có theo cấu hình | Có | Theo phạm vi quản lý | Theo hồ sơ được giao | Theo phạm vi được cấp | Không |
| Tra cứu QR/danh mục năng lực công khai | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Xuất báo cáo P21 | Có theo cấu hình | Có | Theo phạm vi quản lý | Theo hồ sơ được giao | Theo phạm vi được cấp | Không, trừ bản công khai |
| Sửa dữ liệu đã phê duyệt | Không | Không sửa trực tiếp | Không sửa trực tiếp | Không | Không | Không |

### Nguyên tắc áp dụng

Super Admin chỉ quản trị kỹ thuật hệ thống, gồm cấu hình menu, workflow, biểu mẫu, trạng thái, phân quyền, cảnh báo, QR/API, sao lưu và nhật ký. Super Admin không phê duyệt nội dung chuyên môn, không kết luận năng lực và không sửa dữ liệu đã phê duyệt.

Lãnh đạo Viện là cấp phê duyệt cuối cùng đối với hồ sơ công bố/thông báo, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục, hủy bỏ và khóa phiên bản công khai.

Lãnh đạo phòng là cấp phân công, soát xét, đánh giá chuyên môn, kết luận đủ/không đủ điều kiện và trình Lãnh đạo Viện phê duyệt.

Người thực hiện/Public user tạo hồ sơ, nhập dữ liệu, chuẩn bị bằng chứng, thực hiện checklist, lập bản công bố/thông báo và cập nhật thông tin công khai theo phân công.

Người ngoài ETV chỉ được cấp quyền xem có kiểm soát để phục vụ thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Quyền xem phải giới hạn theo hồ sơ, phạm vi, thời hạn và mục đích kiểm tra; mọi truy cập phải được ghi nhật ký.

Khách hàng/Người xem chỉ được tra cứu thông tin đã công khai như tên đối tượng, phạm vi năng lực, trạng thái hiệu lực, QR xác thực và thông tin liên hệ. Nhóm này không được xem hồ sơ nội bộ, bằng chứng đánh giá, dữ liệu nhân sự, dữ liệu thiết bị/chuẩn chi tiết hoặc nhật ký thao tác.

Mọi thao tác tạo mới, sửa, gửi duyệt, đánh giá, phê duyệt, công khai, điều chỉnh, tạm dừng, khôi phục hoặc hủy bỏ phải được ManLab ghi nhận người thực hiện, thời điểm, lý do và tài liệu kèm theo; dữ liệu cá nhân, dữ liệu khách hàng và hồ sơ kỹ thuật phải được phân quyền, bảo mật và kiểm soát truy cập.

## 15.4. Cảnh báo tự động

Chứng chỉ hiệu chuẩn/ kiểm định của thiết bị/ chuẩn sắp hết hạn hoặc đã hết hạn.

Nhân sự chủ chốt chưa được đào tạo/ giám sát hoặc phân quyền hết hiệu lực.

Phương pháp/ quy trình bị thay thế, chưa phê duyệt hoặc chưa xác nhận giá trị sử dụng.

Phạm vi công nhận ISO/ IEC 17025 bị thu hẹp, tạm dừng, hết hiệu lực hoặc không bao phủ thông số/ nền mẫu.

LOD/ LOQ, độ không đảm bảo đo hoặc MPE không đáp ứng tiêu chí đã công bố.

Phạm vi công khai đang được chọn trong hợp đồng/ kết quả nhưng bị chuyển Tạm dừng/ Đang điều chỉnh/ Hủy bỏ.

Đến hạn báo cáo, hậu kiểm, đánh giá nội bộ hoặc xem xét định kỳ.

Thay đổi dữ liệu ở Danh mục Phương tiện đo/ thiết bị/ nhân sự/ phương pháp có liên kết với P21.

# 16. Hồ sơ, biểu mẫu và lưu trữ

Hồ sơ P21 được lưu dạng điện tử trên ManLab, có thể xuất PDF/ Word khi cần. Hồ sơ công bố/ thông báo, điều chỉnh, tạm dừng, hủy bỏ và bằng chứng gửi/ tiếp nhận/ công khai được lưu tối thiểu 05 năm hoặc lâu hơn nếu pháp luật, hợp đồng, ETV.QM hoặc yêu cầu công nhận quy định.

| Mã biểu mẫu | Tên biểu mẫu/ hồ sơ | Nơi tạo/ lưu trên ManLab |
| --- | --- | --- |
| ETV.MP F21.01 | Phiếu đề xuất tạo mới hồ sơ P21/ phương tiện đo/ năng lực dự kiến | Tab Tổng quan/ Đối tượng năng lực |
| ETV.MP F21.02 | Kế hoạch đánh giá năng lực công bố/ thông báo | Tab Kế hoạch |
| ETV.MP F21.03 | Checklist đánh giá hồ sơ, kỹ thuật, đo lường, QTMT và số hóa | Tab Đánh giá |
| ETV.MP F21.04 | Bản công bố năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo/ chuẩn đo lường | Tab Công bố/ Công khai |
| ETV.MP F21.05 | Phiếu rà soát năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường | Tab Đánh giá |
| ETV.MP F21.06 | Thông báo hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường | Tab Công bố/ Công khai |
| ETV.MP F21.07 | Báo cáo hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hằng năm | Tab Hậu kiểm/ Báo cáo |
| ETV.MP F21.08 | Phiếu phê duyệt nội bộ công bố/ thông báo năng lực | Tab Phê duyệt |
| ETV.MP F21.09 | Phiếu điều chỉnh công bố/ thông báo năng lực | Tab Điều chỉnh |
| ETV.MP F21.10 | Phiếu tạm dừng/ khôi phục phạm vi năng lực | Tab Tạm dừng |
| ETV.MP F21.11 | Phiếu hủy bỏ công bố/ thông báo năng lực | Tab Hủy bỏ |
| ETV.MP F21.12 | Danh mục năng lực công khai và nhật ký thay đổi | Tab Công khai/ Nhật ký |

## Yêu cầu lưu trữ:

Dữ liệu gốc, bản nháp, bản phê duyệt, bản gửi, bản tiếp nhận và bản công khai phải được liên kết cùng một mã hồ sơ P21.

Mỗi lần sửa bản công bố/ thông báo phải tạo phiên bản mới; không xóa phiên bản cũ.

Mọi bản xuất ngoài hệ thống phải có mã hồ sơ, mã phiên bản, ngày xuất và QR/ đường dẫn xác thực nếu có.

Nhật ký phải ghi người thao tác, thời điểm, địa chỉ thiết bị hoặc phiên đăng nhập nếu hệ thống hỗ trợ, trường dữ liệu thay đổi, giá trị cũ/ mới, lý do và tài liệu kèm theo.

Trường hợp hồ sơ có dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu khách hàng, phải áp dụng phân quyền truy cập, che/ mã hóa dữ liệu khi công khai và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

# PHỤ LỤC A. MA TRẬN CHECKLIST ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

| Nhóm tiêu chí | Nội dung kiểm tra | Bằng chứng tối thiểu | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| Pháp lý/ hồ sơ | Tên tổ chức, địa chỉ, người đại diện, chức năng hoạt động, căn cứ pháp lý | Giấy tờ pháp nhân, quyết định chức năng, bản công bố/ thông báo dự thảo | Đ/ KĐ/ KAD |
| Hệ thống quản lý | ETV.QM, kiểm soát tài liệu, hồ sơ, rủi ro, bảo mật, khách quan, đánh giá nội bộ | Thủ tục, hồ sơ đánh giá, xem xét lãnh đạo, hành động khắc phục | Đ/ KĐ/ KAD |
| Nhân sự | Năng lực, đào tạo, kinh nghiệm, giám sát, phân quyền | Hồ sơ năng lực, quyết định phân công, bảng ma trận năng lực | Đ/ KĐ/ KAD |
| Thiết bị/ chuẩn | Hiệu lực kiểm định/ hiệu chuẩn, liên kết chuẩn, bảo trì, kiểm tra trung gian | Chứng chỉ, tem/ nhãn, nhật ký sử dụng, kế hoạch bảo trì | Đ/ KĐ/ KAD |
| Phương pháp/ quy trình | Phê duyệt, xác nhận giá trị sử dụng/ kiểm tra xác nhận, phiên bản | Quy trình, biểu mẫu tính, biên bản xác nhận phương pháp | Đ/ KĐ/ KAD |
| Độ không đảm bảo đo/ MPE | Mô hình đo, ngân sách độ không đảm bảo đo, hệ số phủ, tiêu chí MPE | Bảng tính, phê duyệt kỹ thuật, kết quả kiểm tra | Đ/ KĐ/ KAD |
| QA/ QC | Kiểm soát chất lượng nội bộ, PT/ ILC, mẫu chuẩn, biểu đồ kiểm soát | Kế hoạch, kết quả, đánh giá xu hướng, hành động khắc phục | Đ/ KĐ/ KAD |
| QTMT | Nền mẫu, thông số, LOD/ LOQ, hiện trường, phân tích, dữ liệu gốc | Danh mục phép thử, hồ sơ LOD/ LOQ, SOP lấy mẫu/ phân tích, báo cáo QA/ QC | Đ/ KĐ/ KAD |
| Dữ liệu/ ManLab | Snapshot, phân quyền, nhật ký, QR, trạng thái, chặn sử dụng | Log hệ thống, ảnh chụp công khai, cấu hình workflow | Đ/ KĐ/ KAD |
| Công khai | Nội dung, phiên bản, ngày hiệu lực, trạng thái | Link/ QR, bản công khai, nhật ký công khai | Đ/ KĐ/ KAD |

Ghi chú: Đ = Đạt; KĐ = Không đạt; KAD = Không áp dụng. Mỗi tiêu chí Không đạt phải có mô tả sai lệch, mức độ ảnh hưởng, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

# PHỤ LỤC B. MÔ HÌNH DỮ LIỆU TỐI THIỂU CHO P21

| Bảng dữ liệu | Mục đích | Trường khóa/ chính |
| --- | --- | --- |
| p21_records | Quản lý hồ sơ P21 | record_id, record_code, record_type, field, owner_unit, status, created_by, created_at, version |
| p21_items | Quản lý phương tiện đo/ đối tượng năng lực trong P21 | item_id, record_id, item_name, item_type, scope, unit, mpe, uncertainty, lod, loq, method_id, catalog_ref_id, item_status |
| p21_plans | Kế hoạch đánh giá | plan_id, record_id, criteria, assessors, start_date, due_date, plan_status |
| p21_evidence | Tệp và bằng chứng | evidence_id, record_id, item_id, evidence_type, file_hash, version, uploaded_by |
| p21_assessments | Checklist và kết luận | assessment_id, record_id, criterion_id, result, finding, risk_level, corrective_action |
| p21_publications | Bản công bố/ thông báo | publication_id, record_id, pub_type, pub_code, pub_version, pub_status, submitted_at, public_url, qr_code |
| p21_suspensions | Tạm dừng/ khôi phục | suspension_id, record_id, item_id, reason, approved_by, suspended_at, restored_at |
| p21_changes | Điều chỉnh/ hủy bỏ | change_id, record_id, change_type, old_version, new_version, reason, effective_date |
| p21_snapshots | Ảnh chụp dữ liệu tham chiếu | snapshot_id, record_id, source_table, source_id, snapshot_json, snapshot_at |
| p21_audit_logs | Nhật ký thao tác | log_id, actor_id, action, object_type, object_id, old_value, new_value, reason, timestamp |

Ràng buộc quan trọng: p21_items.catalog_ref_id chỉ là khóa tham chiếu tùy chọn đến Danh mục Phương tiện đo; trạng thái pháp lý/ công bố của đối tượng năng lực được quản lý bằng item_status và pub_status của P21.

# PHỤ LỤC C. BIỂU MẪU ÁP DỤNG

## C.1. ETV.MP F21.01 – Phiếu đề xuất tạo mới hồ sơ P21/ phương tiện đo/ năng lực dự kiến

| Trường thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã hồ sơ P21 |  |
| Loại hồ sơ | Công bố lần đầu/ Bổ sung/ Điều chỉnh/ Tạm dừng/ Khôi phục/ Hủy bỏ |
| Lĩnh vực | Đo lường/ QTMT/ Khác |
| Tên phương tiện đo/ nền mẫu/ thông số |  |
| Phạm vi đo/ nền mẫu |  |
| Cấp/ Độ chính xác/ MPE/ Độ không đảm bảo đo/ LOD/ LOQ |  |
| Quy trình/ phương pháp |  |
| Nhân sự dự kiến |  |
| Thiết bị/ chuẩn/ vật liệu chuẩn |  |
| Lý do đề xuất |  |
| Người đề xuất/ Ngày |  |

## C.2. ETV.MP F21.02 – Kế hoạch đánh giá năng lực

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã hồ sơ |  |
| Mục tiêu đánh giá |  |
| Phạm vi đánh giá |  |
| Tiêu chí đánh giá |  |
| Đoàn đánh giá |  |
| Tài liệu cần chuẩn bị |  |
| Lịch đánh giá |  |
| Thời hạn khắc phục |  |
| Phê duyệt kế hoạch |  |

## C.3. ETV.MP F21.10 – Phiếu tạm dừng/ khôi phục phạm vi năng lực

| Trường thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã hồ sơ P21 |  |
| Phạm vi/ đối tượng bị ảnh hưởng |  |
| Lý do tạm dừng |  |
| Mức độ ảnh hưởng | Ảnh hưởng kết quả/ Ảnh hưởng pháp lý/ Ảnh hưởng công khai/ Khác |
| Ngày bắt đầu tạm dừng |  |
| Biện pháp chặn sử dụng | Chặn chọn trong ManLab/ Cập nhật website/ Thông báo nội bộ/ Khác |
| Kế hoạch khắc phục |  |
| Kết quả đánh giá lại |  |
| Kết luận | Khôi phục/ Điều chỉnh/ Hủy bỏ/ Tiếp tục tạm dừng |
| Người đề xuất – QLCL – Lãnh đạo phê duyệt |  |

## C.4. ETV.MP F21.12 – Danh mục năng lực công khai và nhật ký thay đổi

| STT | Tên đối tượng/ phạm vi | Mã phiên bản | Trạng thái | Ngày hiệu lực | Lý do thay đổi | Link/ QR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nghị quyết 66.18/ 2026/ NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[2] Nghị quyết 66.19/ 2026/ NQ-CP về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

[3] Nghị định 105/ 2016/ NĐ-CP; Nghị định 36/ 2026/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

[4] Nghị định 107/ 2016/ NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế nếu có.

[5] Thông tư 24/ 2013/ TT-BKHCN về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế nếu có.

[6] Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 08/ 2022/ NĐ-CP; Nghị định 48/ 2026/ NĐ-CP; Thông tư 02/ 2022/ TT-BTNMT và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

[7] Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Dữ liệu 2024; Luật Chuyển đổi số 2025; Nghị định 45/ 2020/ NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định 42/ 2022/ NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Nghị định 13/ 2023/ NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định 278/ 2025/ NĐ-CP về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

[8] TCVN ISO/ IEC 17025:2017; TCVN ISO/ IEC 17000; TCVN 6165/ VIM; ISO/ IEC Guide 99; TCVN 6910/ ISO 5725; GUM; ILAC P14 và các hướng dẫn công nhận áp dụng.

[9] Sổ tay chất lượng ETV.QM; các thủ tục ETV.P/ ETV.MP liên quan đến kiểm soát tài liệu, hồ sơ, rủi ro, bảo mật, nhân sự, thiết bị, phương pháp, đảm bảo giá trị sử dụng kết quả, công việc không phù hợp, hành động khắc phục, đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo.

[10] Quy định cấu hình và phân quyền ManLab, quy định chữ ký số và QR tra cứu năng lực.