## Phuong phap
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TRẦM TÍCH
Số TT | Thông số quan trắc | Phương pháp sử dụng
A | C
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
1 | pH (H2O, KCl) | TCVN 5979: 2007
2 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000
3 | Dầu mỡ | US EPA 9071
4 | Cyanua (CN-) | US EPA 9010
5 | Tổng N | TCVN 6498: 1999
6 | Tổng P | TCVN 8940 : 2011
7 | Phenol | US EPA 3550C + SMEWW 5530C: 2012
8 | KLN (Pb, Cd) | TCVN 6649: 2000 + TCVN 6496: 2009
9 | KLN (Hg, As) | TCVN 8467: 2010 + TCVN 6649:2000
10 | KLN (Ni, Cu, Zn, Cr, Mn) | TCVN 6496:2009 +TCVN 6649:2000
11 | Tổng K2O | TCVN 8660: 2011
12 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | US EPA 3550C +US EPA 8270D
13 | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | US EPA 3550C +US EPA 8270D
14 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | US EPA 3550C +US EPA 8270D
15 | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | US EPA 3550C +US EPA 8270D
16 | PCBs | US EPA 3550C +US EPA 8270D
17 | Phân tích đồng thời kim loại | TCVN 8246: 2009

## DGl
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT
- Hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; - Mức đóng các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; - Mức lương tối thiểu theo Nghị định số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 quy định mức lương tối thiểu chung là 1.300.000 đồng /tháng; - Số ngày công trong 1 tháng là: 26 ngày
[10 empty] | 26 | 1300000
Số TT | Mã hiệu | Chức danh | Hệ số lương | Lương cấp bậc | Lương phụ 11% | Phụ cấp Lưu động (0,4) | Phụ cấp Độc hại (0,1) | Phụ cấp tổ trưởng 0,2/5 | Tổng lương | BHXH, YT, TN, KPCĐ | Tổng cộng lương tháng | Đơn giá tiền lương
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) = 11%*(4) | (6) | (7) | (8) | (9)=4+5+6+7+8 | (10) = 23.5%*(9) | (11)=9+10 | (12)=(11)/26
I |  | NGOẠI NGHIỆP |  |  | 0.11 | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.235
1 | 1QTVTNMT hạng IV.2 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV bậc 2 | 2.41 | 3133000 | 344630 | 520000 | 130000 | 52000 | 4179630 | 736255 | 4915885 | 189072.5
2 | 1QTVTNMT hạng IV.3 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV bậc 3 | 2.72 | 3536000 | 388960 | 520000 | 130000 | 52000 | 4626960 | 830960 | 5457920 | 209920
3 | 1QTVTNMT hạng III.1 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 1 | 2.34 | 3042000 | 334620 | 520000 | 130000 | 52000 | 4078620 | 714870 | 4793490 | 184365
4 | 1QTVTNMT hạng III.2 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 2 | 2.67 | 3471000 | 381810 | 520000 | 130000 | 52000 | 4554810 | 815685 | 5370495 | 206557.5
II |  | NỘI NGHIỆP
1 | 1QTVTNMT hạng IV.2 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV bậc 2 | 2.41 | 3133000 | 344630 | 0 | 130000 | 52000 | 3659630 | 736255 | 4395885 | 169072.5
2 | 1QTVTNMT hạng III.1 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 1 | 2.34 | 3042000 | 334620 | 0 | 130000 | 52000 | 3558620 | 714870 | 4273490 | 164365
3 | 1QTVTNMT hạng III.2 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 2 | 2.67 | 3471000 | 381810 | 0 | 130000 | 52000 | 4034810 | 815685 | 4850495 | 186557.5
4 | 1QTVTNMT hạng III.3 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 3 | 3 | 3900000 | 429000 | 0 | 130000 | 52000 | 4511000 | 916500 | 5427500 | 208750

## LDKT
CHI PHÍ NHÂN CÔNG (Hoạt động quan trắc môi trường trầm tích)
Đơn vị tính: đồng
STT | Mã hiệu | Chỉ tiêu quan trắc | Định biên | Định mức | Đơn giá lương ngày | Thành tiền
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
A1 | Công tác quan trắc môi trường trầm tích tại hiện trường (TT) |  |  |  | 1.2
1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0.4 | 184365 | 88495.2
2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0.4 | 184365 | 88495.2
3 | 1TT3 | Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
4 | 1TT4 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
5 | 1TT5a | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
6 | 1TT5b | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
7 | 1TT5c | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
8 | 1TT5d1 | KLN (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
9 | 1TT5d2 | KLN (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
10 | 1TT5đ1 | KLN ( As) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
11 | 1TT5đ2 | KLN (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
12 | 1TT5e1 | KLN (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
13 | 1TT5e2 | KLN (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
14 | 1TT5e3 | KLN (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
15 | 1TT5e4 | KLN (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
16 | 1TT5e5 | KLN (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
17 | 1TT5f | Tổng K2O | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0.35 | 184365 | 77433.3
18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
22 | 1TT6đ | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
23 | 1TT7 | Phân tích đồng thời KL | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.35 | 206557.5 | 86754.15
A2 | Công tác phân tích môi trường trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT) |  |  | 1
1 | 2TT1 | pH (H2O, KCl) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0.6 | 184365 | 110619
2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0.6 | 208750 | 125250
3 | 2TT3 | Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 1 | 206557.5 | 206557.5
4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 1 | 206557.5 | 206557.5
5 | 2TT5a | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.75 | 206557.5 | 154918.125
6 | 2TT5b | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.75 | 206557.5 | 154918.125
7 | 2TT5c | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 208750 | 208750
8 | 2TT5d1 | KLN (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0.8 | 208750 | 167000
9 | 2TT5d2 | KLN (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0.8 | 208750 | 167000
10 | 2TT5đ1 | KLN ( As) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 208750 | 208750
11 | 2TT5đ2 | KLN (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 208750 | 208750
12 | 2TT5e1 | KL (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.8 | 206557.5 | 165246
13 | 2TT5e2 | KL (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.8 | 206557.5 | 165246
14 | 2TT5e3 | KL (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.8 | 206557.5 | 165246
15 | 2TT5e4 | KL (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.8 | 206557.5 | 165246
16 | 2TT5e5 | KL (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0.8 | 206557.5 | 165246
17 | 2TT5f | Tổng K2O | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0.5 | 184365 | 92182.5
18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1.2 | 208750 | 250500
19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1.2 | 208750 | 250500
20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1.2 | 208750 | 250500
21 | 2TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1.2 | 208750 | 250500
22 | 2TT6đ | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1.2 | 208750 | 250500
23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời Kim loại | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1.1 | 208750 | 229625

## Dcu
CHI PHÍ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ (Hoạt động quan trắc môi trường nước thải)
ĐVT: Đồng
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức | Ðơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng)
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
A1 | Công tác quan trắc môi trường trầm tích tại hiện trường (1TT)
1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) |  |  |  |  | 5923.0769
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0.2 | 800000 | 1230.7692
| 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1 | 0.25 | 300000 | 2884.6154
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0.25 | 50000 | 80.1282
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0.25 | 55000 | 44.0705
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.25 | 7000 | 11.2179
| 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0.25 | 20000 | 64.1026
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.25 | 110000 | 44.0705
| 8 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |  | 5923.0769
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0.2 | 800000 | 1230.7692
| 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1 | 0.25 | 300000 | 2884.6154
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0.25 | 50000 | 80.1282
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0.25 | 55000 | 44.0705
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.25 | 7000 | 11.2179
| 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0.25 | 20000 | 64.1026
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.25 | 110000 | 44.0705
| 8 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
3 | 1TT3 | Dầu mỡ |  |  |  |  | 5923.0769
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0.2 | 800000 | 1230.7692
| 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1 | 0.25 | 300000 | 2884.6154
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0.25 | 50000 | 80.1282
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0.25 | 55000 | 44.0705
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.25 | 7000 | 11.2179
| 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0.25 | 20000 | 64.1026
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.25 | 110000 | 44.0705
| 8 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
4 | 1TT4 | Xyanua (CN-) |  |  |  |  | 5923.0769
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0.2 | 800000 | 1230.7692
| 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1 | 0.25 | 300000 | 2884.6154
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0.25 | 50000 | 80.1282
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0.25 | 55000 | 44.0705
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.25 | 7000 | 11.2179
| 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0.25 | 20000 | 64.1026
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.25 | 110000 | 44.0705
| 8 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
5 | 1TT5a | Tổng P |  |  |  |  | 5923.0769
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0.2 | 800000 | 1230.7692
| 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1 | 0.25 | 300000 | 2884.6154
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0.25 | 50000 | 80.1282
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0.25 | 55000 | 44.0705
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.25 | 7000 | 11.2179
| 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0.25 | 20000 | 64.1026
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.25 | 110000 | 44.0705
| 8 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
6 | 1TT5b | Tổng N |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
7 | 1TT5c | Phenol |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
8 | 1TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
9 | 1TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
10 | 1TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
11 | 1TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
12 | 1TT5e1 | Kim loại (Zn) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
13 | 1TT5e2 | Kim loại (Cu) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
14 | 1TT5e3 | Kim loại (Cr) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
15 | 1TT5e4 | Kim loại (Mn) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
16 | 1TT5e5 | Kim loại (Ni) |  | Như mục 1TT5a |  |  | 1025.641
17 | 1TT5f | Tổng K2O |  | Như mục 1TT5a |  |  | 5923.0769
18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |  | 5923.0769
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0.2 | 800000 | 1230.7692
| 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1 | 0.25 | 300000 | 2884.6154
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0.25 | 50000 | 80.1282
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0.25 | 55000 | 44.0705
| 5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.25 | 7000 | 11.2179
| 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0.25 | 20000 | 64.1026
| 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0.25 | 110000 | 44.0705
| 8 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  | Như mục 1TT6a |  |  | 5923.0769
20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như mục 1TT6a |  |  | 5923.0769
21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) |  | Như mục 1TT6a |  |  | 5923.0769
22 | 1TT6đ | PCBs |  | Như mục 1TT6a |  |  | 5923.0769
A2 | Hoạt động phân tích mẫu trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT)
1 | 2TT1 | pH H2O, KCl |  |  |  |  | 30247.2326
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.28 | 100000 | 179.4872
| 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1 | 0.28 | 2000 | 21.5385
| 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1.5 | 0.28 | 14000 | 100.5128
| 4 | Điện cực pH | Cái | 6 | 0.28 | 13000000 | 23333.3333
| 5 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0.28 | 80000 | 143.5897
| 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.28 | 180000 | 323.0769
| 7 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.28 | 75000 | 134.6154
| 8 | Áo blue | Cái | 12 | 0.4 | 30000 | 38.4615
| 10 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 12 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.067 | 500000 | 35.7906
| 13 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.067 | 250000 | 17.8953
| 14 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 | 1600000 | 3.0769
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.025 | 1500000 | 40.0641
| 17 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.4 | 40000 | 25.641
| 18 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.1 | 1000000 | 53.4188
| 19 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.4 | 300000 | 64.1026
| 20 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.4 | 80000 | 17.094
| 21 | Điện năng | kw |  | 0.578 | 1838 | 1062.364
2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |  | 15060.4634
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.28 | 100000 | 179.4872
| 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1 | 0.28 | 2000 | 21.5385
| 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1.5 | 0.28 | 14000 | 100.5128
| 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0.28 | 3500000 | 6282.0513
| 5 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0.28 | 80000 | 143.5897
| 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.28 | 180000 | 323.0769
| 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.28 | 200000 | 358.9744
| 8 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0.28 | 170000 | 305.1282
| 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0.28 | 320000 | 574.359
| 10 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.28 | 3000 | 32.3077
| 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.28 | 75000 | 134.6154
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.28 | 340000 | 610.2564
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.28 | 700000 | 1256.4103
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.28 | 60000 | 107.6923
| 15 | Áo blue | Cái | 12 | 0.4 | 30000 | 38.4615
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.067 | 500000 | 35.7906
| 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.067 | 250000 | 17.8953
| 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 | 1600000 | 3.0769
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.025 | 1500000 | 40.0641
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.4 | 40000 | 25.641
| 25 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.1 | 1000000 | 53.4188
| 26 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.4 | 300000 | 64.1026
| 27 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.4 | 80000 | 17.094
| 28 | Điện năng | kw |  | 0.578 | 1838 | 1062.364
3 | 2TT3 | Dầu mỡ |  |  |  |  | 17182.8993
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.28 | 100000 | 179.4872
| 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1 | 0.28 | 2000 | 21.5385
| 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1.5 | 0.28 | 14000 | 100.5128
| 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0.28 | 3500000 | 6282.0513
| 5 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0.28 | 80000 | 143.5897
| 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.28 | 180000 | 323.0769
| 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.28 | 200000 | 358.9744
| 8 | Cốc cân | Cái | 6 | 0.28 | 25000 | 44.8718
| 9 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0.28 | 170000 | 305.1282
| 10 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0.28 | 320000 | 574.359
| 11 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.28 | 3000 | 32.3077
| 12 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.28 | 75000 | 134.6154
| 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.28 | 340000 | 610.2564
| 14 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 0.28 | 1750000 | 3141.0256
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.28 | 60000 | 107.6923
| 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0.4 | 30000 | 38.4615
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.067 | 500000 | 35.7906
| 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.067 | 250000 | 17.8953
| 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 | 1600000 | 3.0769
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.025 | 1500000 | 40.0641
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.4 | 40000 | 25.641
| 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.1 | 1000000 | 53.4188
| 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.4 | 300000 | 64.1026
| 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.4 | 80000 | 17.094
| 27 | Điện năng | kw |  | 0.578 | 1838 | 1062.364
4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) |  |  |  |  | 31941.2326
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.28 | 100000 | 179.4872
| 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1 | 0.28 | 2000 | 21.5385
| 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1.5 | 0.28 | 14000 | 100.5128
| 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0.28 | 3500000 | 6282.0513
| 5 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0.28 | 80000 | 143.5897
| 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.28 | 180000 | 323.0769
| 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.28 | 200000 | 358.9744
| 8 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0.28 | 170000 | 305.1282
| 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0.28 | 320000 | 574.359
| 10 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.28 | 3000 | 32.3077
| 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.28 | 75000 | 134.6154
| 12 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0.28 | 21000000 | 9423.0769
| 13 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0.28 | 10000000 | 4487.1795
| 14 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0.28 | 1600000 | 1435.8974
| 15 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.28 | 340000 | 610.2564
| 16 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.28 | 700000 | 1256.4103
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.28 | 60000 | 107.6923
| 18 | Áo blue | Cái | 12 | 0.4 | 30000 | 38.4615
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 22 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.067 | 500000 | 35.7906
| 23 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.067 | 250000 | 17.8953
| 24 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 | 1600000 | 3.0769
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.025 | 1500000 | 40.0641
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.4 | 40000 | 25.641
| 28 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.1 | 1000000 | 53.4188
| 29 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.4 | 300000 | 64.1026
| 30 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.4 | 80000 | 17.094
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.578 | 1838 | 1062.364
5 | 2TT5a | Tổng N |  |  |  |  | 51963.7711
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.48 | 100000 | 307.6923
| 2 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0.48 | 3500000 | 10769.2308
| 3 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0.48 | 80000 | 246.1538
| 4 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.48 | 180000 | 553.8462
| 5 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.48 | 200000 | 615.3846
| 6 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0.48 | 170000 | 523.0769
| 7 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0.48 | 320000 | 984.6154
| 8 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.48 | 3000 | 55.3846
| 9 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.48 | 75000 | 230.7692
| 10 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0.48 | 21000000 | 16153.8462
| 11 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0.48 | 10000000 | 7692.3077
| 12 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0.48 | 1600000 | 2461.5385
| 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.48 | 340000 | 1046.1538
| 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.48 | 700000 | 2153.8462
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.48 | 60000 | 184.6154
| 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0.4 | 30000 | 38.4615
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.067 | 500000 | 35.7906
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.067 | 250000 | 17.8953
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 | 1600000 | 3.0769
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.025 | 1500000 | 40.0641
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.4 | 40000 | 25.641
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.1 | 1000000 | 53.4188
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.4 | 300000 | 64.1026
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.4 | 80000 | 17.094
| 29 | Điện năng | kw |  | 0.578 | 1838 | 1062.364
6 | 2TT5b | Tổng P |  |  |  |  | 51620.3313
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.6 | 100000 | 384.6154
| 2 | Bình tam giác | Cái | 6 | 0.6 | 60000 | 230.7692
| 3 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0.6 | 3500000 | 13461.5385
| 4 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0.6 | 80000 | 307.6923
| 5 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0.6 | 180000 | 692.3077
| 6 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.6 | 200000 | 769.2308
| 7 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0.6 | 170000 | 653.8462
| 8 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.6 | 3000 | 69.2308
| 9 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.6 | 75000 | 288.4615
| 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0.6 | 15000 | 57.6923
| 11 | Bình tia | Cái | 6 | 0.6 | 110000 | 423.0769
| 12 | Đèn D2 | Cái | 24 | 0.6 | 15000000 | 14423.0769
| 13 | Đèn Tungsten | Cái | 24 | 0.6 | 4500000 | 4326.9231
| 14 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0.6 | 1600000 | 3076.9231
| 15 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.6 | 340000 | 1307.6923
| 16 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.6 | 700000 | 2692.3077
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.6 | 60000 | 230.7692
| 18 | Áo blue | Cái | 12 | 0.6 | 30000 | 57.6923
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 22 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.107 | 500000 | 57.1581
| 23 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.107 | 250000 | 28.5791
| 24 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.005 | 1600000 | 109.7436
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.04 | 1500000 | 171.4744
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.16 | 40000 | 2.5641
| 28 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.6 | 1000000 | 85.4701
| 29 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.6 | 300000 | 25.641
| 30 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.6 | 80000 | 25.641
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.579 | 1838 | 1064.202
7 | 2TT5c | Phenol |  |  |  |  | 100801.2576
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.6 | 100000 | 1025.641
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.6 | 3500000 | 35897.4359
| 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1.6 | 70000 | 717.9487
| 4 | Bình tia | Cái | 6 | 1.6 | 110000 | 1128.2051
| 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1.6 | 250000 | 2564.1026
| 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 1.6 | 120000 | 1230.7692
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.6 | 90000 | 923.0769
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1.6 | 200000 | 2051.2821
| 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 1.6 | 320000 | 3282.0513
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.4 | 15000000 | 9615.3846
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.4 | 4500000 | 2884.6154
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0.4 | 1600000 | 2051.2821
| 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 1.6 | 15000 | 153.8462
| 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.6 | 340000 | 3487.1795
| 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.6 | 1750000 | 17948.7179
| 16 | Áo blue | Cái | 12 | 1.6 | 30000 | 153.8462
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.267 | 500000 | 142.6282
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.267 | 250000 | 71.3141
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.013 | 1600000 | 13.3333
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.1 | 1500000 | 160.2564
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.8 | 40000 | 51.2821
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.08 | 1000000 | 42.735
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.8 | 300000 | 128.2051
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.8 | 80000 | 34.188
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.321 | 1838 | 4265.998
8 | 2TT5d1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  |  | 135641.7807
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.6 | 100000 | 384.6154
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.6 | 70000 | 269.2308
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.6 | 3500000 | 13461.5385
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.6 | 3000 | 69.2308
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.6 | 110000 | 423.0769
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.6 | 170000 | 653.8462
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.6 | 180000 | 692.3077
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.6 | 700000 | 2692.3077
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.6 | 90000 | 346.1538
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.6 | 15000 | 57.6923
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.6 | 120000 | 461.5385
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0.3 | 5000000 | 57692.3077
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.6 | 15000000 | 14423.0769
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.6 | 4500000 | 4326.9231
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.6 | 19000000 | 18269.2308
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.6 | 340000 | 1307.6923
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.6 | 700000 | 2692.3077
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.6 | 110000 | 423.0769
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0.6 | 30000 | 57.6923
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.133 | 500000 | 71.047
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.133 | 250000 | 35.5235
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.006 | 1600000 | 6.1538
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.05 | 1500000 | 80.1282
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.6 | 40000 | 38.4615
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0.6 | 1000000 | 320.5128
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.6 | 300000 | 96.1538
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0.6 | 80000 | 25.641
| 32 | Điện năng | kw |  | 1.157 | 1838 | 2126.566
9 | 2TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2TT5d1 |  |  |  | 135641.7807
10 | 2TT5đ1 | Kim loại nặng (As) |  |  |  |  | 188094.1277
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.9 | 100000 | 576.9231
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.9 | 70000 | 403.8462
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.9 | 3500000 | 20192.3077
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.9 | 3000 | 103.8462
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.9 | 110000 | 634.6154
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.9 | 170000 | 980.7692
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.9 | 180000 | 1038.4615
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.9 | 700000 | 4038.4615
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.9 | 90000 | 519.2308
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.9 | 15000 | 86.5385
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.9 | 120000 | 692.3077
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0.7 | 35000000 | 78525.641
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.7 | 15000000 | 16826.9231
| 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0.5 | 1450000 | 13942.3077
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.7 | 4500000 | 5048.0769
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0.7 | 14000000 | 15705.1282
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.9 | 340000 | 1961.5385
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.9 | 700000 | 4038.4615
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.9 | 110000 | 634.6154
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0.9 | 30000 | 86.5385
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.16 | 500000 | 85.4701
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.16 | 250000 | 42.735
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.008 | 1600000 | 8.2051
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.06 | 1500000 | 96.1538
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.96 | 40000 | 61.5385
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0.24 | 1000000 | 128.2051
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.96 | 300000 | 153.8462
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0.96 | 80000 | 41.0256
| 33 | Điện năng | kw |  | 1.401 | 1838 | 2575.038
11 | 2TT5đ2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2TT5đ1 |  |  |  | 188094.1277
12 | 2TT5e1 | Kim loại (Zn) |  |  |  |  | 60285.4236
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.5 | 100000 | 320.5128
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.5 | 70000 | 224.359
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.5 | 3500000 | 11217.9487
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.5 | 3000 | 57.6923
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0.5 | 110000 | 352.5641
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.5 | 170000 | 544.8718
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.5 | 180000 | 576.9231
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.5 | 700000 | 2243.5897
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.5 | 90000 | 288.4615
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.5 | 15000 | 48.0769
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.5 | 120000 | 384.6154
| 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0.5 | 15000000 | 12019.2308
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0.5 | 4500000 | 3605.7692
| 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0.5 | 19000000 | 15224.359
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.5 | 340000 | 1089.7436
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.5 | 700000 | 2243.5897
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.5 | 110000 | 352.5641
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0.5 | 30000 | 48.0769
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.107 | 500000 | 57.1581
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.107 | 250000 | 28.5791
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.005 | 1600000 | 5.1282
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 | 1500000 | 64.1026
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.64 | 40000 | 41.0256
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0.16 | 1000000 | 85.4701
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.64 | 300000 | 102.5641
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0.64 | 80000 | 27.3504
| 31 | Điện năng | kw |  | 0.928 | 1838 | 1705.664
13 | 2TT5e2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2TT5e1 |  |  |  | 60285.4236
14 | 2TT5e3 | Kim loại (Cr) | Như mục 2TT5e1 |  |  |  | 60285.4236
15 | 2TT5e4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2TT5e1 |  |  |  | 60285.4236
16 | 2TT5e5 | Kim loại (Ni) | Như mục 2TT5e1 |  |  |  | 60285.4236
17 | 2TT5f | Tổng K2O |  |  |  |  | 32213.6941
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0.28 | 100000 | 179.4872
| 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1.5 | 0.28 | 14000 | 100.5128
| 3 | Bình tam giác | Cái | 6 | 0.28 | 60000 | 107.6923
| 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0.28 | 3500000 | 6282.0513
| 5 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0.28 | 80000 | 143.5897
| 6 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0.28 | 200000 | 358.9744
| 7 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0.28 | 170000 | 305.1282
| 8 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0.28 | 320000 | 574.359
| 9 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0.28 | 3000 | 32.3077
| 10 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0.28 | 80000 | 287.1795
| 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0.28 | 75000 | 134.6154
| 12 | Bình tia | Cái | 6 | 0.28 | 110000 | 197.4359
| 13 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0.28 | 21000000 | 9423.0769
| 14 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0.28 | 10000000 | 4487.1795
| 15 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0.28 | 1600000 | 1435.8974
| 16 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0.28 | 340000 | 610.2564
| 17 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0.28 | 700000 | 1256.4103
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0.28 | 60000 | 107.6923
| 19 | Áo blue | Cái | 12 | 0.4 | 30000 | 38.4615
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 23 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.067 | 500000 | 35.7906
| 24 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.067 | 250000 | 17.8953
| 25 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.003 | 1600000 | 3.0769
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.025 | 1500000 | 40.0641
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.4 | 40000 | 25.641
| 29 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.1 | 1000000 | 53.4188
| 30 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0.4 | 300000 | 64.1026
| 31 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0.4 | 80000 | 17.094
| 32 | Điện năng | kw |  | 0.578 | 1838 | 1062.364
18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |  | 230197.5835
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.2 | 100000 | 769.2308
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.2 | 1900000 | 14615.3846
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.2 | 27000000 | 103846.1538
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.2 | 1350000 | 10384.6154
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.2 | 1750000 | 13461.5385
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.2 | 80000 | 615.3846
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.2 | 3500000 | 26923.0769
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.2 | 90000 | 692.3077
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.2 | 180000 | 1384.6154
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.2 | 450000 | 3461.5385
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.2 | 700000 | 5384.6154
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.2 | 340000 | 2615.3846
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.2 | 700000 | 5384.6154
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.2 | 60000 | 461.5385
| 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1.2 | 30000 | 115.3846
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.2 | 1600000 | 12307.6923
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.4 | 500000 | 213.6752
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.4 | 250000 | 106.8376
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.019 | 1600000 | 19.4872
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 | 1500000 | 240.3846
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1.6 | 40000 | 102.5641
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.08 | 1000000 | 42.735
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.2 | 300000 | 192.3077
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1.2 | 80000 | 51.2821
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.321 | 1838 | 4265.998
19 | 2TT6b | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm phot pho hữu cơ |  |  | Như mục 2TT11a |  | 230197.5835
20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | Như mục 2TT11a |  | 230197.5835
21 | 2TT6d | PAHs |  |  |  |  | 230197.5835
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.2 | 100000 | 769.2308
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.2 | 1900000 | 14615.3846
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.2 | 27000000 | 103846.1538
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.2 | 1350000 | 10384.6154
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.2 | 1750000 | 13461.5385
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.2 | 80000 | 615.3846
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.2 | 3500000 | 26923.0769
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.2 | 90000 | 692.3077
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.2 | 180000 | 1384.6154
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.2 | 450000 | 3461.5385
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.2 | 700000 | 5384.6154
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.2 | 340000 | 2615.3846
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.2 | 700000 | 5384.6154
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.2 | 60000 | 461.5385
| 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1.2 | 30000 | 115.3846
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.2 | 1600000 | 12307.6923
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.4 | 500000 | 213.6752
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.4 | 250000 | 106.8376
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.019 | 1600000 | 19.4872
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 | 1500000 | 240.3846
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1.6 | 40000 | 102.5641
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.08 | 1000000 | 42.735
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.2 | 300000 | 192.3077
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1.2 | 80000 | 51.2821
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.321 | 1838 | 4265.998
22 | 2TT6đ | PCBs |  |  |  |  | 230197.5835
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1.2 | 100000 | 769.2308
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1.2 | 1900000 | 14615.3846
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1.2 | 27000000 | 103846.1538
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1.2 | 1350000 | 10384.6154
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1.2 | 1750000 | 13461.5385
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1.2 | 80000 | 615.3846
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1.2 | 3500000 | 26923.0769
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1.2 | 90000 | 692.3077
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1.2 | 180000 | 1384.6154
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1.2 | 450000 | 3461.5385
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1.2 | 700000 | 5384.6154
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1.2 | 340000 | 2615.3846
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1.2 | 700000 | 5384.6154
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1.2 | 60000 | 461.5385
| 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1.2 | 30000 | 115.3846
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1.2 | 1600000 | 12307.6923
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0.4 | 500000 | 213.6752
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0.4 | 250000 | 106.8376
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0.019 | 1600000 | 19.4872
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0.15 | 1500000 | 240.3846
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1.6 | 40000 | 102.5641
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0.08 | 1000000 | 42.735
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1.2 | 300000 | 192.3077
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1.2 | 80000 | 51.2821
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2.321 | 1838 | 4265.998
23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời KLN |  |  |  |  | 45799.3109
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0.5 | 100000 | 320.5128
| 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0.5 | 12000000 | 19230.7692
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0.5 | 70000 | 224.359
| 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0.5 | 3500000 | 11217.9487
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0.5 | 3000 | 57.6923
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0.5 | 110000 | 352.5641
| 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0.5 | 170000 | 544.8718
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0.5 | 180000 | 576.9231
| 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0.5 | 700000 | 2243.5897
| 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0.5 | 90000 | 288.4615
| 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0.5 | 15000 | 48.0769
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0.5 | 120000 | 384.6154
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0.5 | 340000 | 1089.7436
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0.5 | 700000 | 2243.5897
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0.5 | 110000 | 352.5641
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0.5 | 30000 | 48.0769
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 400000 | 1025.641
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0.3 | 0.02 | 380000 | 974.359
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0.107 | 500000 | 57.1581
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0.107 | 250000 | 28.5791
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0.005 | 1600000 | 5.1282
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0.04 | 1500000 | 64.1026
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0.64 | 40000 | 41.0256
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0.16 | 1000000 | 85.4701
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0.64 | 300000 | 102.5641
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0.64 | 80000 | 27.3504

## VL
CHI PHÍ VẬT LIỆU (Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa)
ĐVT: Đồng
TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức | Đơn giá | Thành tiền
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
A1 | Công tác quan trắc môi trường trầm tích tại hiện trường (TT)
1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) |  |  |  | 10832.4
| 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2 | 3500 | 7000
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 3 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 5 | Gim bấm | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20 | 35 | 700
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 | 70000 | 1400
2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  | 10832.4
| 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2 | 3500 | 7000
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 4 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20 | 35 | 700
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 | 70000 | 1400
3 | 1TT3 | Xyanua (CN-) |  |  |  | 10832.4
| 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2 | 3500 | 7000
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 4 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20 | 35 | 700
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 | 70000 | 1400
4 | 1TT4 | Dầu mỡ |  |  |  | 10832.4
| 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2 | 3500 | 7000
| 3 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 4 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 6 | Gim bấm | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20 | 35 | 700
| 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 | 70000 | 1400
5 | 1TT5a | Tổng P |  |  |  | 11372.4
| 2 | Túi PE | chiếc | 1 | 500 | 500
| 3 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2 | 3500 | 7000
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 5 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 6 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 7 | Gim bấm | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20 | 35 | 700
| 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 | 70000 | 1400
6 | 1TT5b | Tổng P | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
7 | 1TT5c | Phenol | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
8 | 1TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
9 | 1TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
10 | 1TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
11 | 1TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
12 | 1TT5e1 | Kim loại (Zn) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
13 | 1TT5e2 | Kim loại (Cu) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
14 | 1TT5e3 | Kim loại (Cr) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
15 | 1TT5e4 | Kim loại (Mn) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
16 | 1TT5e5 | Kim loại (Ni) | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
17 | 1TT5f | Tổng K2O | Như mục 1TT5a |  |  | 11372.4
18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  | 10994.4
| 2 | Túi PE | chiếc | 1 | 500 | 500
| 3 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2 | 3500 | 7000
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 5 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 6 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 7 | Gim bấm | Hộp | 0.02 | 2000 | 40
| 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0.02 | 70000 | 1400
19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | Như mục 1NT6a |  |  | 10994.4
20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | Như mục 1NT6a |  |  | 10994.4
21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | Như mục 1NT6a |  |  | 10994.4
22 | 1TT6đ | PCBs | Như mục 1NT6a |  |  | 10994.4
A2 | Công tác phân tích mẫu trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT)
1 | 2TT1 | pH H2O, KCl |  |  |  | 110261.952
| 1 | KCl | Gam | 0.75 | 1650 | 1237.5
| 2 | CaCl2 | Gam | 0.147 | 1200 | 176.4
| 3 | Dung dịch chuẩn pH | ml | 10 | 5500 | 55000
| 4 | Kaliphatalat | Gam | 1.021 | 2500 | 2552.5
| 5 | KH2PO4 | Gam | 0.38 | 1500 | 570
| 6 | Na2HPO4 | Gam | 0.34 | 1400 | 476
| 7 | Na2B4O7.10H2O | Gam | 0.38 | 8900 | 3382
| 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 9 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  | 231300.9
| 1 | K2Cr2O7 | Gam | 12.3 | 3100 | 38130
| 2 | H2SO4 | ml | 12.5 | 575 | 7187.5
| 3 | FeSO4(NH4)2SO4.H2O | Gam | 24.5 | 3000 | 73500
| 4 | C12H8N2.H2O | Gam | 0.4 | 40000 | 16000
| 5 | H3PO4 | ml | 25 | 1450 | 36250
| 6 | Diphenylamin | Gam | 1 | 2400 | 2400
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 8 | Bao đựng mẫu | Cái | 1 | 2000 | 2000
| 9 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 11 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
3 | 2TT3 | Dầu mỡ |  |  |  | 279858.24
| 1 | HCl | ml | 4 | 550 | 2200
| 2 | NaOH | gam | 0.2 | 1340 | 268
| 3 | Dung môi | ml | 150 | 700 | 105000
| 4 | n-Hexan | ml | 50 | 1600 | 80000
| 5 | Na2SO4 | gam | 20 | 1000 | 20000
| 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0.4 | 2400 | 960
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 8 | Giấy thử pH | hộp | 0.1 | 120000 | 12000
| 9 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 11 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) |  |  |  | 183866.76
| 1 | NaOH | gam | 0.5 | 1340 | 670
| 2 | H2SO4 | ml | 25 | 575 | 14375
| 3 | MgCl2 | Gam | 10.2 | 1350 | 13770
| 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0.8 | 940 | 752
| 5 | CH3COOH | ml | 1 | 2800 | 2800
| 6 | Cloramin T | Gram | 0.2 | 25000 | 5000
| 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0.9 | 32000 | 28800
| 8 | HCl | ml | 0.9 | 550 | 495
| 9 | NaCN | Gram | 0.5 | 1770 | 885
| 10 | AgNO3 | Gram | 0.5 | 128000 | 64000
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 12 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 15 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
5 | 2TT5a | Tổng N |  |  |  | 68002.2
| 1 | NaOH | gam | 1 | 1340 | 1340
| 2 | H3BO3 | ml | 0.2 | 800 | 160
| 3 | K2S2O8 | gam | 0.2 | 2400 | 480
| 4 | KNO3 | gam | 0.6 | 1600 | 960
| 5 | Glyxin | gam | 0.5 | 1360 | 680
| 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0.5 | 4440 | 2220
| 7 | K2SO4 | gam | 2 | 3000 | 6000
| 8 | HCl | ml | 0.5 | 550 | 275
| 9 | H2SO4 | ml | 2 | 575 | 1150
| 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0.2 | 55000 | 11000
| 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 12 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 13 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 14 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
6 | 2TT5b | Tổng P |  |  |  | 57294
| 1 | H2SO4 | ml | 2 | 575 | 1150
| 2 | Phenolphtalein | Gam | 0.2 | 16000 | 3200
| 3 | K2S2O8 | Gam | 0.2 | 2400 | 480
| 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | Gam | 0.5 | 11200 | 5600
| 5 | NaOH | gam | 0.5 | 1340 | 670
| 6 | Kali antimontatrat | Gam | 0.4 | 2500 | 1000
| 7 | Axit Ascorbic | Gam | 0.3 | 3500 | 1050
| 8 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0.5 | 2400 | 1200
| 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 10 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 11 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
7 | 2TT5c | Phenol |  |  |  | 365897.52
| 1 | n-Hexan | ml | 100 | 1600 | 160000
| 2 | CHCl3 | ml | 100 | 750 | 75000
| 3 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0.3 | 8400 | 2520
| 4 | K2HPO4 | Gram | 1.04 | 1600 | 1664
| 5 | KH2PO4 | Gram | 1 | 1500 | 1500
| 6 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0.8 | 24000 | 19200
| 7 | NH4Cl | Gram | 0.3 | 800 | 240
| 8 | NaKC4H4O6 | Gram | 2 | 2800 | 5600
| 9 | NH4OH | ml | 4 | 500 | 2000
| 10 | NaBr | Gram | 0.15 | 2200 | 330
| 11 | HCl | ml | 10 | 550 | 5500
| 12 | KI | Gram | 2 | 6000 | 12000
| 13 | Na2S2O3 | Gram | 2 | 800 | 1600
| 14 | CuSO4.5H2O | Gram | 1.9 | 2200 | 4180
| 15 | H3PO4 | ml | 2 | 1450 | 2900
| 16 | NaOH | gam | 4 | 1340 | 5360
| 17 | Phenol chuẩn | Gram | 0.2 | 2500 | 500
| 18 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 19 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 20 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 21 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
8 | 2TT5d1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  | 95796
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 | 2400 | 2400
| 2 | HNO3 | ml | 10 | 660 | 6600
| 3 | H2O2 | ml | 10 | 1100 | 11000
| 4 | NaOH | gam | 10 | 1340 | 13400
| 5 | NH4NO3 | gam | 10 | 980 | 9800
| 6 | Bột Pd | gam | 0.001 | 5500000 | 5500
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 8 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 11 | Khí argon | bình | 0.002 | 650000 | 1300
9 | 2TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2TT5d1 |  |  | 95796
10 | 2TT5đ1 | Kim loại nặng (As) |  |  |  | 97794
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 | 2400 | 2400
| 2 | H2O2 | ml | 10 | 1100 | 11000
| 3 | HNO3 | ml | 10 | 660 | 6600
| 4 | H2SO4 | ml | 2 | 575 | 1150
| 5 | HCl | ml | 5 | 550 | 2750
| 6 | KMnO4 | gam | 1 | 2250 | 2250
| 7 | K2S2O8 | gam | 1 | 2400 | 2400
| 8 | NH4OCl | ml | 1 | 12000 | 12000
| 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0.5 | 16000 | 8000
| 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 11 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 12 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 14 | Khí argon | bình | 0.002 | 650000 | 1300
| 15 | Khí axetylen | bình | 0.002 | 1000000 | 2000
11 | 2TT5đ2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2TT5đ1 |  |  | 97794
12 | 2TT5e1 | Kim loại (Zn) |  |  |  | 81432
| 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1 | 2400 | 2400
| 2 | HNO3 | ml | 10 | 660 | 6600
| 3 | NaOH | gam | 10 | 1340 | 13400
| 4 | H2O2 | ml | 10 | 1100 | 11000
| 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 6 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 8 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 9 | Khí argon | bình | 0.002 | 650000 | 1300
| 10 | Khí axetylen | bình | 0.002 | 1000000 | 2000
13 | 2TT5e2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2TT5e1 |  |  | 81432
14 | 2TT5e3 | Kim loại (Cr) | Như mục 2TT5e1 |  |  | 81432
15 | 2TT5e4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2TT5e1 |  |  | 81432
16 | 2TT5e5 | Kim loại (Ni) | Như mục 2TT5e1 |  |  | 81432
17 | 2TT5f | Tổng K2O |  |  |  | 78451.2
| 1 | HF | ml | 0.8 | 2400 | 1920
| 2 | HClO4 | ml | 0.4 | 2700 | 1080
| 3 | HCl | ml | 0.4 | 550 | 220
| 4 | Dung dịch chuẩn K | ml | 10 | 2400 | 24000
| 5 | CsCl | Gam | 0.4 | 12800 | 5120
| 6 | Al(NO3)3 | ml | 0.5 | 3200 | 1600
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 8 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 9 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 10 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  | 1129356
| 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0.005 | 17000000 | 85000
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 | 14500000 | 72500
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 | 450 | 67500
| 4 | Aceton | ml | 150 | 500 | 75000
| 5 | n-Hexan | ml | 300 | 1600 | 480000
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 | 1000 | 50000
| 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1 | 120000 | 120000
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 | 7500 | 7500
| 9 | Vial | Cái | 1 | 45000 | 45000
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 | 1200 | 12000
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 | 500 | 500
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 13 | Giấy lau | Cái | 0.01 | 80000 | 800
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 | 1200000 | 6000
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 | 4700000 | 23500
19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  | Như mục 2TT6a |  | 1129356
20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như mục 2TT6a |  | 1129356
21 | 2TT6d | PAHs |  |  |  | 1001376
| 1 | Dung dịch chuẩn PAHs | ml | 0.005 | 13500000 | 67500
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 | 14500000 | 72500
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 | 450 | 67500
| 4 | Aceton | ml | 150 | 500 | 75000
| 5 | n-Hexan | ml | 300 | 1600 | 480000
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 | 1000 | 50000
| 7 | Bột Cu | gam | 0.01 | 700000 | 7000
| 8 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 0.1 | 120000 | 12000
| 9 | Septa cho vial | Cái | 1 | 7500 | 7500
| 10 | Vial | Cái | 1 | 45000 | 45000
| 11 | Bông thủy tinh | gam | 10 | 1200 | 12000
| 12 | Pipet Pasteur | cái | 1 | 500 | 500
| 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 14 | Giấy lau | Cái | 0.01 | 80000 | 800
| 15 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 16 | Khí Nitơ | bình | 0.005 | 1200000 | 6000
| 17 | Khí Heli | bình | 0.005 | 4700000 | 23500
22 | 2TT6đ | PCBs |  |  |  | 1115856
| 1 | Dung dịch chuẩn PCBs | ml | 0.005 | 14500000 | 72500
| 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0.005 | 14500000 | 72500
| 3 | CH2Cl2 | ml | 150 | 450 | 67500
| 4 | Aceton | ml | 150 | 500 | 75000
| 5 | n-Hexan | ml | 300 | 1600 | 480000
| 6 | Na2SO4 | Gram | 50 | 1000 | 50000
| 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1 | 120000 | 120000
| 8 | Septa cho vial | Cái | 1 | 7500 | 7500
| 9 | Vial | Cái | 1 | 45000 | 45000
| 10 | Bông thủy tinh | gam | 10 | 1200 | 12000
| 11 | Pipet Pasteur | cái | 1 | 500 | 500
| 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 13 | Giấy lau | Cái | 0.01 | 80000 | 800
| 14 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 15 | Khí Nitơ | bình | 0.005 | 1200000 | 6000
| 16 | Khí Heli | bình | 0.005 | 4700000 | 23500
23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  | 633744
| 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5 | 25000 | 125000
| 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1 | 60000 | 60000
| 3 | HNO3 | ml | 10 | 660 | 6600
| 4 | H2O2 | ml | 10 | 1100 | 11000
| 5 | HCl | ml | 10 | 550 | 5500
| 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10 | 1000 | 10000
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 | 35 | 350
| 8 | Giấy lọc | hộp | 0.05 | 750000 | 37500
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0.005 | 10000 | 50
| 10 | Giấy lau | Hộp | 0.01 | 80000 | 800
| 11 | Khí axetylen | bình | 0.2 | 1000000 | 200000
| 12 | Khí argon | bình | 0.2 | 650000 | 130000

## TB
CHI PHÍ THIẾT BỊ (Hoạt động quan trắc môi trường trầm tích)
ĐVT: Đồng
TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca | Mức KH/ca | Nguyên giá (đồng) | Thành tiền (đồng)
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH ĐÁY
A1 | Công tác quan trắc môi trường trầm tích đáy tại hiện trường (TT) | [7 empty] | 250
1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) | [5 empty] | 3370.4
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | 1 | 0.12 | 25300 | 50600000 | 3036 | 8
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0.08 | 4180 | 10450000 | 334.4 | 10
2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ | [5 empty] | 3370.4
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | 1 | 0.12 | 25300 | 50600000 | 3036 | 8
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0.08 | 4180 | 10450000 | 334.4 | 10
3 | 1TT3 | Dầu mỡ | [5 empty] | 3370.4
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | 1 | 0.12 | 25300 | 50600000 | 3036 | 8
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0.08 | 4180 | 10450000 | 334.4 | 10
4 | 1TT4 | Xyanua (CN-) | [5 empty] | 3370.4
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | 1 | 0.12 | 25300 | 50600000 | 3036 | 8
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0.08 | 4180 | 10450000 | 334.4 | 10
5 | 1TT5a | Tổng N | [5 empty] | 3370.4
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | 1 | 0.12 | 25300 | 50600000 | 3036 | 8
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0.08 | 4180 | 10450000 | 334.4 | 10
6 | 1TT5b | Tổng P |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
7 | 1TT5c | Phenol |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
8 | 1TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
9 | 1TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
10 | 1TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
11 | 1TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
12 | 1TT5e1 | Kim loại (Zn) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
13 | 1TT5e2 | Kim loại (Cu) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
14 | 1TT5e3 | Kim loại (Cr) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
15 | 1TT5e4 | Kim loại (Mn) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
16 | 1TT5e5 | Kim loại (Ni) |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
17 | 1TT5f | Tổng K2O |  |  | Như mục 1TT5a |  |  | 3370.4
18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | [5 empty] | 3370.4
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | 1 | 0.12 | 25300 | 50600000 | 3036 | 8
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0.08 | 4180 | 10450000 | 334.4 | 10
19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  |  | Như mục 1TT6a |  |  | 3370.4
20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | Như mục 1TT6a |  |  | 3370.4
21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) |  |  | Như mục 1TT6a |  |  | 3370.4
22 | 1TT6đ | PCBs |  |  | Như mục 1TT6a |  |  | 3370.4
| Công tác phân tích các thông số môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) | [7 empty] | 500
1 | 2TT1 | pH H20, KCl | [5 empty] | 11930.44
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Máy lắc | bộ |  | 0.2 | 13538.4 | 33846000 | 2707.68 | 5
| 3 | Máy đo pH | Cái | Pin khô | 0.4 | 13538.4 | 33846000 | 5415.36 | 5
| 4 | Máy đo nhiệt độ | bộ | Pin khô | 0.4 | 1354 | 3385000 | 541.6 | 5
| 5 | Đầu đo nhiệt độ | Cái | Pin khô | 0.4 | 1320 | 3300000 | 528 | 5
| 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 7 | Điện năng | kw |  | 3.84 |  | 1838 | 7057.92 | #REF!
2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ | [5 empty] | 11435.8
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 0.2 | 11340 | 28350000 | 2268 | 5
| 3 | Cân phân tích | Cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 0.2 | 20150 | 100750000 | 4030 | 10
| 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 6 | Điện năng | kw |  | 13.84 |  | 1838 | 25437.92 | #REF!
3 | 2TT3 | Dầu mỡ | [5 empty] | 36153.48
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Máy lắc | bộ |  | 0.2 | 13538.4 | 33846000 | 2707.68 | 5
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0.16 | 0.2 | 14700 | 58800000 | 2940 | 8
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 0.2 | 23520 | 58800000 | 4704 | 5
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 8 | Điện năng | kw |  | 27.25 |  | 1838 | 50085.5 | #REF!
4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) | [5 empty] | 37475.8
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0.16 | 0.2 | 14700 | 58800000 | 2940 | 8
| 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0.16 | 0.2 | 23520 | 58800000 | 4704 | 5
| 4 | Cân phân tích | Cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 0.2 | 20150 | 100750000 | 4030 | 10
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 8 | Điện năng | kw |  | 8.27 |  | 1838 | 15200.26 | #REF!
5 | 2TT5a | Tổng N | [5 empty] | 70369.8
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Tủ lạnh lưu chất chuẩn | Cái | 0.16 | 0.2 | 81900 | 204750000 | 16380 | 5
| 3 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 0.2 | 11340 | 28350000 | 2268 | 5
| 4 | Máy cất Nitơ | bộ |  | 0.4 | 64800 | 162000000 | 25920 | 5
| 5 | Cân phân tích | Cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 9 | Điện năng | kw |  | 10.49 |  | 1838 | 19280.62 | #REF!
6 | 2TT5b | Tổng P | Như mục 2TT5a |  |  |  |  | 70369.8
7 | 2TT5c | Phenol | [5 empty] | 42608.8
| 1 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0.16 | 0.2 | 14700 | 58800000 | 2940 | 8
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0.16 | 0.2 | 23520 | 58800000 | 4704 | 5
| 4 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 5 | Máy lắc xoay tròn | cái |  | 0.25 | 32000 | 80000000 | 8000 | 5
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0.55 | 0.02 | 20150 | 100750000 | 403 | 10
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 0.267 | 3800 | 9500000 | 1014.6 | 5
| 9 | Điện năng | kw |  | 17.25 |  | 1838 | 31705.5 | #REF!
8 | 2TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) | [5 empty] | 128521
| 1 | Tủ hút | cái | 0.16 | 0.2 | 57960 | 144900000 | 11592 | 5
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 0.2 | 126896 | 317240000 | 25379.2 | 5
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 0.2 | 11340 | 28350000 | 2268 | 5
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0.3 | 211600 | 1058000000 | 63480 | 10
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 9 | Điện năng | kw |  | 30.1 |  | 1838 | 55323.8 | #REF!
9 | 2TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2TT5d1
10 | 2TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) | [5 empty] | 146841
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 0.2 | 57960 | 144900000 | 11592 | 5
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 0.2 | 126896 | 317240000 | 25379.2 | 5
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 0.2 | 11340 | 28350000 | 2268 | 5
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0.3 | 211600 | 1058000000 | 63480 | 10
| 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0.6 | 0.4 | 45800 | 229000000 | 18320 | 10
| 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 10 | Điện năng | kw |  | 39.16 |  | 1838 | 71976.08 | #REF!
11 | 2TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) | Như mục 2TT5đ1
12 | 2TT5e1 | Kim loại (Zn) | [5 empty] | 128521
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 0.2 | 57960 | 144900000 | 11592 | 5
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 0.2 | 126896 | 317240000 | 25379.2 | 5
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 0.2 | 11340 | 28350000 | 2268 | 5
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0.3 | 211600 | 1058000000 | 63480 | 10
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 9 | Điện năng | kw |  | 26.86 |  | 1838 | 49368.68 | #REF!
13 | 2TT5e2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2TT5e2 |  |  |  |  | 128521
14 | 2TT5e3 | Kim loại (Cr) | Như mục 2TT5e2 |  |  |  |  | 128521
15 | 2TT5e4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2TT5e2 |  |  |  |  | 128521
16 | 2TT5e5 | Kim loại (Ni) | Như mục 2TT5e2 |  |  |  |  | 128521
17 | 2TT5f | Tổng K2O | [5 empty] | 91549.8
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 0.2 | 11340 | 28350000 | 2268 | 5
| 3 | Cân phân tích | Cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 4 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0.3 | 211600 | 1058000000 | 63480 | 10
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 7 | Điện năng | kw |  | 12.68 |  | 1838 | 23305.84 | #REF!
18 | 2TT6a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | [5 empty] | 162301.4
| 1 | Tủ sấy | Cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 2 | Cân phân tích | Cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 3 | Máy cất quay chân không | bộ |  | 0.6 | 38892 | 97230000 | 23335.2 | 5
| 4 | Máy cất quay chân không | bộ |  | 0.6 | 38892 | 97230000 | 23335.2 | 5
| 5 | Bể ổn định nhiệt | Cái |  | 0.6 | 52500 | 131250000 | 31500 | 5
| 6 | Bể siêu âm | Cái |  | 0.6 | 19740 | 49350000 | 11844 | 5
| 7 | Bơm chân không | bộ | 0.37 | 0.6 | 12936 | 32340000 | 7761.6 | 5
| 8 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 0.2 | 240938 | 1204690000 | 48187.6 | 10
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 10 | Máy cô nitơ | bộ |  | 0.4 | 28000 | 70000000 | 11200 | 5
| 11 | Điện năng | Kw |  | 90.48 |  | 1838 | 166302.24 | #REF!
19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  |  | Như mục 2TT6a |  |  | 162301.4
20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | Như mục 2TT6a |  |  | 162301.4
21 | 2TT6d | PAHs |  |  | Như mục 2TT6a |  |  | 162301.4
22 | 2TT6đ | PCBs |  |  | Như mục 2TT6a |  |  | 162301.4
23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời Kim loại | [5 empty] | 98521
| 1 | Tủ hút | cái | 0.1 | 0.2 | 57960 | 144900000 | 11592 | 5
| 2 | Tủ sấy | cái | 0.3 | 0.4 | 6208 | 31040000 | 2483.2 | 10
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0.1 | 0.2 | 126896 | 317240000 | 25379.2 | 5
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2.3 | 0.2 | 11340 | 28350000 | 2268 | 5
| 5 | Cân phân tích | cái | 0.06 | 0.2 | 12000 | 30000000 | 2400 | 5
| 6 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0.03 | 1116000 | 5580000000 | 33480 | 10
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0.18 | 0.4 | 51660 | 129150000 | 20664 | 5
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2.2 | 0.067 | 3800 | 9500000 | 254.6 | 5
| 9 | Điện năng | kw |  | 35.75 |  | 1838 | 65708.5 | #REF!

## Don gia TH
PHỤ LỤC 10
TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
Đơn vị tính: đồng/thông số
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | Chi phí vật liệu | CP năng lượng | Chi phí khấu hao | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung (20%) | Đơn giá ( không VAT) | Đơn giá theo ĐM cũ | Chênh lệch | Đơn gia thực tế | Chêch lệch
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=1+2+3+4 | 6=5*20% | 7=6+5 | 9 | 10=8-9
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
A1 | Công tác quan trắc môi trường trầm tích tại hiện trường (2TT)
1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) | 88495.2 | 5923.0769 | 10832.4 | 0 | 3370.4 | 105250.6769 | 21050.1354 | 126300 |  |  | 181900 | -55600
2 | 1TT2 | Tổng các chất hữu cơ | 88495.2 | 5923.0769 | 10832.4 | 0 | 3370.4 | 105250.6769 | 21050.1354 | 126300 |  |  | 84200 | 42100
3 | 1TT3 | Dầu mỡ | 86754.15 | 5923.0769 | 10832.4 | 0 | 3370.4 | 103509.6269 | 20701.9254 | 124200 |  |  | 84200 | 40000
4 | 1TT4 | Cyanua (CN-) | 86754.15 | 5923.0769 | 10832.4 | 0 | 3370.4 | 103509.6269 | 20701.9254 | 124200 |  |  | 107900 | 16300
5 | 1TT5a | Tổng N | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 120900 | 4000
6 | 1TT5b | Tổng P | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 120900 | 4000
7 | 1TT5c | Phenol | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 107900 | 17000
8 | 1TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
9 | 1TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
10 | 1TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
11 | 1TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
12 | 1TT5e1 | Kim loại (Zn) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
13 | 1TT5e2 | Kim loại (Cu) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
14 | 1TT5e3 | Kim loại (Cr) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
15 | 1TT5e4 | Kim loại (Mn) | 86754.15 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 104049.6269 | 20809.9254 | 124900 |  |  | 84200 | 40700
16 | 1TT5e5 | Kim loại (Ni) | 86754.15 | 1025.641 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 99152.191 | 19830.4382 | 119000 |  |  | 84200 | 34800
17 | 1TT5f | Tổng K2O | 77433.3 | 5923.0769 | 11372.4 | 0 | 3370.4 | 94728.7769 | 18945.7554 | 113700 |  |  | 84200 | 29500
18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | 86754.15 | 5923.0769 | 10994.4 | 0 | 3370.4 | 103671.6269 | 20734.3254 | 124400 |  |  | 104900 | 19500
19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | 86754.15 | 5923.0769 | 10994.4 | 0 | 3370.4 | 103671.6269 | 20734.3254 | 124400 |  |  | 104900 | 19500
20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 86754.15 | 5923.0769 | 10994.4 | 0 | 3370.4 | 103671.6269 | 20734.3254 | 124400 |  |  | 104900 | 19500
21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | 86754.15 | 5923.0769 | 10994.4 | 0 | 3370.4 | 103671.6269 | 20734.3254 | 124400 |  |  | 104900 | 19500
22 | 1TT6đ | PCBs | 86754.15 | 5923.0769 | 10994.4 | 0 | 3370.4 | 103671.6269 | 20734.3254 | 124400 |  |  | 104900 | 19500
II | Hoạt động phân tích mẫu trầm tích trong phòng thí nghiệm
1 | 2TT1 | pH (H2O, KCl) | 110619 | 30247.2326 | 110261.952 | 7057.92 | 11930.44 | 258186.1046 | 51637.2209 | 309800 | 619198.0251 | -309398.0251 | 181900 | 127900
2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ | 125250 | 15060.4634 | 231300.9 | 25437.92 | 11435.8 | 397049.2834 | 79409.8567 | 476500 | 649250 | -172750 | 463200 | 13300
3 | 2TT3 | Dầu mỡ | 206557.5 | 17182.8993 | 279858.24 | 50085.5 | 36153.48 | 553684.1393 | 110736.8279 | 664400 | 649250 | 15150 | 842300 | -177900
4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) | 206557.5 | 31941.2326 | 183866.76 | 15200.26 | 37475.8 | 437565.7526 | 87513.1505 | 525100 | 643210 | -118110 | 484900 | 40200
5 | 2TT5a | Tổng N | 154918.125 | 51963.7711 | 68002.2 | 19280.62 | 70369.8 | 294164.7161 | 58832.9432 | 353000 |  |  | 350800 | 2200
6 | 2TT5b | Tổng P | 154918.125 | 51620.3313 | 57294 | 19280.62 | 70369.8 | 283113.0763 | 56622.6153 | 339700 |  |  | 302200 | 37500
7 | 2TT5c | Phenol | 208750 | 100801.2576 | 365897.52 | 31705.5 | 42608.8 | 707154.2776 | 141430.8555 | 848600 |  |  | 700000 | 148600
8 | 2TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) | 167000 | 135641.7807 | 95796 | 55323.8 | 128521 | 453761.5807 | 90752.3161 | 544500 |  |  | 529500 | 15000
9 | 2TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | 167000 | 135641.7807 | 95796 | 55323.8 | 11592 | 453761.5807 | 90752.3161 | 544500 |  |  | 529500 | 15000
10 | 2TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) | 208750 | 188094.1277 | 97794 | 71976.08 | 2483.2 | 566614.2077 | 113322.8415 | 679900 |  |  | 591600 | 88300
11 | 2TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) | 208750 | 188094.1277 | 97794 | 71976.08 | 25379.2 | 566614.2077 | 113322.8415 | 679900 |  |  | 602600 | 77300
12 | 2TT5e1 | Kim loại (Zn) | 165246 | 60285.4236 | 81432 | 49368.68 | 2268 | 356332.1036 | 71266.4207 | 427600 |  |  | 426500 | 1100
13 | 2TT5e2 | Kim loại (Cu) | 165246 | 60285.4236 | 81432 | 49368.68 | 2400 | 356332.1036 | 71266.4207 | 427600 |  |  | 426500 | 1100
14 | 2TT5e3 | Kim loại (Cr) | 165246 | 60285.4236 | 81432 | 49368.68 | 63480 | 356332.1036 | 71266.4207 | 427600 |  |  | 426500 | 1100
15 | 2TT5e4 | Kim loại (Mn) | 165246 | 60285.4236 | 81432 | 49368.68 | 20664 | 356332.1036 | 71266.4207 | 427600 |  |  | 426500 | 1100
16 | 2TT5e5 | Kim loại (Ni) | 165246 | 60285.4236 | 81432 | 49368.68 | 254.6 | 356332.1036 | 71266.4207 | 427600 |  |  | 426500 | 1100
17 | 2TT5f | Tổng K2O | 92182.5 | 32213.6941 | 78451.2 | 23305.84 | 91549.8 | 226153.2341 | 45230.6468 | 271400 |  |  | 297600 | -26200
18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 250500 | 230197.5835 | 1129356 | 166302.24 | 162301.4 | 1776355.8235 | 355271.1647 | 2131600 |  |  | 2362000 | -230400
19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | 250500 | 230197.5835 | 1129356 | 166302.24 | 162301.4 | 1776355.8235 | 355271.1647 | 2131600 |  |  | 2570700 | -439100
20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 250500 | 230197.5835 | 1129356 | 166302.24 | 162301.4 | 1776355.8235 | 355271.1647 | 2131600 |  |  | 2570700 | -439100
21 | 2TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon | 250500 | 230197.5835 | 1001376 | 166302.24 | 162301.4 | 1648375.8235 | 329675.1647 | 1978100 |  |  | 2570700 | -592600
22 | 2TT6đ | PCBs | 250500 | 230197.5835 | 1115856 | 166302.24 | 162301.4 | 1762855.8235 | 352571.1647 | 2115400 |  |  | 2570700 | -455300
23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời KLN | 229625 | 45799.3109 | 633744 | 65708.5 | 98521 | 974876.8109 | 194975.3622 | 1169900 | 649250 | 520650 | 1194600 | -24700
[8 empty] | Tổng cộng |  | 22763100 | 3210158.0251 | -64458.0251 | 24022400 | -1259300
*Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Endosulfan, Endrin, BCH, Heptaclor,Heptaclor Epoxide, Methoxyclor….
**Thuốc BVTV cơ photpho: Paration, Methyl paration, Etyl paration, Malation, Diazinon, TrichlorfonTrichlorfon, Dimethoate…
***Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate…
****Tổng hàm lượng các PCBs gồm: 28; 52; 101; 118; 138; 153; 180 và 209….
Polycyclic Aromatic hydrocarbon (PAHs): Acenaphthen, Acenaphthylen, Athracen ,Benzo[a] anthracen, Benzo[a,h] anthracen,Benzo[e]pyren, Chryren, Fluroanthen,Fluoren,2-Methylnaphthalen, Naphthalen ,Phenanthren, Pyren…
Note on K4: : Không có KHCB