Sai số thiết bị : ± 5 % of the measured value ± 0.2 mg/l nguồn https://www.apsc.endress.com/vi/thiet-bi-hien-truong/liquid-analysis-product-overview/ammonium-nitrate-sensor-cas40d trang 31

Thiết bị của EH thường thể hiện sai số hiển thị ở range cao và range thấp:

- Sai số áp dụng khi trên 4 mg là 5% ( do trên 5% của 4 mg/l là trên  0.2 mg/l)

- sai số dưới 4 mg/l sử dụng là 0.2 mg/l ( giá trị 0.2 nay tương đương với sai số của độ phân giải trong thông tư yêu cầu nhỏ nhất 0.2 mg/l )