Đơn vị đo độ đục

"- NTU (Nephelometric Turbidity Units): là theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Mỹ (United States Environmental Protection Agency). Tiêu chuẩn này sử dụng trong đo nước tinh khiết và nước thải.
- FTU (Formazin Turbidity Units): Đo lường trong xử lý nước thải (Iso 7027) sử dụng thang đục của Formazin để so sánh. Có thể tham khảo thêm link này:http://www.optek.com/Turbidity_Measurement_Units.asp
- Theo quy đổi 1 FTU tương đương 1 NTU.
- EBC (European Brewery Convention) là tiêu chuẩn Hiệp hội bia Châu Âu đo lường trong bia. Ở đó có quy định góc đo (ví dụ điểm phát nguồn và góc đo 90 độ và 25 độ (đo Scattering). EBC chỉ sử dụng ở trong bia, tuy nhiên 1 FTU ~ 0.25 EBC. EBC là đơn vị đo độ đục chứ không phải độ màu."