TOC ( Total Organci Carbon - Tổng các bon hữu cơ ) là thứ rất quan trọng cấu thành lên cơ thể sống. Ở đâu ta cũng gặp TOC. Nhưng nó cũng là chỉ tiêu gián tiếp đánh giá mức độ ô nhiễm, nhất là đối với nước thải, nước sinh hoạt và kể cả nước tinh khiết. Càng cao càng không tốt, ví dụ nước sạch dùng để sản xuất các y phẩm ( dịch truyền, dịch chạy thận,...) hiện đang được WHO kiểm soát ở mức nồng độ dưới 500 ppb. Nước sinh hoạt cũng cần được kiểm soát ở mức không quá một vài ppm.

Gọi là mơ về một nơi rất xa thì thời gian tới mỗi nhà máy, mỗi trung tâm xử lý nước/rác thải, nhà máy cung cấp nước sạch, bệnh viện, ... đều được trang bị những hệ thống đo TOC trực tuyến với tần suất lấy mẫu vài chục phút một lần, kết quả sẽ tự động chuyển về khu điều khiển trung tâm và đưa ra những tác vụ giúp xử lý nước tốt hơn.

Giữa TOC và BOD, COD cũng có mối liên quan nhất định, các bạn có thể tự tìm hiểu.

Còn về phương pháp đo TOC, có khá nhiều phương pháp:
1. TOC = TC ( Total Carbon , đốt ở nhiệt độ cao cỡ 700 độ hoặc ôxy hóa bằng tia UV, ...để thu được CO2 rồi phân tích bằng detector hồng ngoại) - IC ( inorganic carbon, như CaCO3, axit hóa để được CO2 rồi cũng phân tích bằng detector hồng ngoại ).
2. TOC = NPOC + POC ( chất hữu cơ khó bay hơi + dễ bay hơi )