1/ NO3-: 250mg/L

Đầu tiên chuẩn bị dd NO3-: 1000mg/L có thể bằng cách sau:

Hoà tan 1,6306 g KNO3 (Potassium nitrate, CAS 7757-79-1) vào 1L nước DI

Hoặc hoà tan 1,3708 g NaNO3 (Sodium nitrate, CAS 7631-99-4) vào 1L nước DI.

Sau đó lấy 500mL dd 1000mg/L NO3- này, rồi bổ sung nước DI cho đủ 2L, sẽ thu được 2L dd chuẩn 250mg/L NO3-