# Máy đo khí thải

Máy đo khí thải E Instruments E8500 (O2, CO2, CO, NO, NO2, NOx, SO2, H2S, CxHy)

Giá: 182.449.000 VND 
 Tải báo giá Gửi báo giá
Đặt hàng

Gọi để có giá tốt: 
Hà Nội: (04) 35.381.269
HCM : (08) 3811 96 36

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model: E8500

Mã đặt hàng: E8500-OCN-0-12

- Các loại khí máy đo:

+ Khí O2: 0 đến 25 % (bao gồm)

+ Khí CO: 0 đến 8000 ppm  có thể pha loãng để mở rộng thang đo 20,000 ppm (bao gồm)

+ Khí NO/NOx: 0 đến 4000 ppm (bao gồm)

+ Khí CO2 Tính toán : 0 đến 99.9 % (Bao gồm)

+ Khí NO2: 0 đến 1000 ppm (option)

+ Khí SO2: 0 đến 4000 ppm (option)

+ Khí H2S đến: 0 to 500 ppm (option)

+ Khí CO2 (NDIR) 0 đến 20 %, khí  CxHy S (NDIR) 0 đến 3 %, và khí CO đến (NDIR) 0 đến 15 % (option)

- Đầu đo 300mm ống lấy mẫu khí, chịu được nhiệt độ 800oC max, với 3 m ống dây

- Đo nhiệt độ khí thải và  nhiệt độ không khí

- Đo áp suất khí Draft và áp suất chênh áp

- Bộ nhớ trong (1000 Tests)

- Bộ sach 110-240VAC,    50-60 Hz, Pin sạc

- Tính toán  Hiệu quả, tổn hao và không không khí dư

- Tích hợp bộ làm lạnh nhiệt điện với bơm thoát nước ngưng tụ

- Phần mềm kết nối máy tính  thời gian thực : đồ thị, ghi và báo cáo

- Kết nối không  dây Wireless với máy tính và cách thiết bị có khả năng tương thích phần mềm window

- Hộp cứng bảo vệ

- Chứng chỉ hiêu chuẩn của hãng và hướng dẫn sử dụng

Hãng sản xuất: E Instruments Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

- Lựa chọn mua thêm cảm biến khí:

+ Cảm biến khí NO2: 0 đến 1000 ppm (mã đặt hàng D)

+ Cảm biến khí SO2 : 0 đến 4000 ppm (mã đặt hàng S)

+ Cảm biến khí H2S: 0 đến 500 ppm (mã đặt hàng  H)

+ Cảm biến khí CO2 (NDIR)  0 đến 20 %, cảm biến khí CxHy Sensor (NDIR) 0 đến 3 % và cảm biến khí CO (NDIR) 0 đến  15 % ppm (mã đặt hàng A,B,C)

- Recommended Spare Consumable Parts:

+ Ống lọc (mã đặt hàng EE650072)

+ Bộ lọc ngưng tụ (mã đặt hàng EE650077)

+ Giấy ín (mã đặt hàng E85-9078  lựa chọn mua thêm khi đặt mua máy in)

- Lựa chọn mua thêm phụ kiện:

+ Ống và phụ kiện cho hiệu chuẩn (mã đặt hàng E E854465)

+ Máy in kết nối Wireless (mã đặt hàng E852110)

+ ống pitot 900mm kèm ống dây (Mã đặt hàng B610033 dùng đo vận tốc khí)

+ 3m ống mở rộng  cho ống pitot (code order BB610107)

+ Đầu đo 750mm lấy mẫu khí , chịu được 800oC max, với 3m ống đôi (code order 30)

+ Dầu đo 1m lấy mẫu khí , chịu được 1200oC max, với 3m ống (code order 40HT)

+ Đầu đo 1.5m  lấy mẫu khí , chịu được 1200oC max, với 3m (code order 60HT)