THÔNG SỐ CÁC THIẾT BỊ ĐO

| STT | Tên thiết bị | Hãng sản xuất | Model | Thông số | Dãi đo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCEM4000 | CODEL | GCEM4000 | NOx | 0 ~ 2000 mg/Nm3 |
| 2 |  |  |  | CO2 | 0 ~ 20% |
| 3 |  |  |  | CO | 0 ~ 1000 mg/Nm3 |
| 4 |  |  |  | SO2 | 0 ~ 2000 mg/Nm3 |
| 5 |  |  |  | O2 | 0 ~ 25% |
| 6 | DCEM2000 |  | DCEM2000 | Dust | 0 ~ 1000 mg/Nm3 |
| 7 | VCEM5000 |  | VCEM500 | Gas Flow | 0 ~ 10000 m/s |