## thay the nam 2014
TT | Tên danh muc các phụ kiện | Tần suất (khuyến cáo thay thế) | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú
| Kinh phí thay thế (không bao gồm bình khí) |  | 306602000 | 289857000
1 | Phụ kiện cho môđun phân tích NO- NO2-NOx:
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) ( Filter element) | hàng tuần | Có | Có
| Bộ khử ozôn (DO unit: For deozonizer) | 1 năm | Có | Có
| Đèn tử ngoại (UV) ( UV lamp unit) | 1 năm | Có | Có
| Lớp lót UV (UV liner) | 1 năm | Có | Có
| Bộ làm khô thẩm thấu ( Dehumidier unit) | 1 năm | Có | Không
| Ống chuyển đổi (Catalyst tube) | 1 năm | Có | Có
| Bộ lọc khí (Air filter) | 1 năm | Không | Không
| Gioăng ( O ring) | 1 năm | Không | Không
| F-packing ( Filter parcking ) | 1 năm | Không | Không
| Scrubber | 1 năm | Không | Không
| SV unit | 2 năm | Không | Không
| Bơm (230V) | 2 năm | Không | Không | Dùng từ năm 5/4/2011
| Diaphramg assembly | 2 năm | Không | Không
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm | Không | Không
| LCD unit | 3 năm | Không | Không
| Van solenoid (SV Unit) | 2 năm | Không | Không | Chưa thay lần nào
| Scrubber Mix | 6 tháng | Không | Không
2 | Phụ kiện cho môđun phân tích CO:
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) | hàng tuần | Có | Có
| Ống xúc tác (catalyzer) | 1 năm | Có | Có
| Bộ màng ngăn | 1 năm | Không | Có
| Bộ lọc | 1 năm | Không | Không
| Gioăng ( O ring) | 1 năm | Không | Không
| F-packing | 1 năm | Không | Không
| Scrubber | 1 năm | Không | Không
| SV unit | 2 năm | Không | Không
| Bơm (230V) | 2 năm | Không | Không | Dùng từ năm 5/4/2011
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm | Không | Không
| LCD unit | 3 năm | Không | Không
| Van solenoid (SV Unit) | 2 năm | Không | Không | Chưa thay lần nào
| Silicagel | 2 tháng | Không | Không
3 | Phụ kiện cho môđun phân tích O3:
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) ( Filter element) | hàng tuần | Có | Có
| Gioăng ( O ring) | 1 năm | Không | Không
| Ống DO ( DO pipe) | 1 năm | Có | Có
| Đèn thuỷ ngân (UV lamp) | 1 năm | Có | Có
| SV Unit, WTB-3K-N1F-3 | 2 năm | Không | Không
| Bơm (230V) | 2 năm | Không | Không | Dùng từ năm 5/4/2011
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm | Không | Không
| Diaphramg assembly | 2 năm | Không | Không
| LCD unit | 3 năm | Không | Không
| Than hoạt tính | 2 tháng | Không | Không
| Van Solenoid (SV Unit) | 2 năm | Không | Không | Chưa thay lần nào
4 | Phụ kiện cho môđun phân tích SO2:
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) ( Filter element) | hàng tuần | Có | Có
| Xenon lamp | 1 năm | Có | Có
| Bộ lọc khí (Air filter) | 1 năm | Có | Không
| Gioăng ( O ring) | 1 năm | Không | Không
| HC cutler assembly ( bộ loại hidro cacbon) | 1 năm | Có | Có
| Diaphramg assembly | 1 năm | Không | Không
| Scrubber | 2 năm | Có | Không
| SV unit | 2 năm | Không | Không
| Bơm (230V) | 2 năm | Không | Không | Dùng từ năm 5/4/2011
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm | Không | Không
| LCD unit | 3 năm | Không | Không
| Than hoạt tính | 2 tháng | Không | Không
5 | Bình khí chuẩn
| Bình H2 tinh khiết 99.99%, 50lit | 6 tháng | Có | Có
| Bình 50 ppm CH4, 50lit | 1 năm | Có | Có
| Bình 90ppm CO trong N2, dung tích 10 lít | 2 năm | Có | Có
| Bình 6ppm NO trong N2, 15 lít | 3 năm | Không | Có
6 | Hiệu chuẩn modul bụi Grim tại hãng sản xuất | 2 năm | Không | Không | Cần mua thay thế bơm hút ẩm modul Bụi
7 | Bộ hiệu chuẩn cầm tay MCC-1000 | 2 năm |  |  | Đang hỏng, cần kiểm tra và hiệu chuẩn lại

## danh sách
1 | Phụ kiện cho môđun phân tích NO- NO2-NOx: |  | Giá năm 2014
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) ( Filter element) | hàng tuần | 5392000
| Bộ khử ozôn (DO unit: For deozonizer) | 1 năm | 11624000
| Đèn tử ngoại (UV) ( UV lamp unit) | 1 năm | 27983000
| Lớp lót UV (UV liner) | 1 năm | 7554000
| Ống chuyển đổi (Catalyst tube) | 1 năm | 12550000
| Bộ làm khô thẩm thấu ( Dehumidier unit) | 1 năm
| Bộ lọc khí (Air filter) | 1 năm
| Gioăng ( O ring) | 1 năm
| F-packing ( Filter parcking ) | 1 năm
| Scrubber | 1 năm
| SV unit | 2 năm
| Bơm (230V) | 2 năm | 49016000
| Diaphramg assembly | 2 năm
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm
| LCD unit | 3 năm
Scrubber Mix
| Van Solenoid (SV unit) |  | 17256000
2 | Phụ kiện cho môđun phân tích CO:
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) | hàng tuần | 5392000
| Ống xúc tác (catalyzer) | 1 năm | 13333000
| Màng bơm (Diaphragm assembly) | 1 năm | 24020000
| Bộ màng ngăn | 1 năm
| Bộ lọc | 1 năm
| Gioăng ( O ring) | 1 năm
| F-packing | 1 năm |  | \
| Scrubber | 1 năm
| SV unit | 2 năm
| Bơm (230V) | 2 năm | 41663000
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm
| LCD unit | 3 năm
Silicagel
| Van Solenoid (SV unit) | 2 năm | 26727000
3 | Phụ kiện cho môđun phân tích O3:
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) ( Filter element) | hàng tuần | 5392000
| Ống DO ( DO pipe) | 1 năm | 45377000
| Đèn thuỷ ngân (UV lamp) | 1 năm | 58445000
| Gioăng ( O ring) | 1 năm
| SV Unit, WTB-3K-N1F-3 | 2 năm
| Bơm (230V) | 2 năm | 26055000
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm
| Diaphramg assembly | 2 năm
| LCD unit | 3 năm
Than hoạt tính
| Van Solenoid (SV unit) | 2 năm | 26727000
4 | Phụ kiện cho môđun phân tích SO2:
| Bộ lọc mẫu (25 chiếc) ( Filter element) | hàng tuần | 5392000
| Xenon lamp | 1 năm | 50743000
| HC cutler assembly ( bộ loại hidro cacbon) | 1 năm | 25496000
| Bộ lọc khí (Air filter) | 1 năm
| Gioăng ( O ring) | 1 năm
| Diaphramg assembly | 1 năm
| Scrubber | 2 năm
| SV unit | 2 năm
| Bơm (230V) | 2 năm | 49016000
| Batlery ( pin Cell mode) | 3 năm
| LCD unit | 3 năm
Than hoạt tính
5 | Phụ kiện và hiệu chuẩn máy phân tích bụi:
| Phí hiệu chuẩn nhà máy tại Đức (lần/ năm) (Theo khuyến cáo của Gimm 1 năm hiệu chuẩn 1 lần ) | 1 năm | 180414000
| Ống silicon | 2 năm
| BQ filter | 2 năm
| CQ filter | 2 năm
| Rinsing Air Controller | 2 năm
| Bơm mẫu |  | 81029000
| Bơm khô |  | 80429000
6 | Modul THC
1 | Bộ lọc mẫu (25 chiếc) ( Filter element)
2 | Gioăng ( O ring) | 1
3 | F-packing ( Filter parcking ) | 1
4 | Diaphramg assembly | 1
5 | filter element | 1
6 | Bộ lọc khí (Air filter) | 1
7 | silicafel | 1
8 | Catalyst Kit | 2
9 | CAT.PACK | 2
10 | Pumb unit | 2
11 | Solenoid valve unit | 3
12 | LCD unit | 3
13 | pin | 3

## du toan
Phụ lục 3
Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ "Duy trì và vận hành Trạm Quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội"
Căn cứ lập dự toán:
1. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 4 năm 2008 về việc Hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; 2. Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30 tháng 3 năm 2010 về việc Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; 3. Quyết định số 784/QĐ-BTNMT ngày 29/05/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về tiêu chuẩn và mức chi thanh toán công tác phí và hôi nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4. Công văn số 68/TCMT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Tổng cục Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2014;. 5. Căn cứ thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm; 6. Quyết định số 118/QĐ-BTNMT ngày 8/3/2013 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành quy chế lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, nhiệm vụ; 7. Căn cứ công văn 386/TCMT-KHTC ngày 10/3/2014 của Tổng cục Môi trường hướng dẫn xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2014 8. Thông tư 38/2012/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện; 9. Căn cứ công văn số 615/BNV-TL ngày 25 tháng 2 năm 2013 về việc chế độ phụ cấp đối với viên chức quan trắc môi trường; 10. Căn cứ Báo giá cung cấp phụ kiện, vật tư tiêu hao; 11. Căn cứ vào nội dung và khối lượng công việc thực hiện.
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
A | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  | 567358553
1 | Chi phí nhân công (Bao gồm lương và các khoản phụ cấp theo lương) |  |  |  | 88382028
1.1 | 01 Lãnh đạo Phòng có hệ số lương cơ bản là 3,3 | Công | 26 | 180992 | 4705792
1.2 | 02 cán bộ có hệ số lương cơ bản là 2,67 | Công | 344 | 146439 | 50375016
1.3 | 01 cán bộ có hệ số lương cơ bản là 2,34 | Công | 244 | 128340 | 31314960
1.4 | Phụ cấp độc hại 02 cán bộ vận hành Trạm |  |  |  | 1986260
| 02 cán bộ (5 ngày/tuần) | Tuần | 380 | 5227 | 1986260
2 | Chi phí năng lượng |  |  |  | 41084000
2.1 | Chi phí điện phục vụ vận hành trạm không khí tự động, cố định trong 12 tháng (tạm tính) | Tháng | 12 | 2150000 | 25800000
2.2 | Chi phí dầu chạy máy phát điện trong trường hợp mất điện (tạm tính) | Lít | 100 | 22840 | 2284000
2.3 | Chi phí bảo dưỡng máy phát điện định kỳ | Gói | 1 | 11000000 | 11000000
2.4 | Chi phí bảo dưỡng, nạp gas điều hoà nhiệt độ 2 chiếc x 2 lần/năm | Chiếc | 4 | 500000 | 2000000
3 | Chi phí phụ kiện, vật tư tiêu hao cho trạm không khí tự động, cố định theo thực tế phát sinh kèm theo (tạm tính) |  |  |  | 356764525
3.1 | Phụ kiện cho module NO-NO2-NOx: (APNA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 65103000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 5392000 | 5392000
2 | Bộ khử ozôn (DO Unit) | Bộ | 1 | 11624000 | 11624000
3 | Đèn tử ngoại (UV Lamp Unit) | Chiếc | 1 | 27983000 | 27983000
4 | Lớp lót UV (UV Liner) | Bộ | 1 | 7554000 | 7554000
5 | Ống chuyển đổi (Catalyzer Pipe) | Chiếc | 1 | 12550000 | 12550000
3.2 | Phụ kiện cho module phân tích SO2 (APSA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 81631000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 5392000 | 5392000
2 | Đèn Xenon (Xenon Lamp) | Chiếc | 1 | 50743000 | 50743000
3 | Bộ loại hydrocacbon (HC cutter) | Bộ | 1 | 25496000 | 25496000
3.3 | Phụ kiện cho module phân tích O3 (APOA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 109214000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 5392000 | 5392000
2 | Ống DO (Glass tube) | Ống | 1 | 45377000 | 45377000
3 | Đèn thuỷ ngân (Mecury lamp) | Chiếc | 1 | 58445000 | 58445000
3.4 | Phụ kiện cho module phân tích CO (APMA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 33909000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 5392000 | 5392000
2 | Ống xúc tác (catalyzer tube) | Chiếc | 1 | 24020000 | 24020000
3 | Màng bơm (Diaphragm assembly) | Chiếc | 1 | 4497000 | 4497000
3.5 | Khí chuẩn tiêu hao cho Trạm khí sau 1 năm sử dụng, xuất xứ: Singapore hoặc Mỹ (có CQ/ CO hàng hóa) (tạm tính) |  |  |  | 66907525
1 | Khí chuẩn H2 tinh khiết 99.99%, 50lit | Bình | 1 | 1620850 | 1620850
2 | Bình 50 ppm CH4, 50lit Không bao gồm van điều áp | Bình | 1 | 8104250 | 8104250
3 | Khí chuẩn 90ppm CO trong N2, dung tích 10 lít | Bình | 1 | 6599175 | 6599175
4 | Bình 6ppm NO trong N2, 15 lít, không bao gồm van điều áp | Bình | 1 | 49783250 | 49783250
5 | Phí vận chuyển bình khí | Lần | 2 | 400000 | 800000
4 | Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề; báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc |  |  |  | 67000000
4.1 | Báo cáo kết quả quan trắc so sánh đối chiếu giữa Trạm cố định và Xe di động | Báo cáo | 1 | 5000000 | 5000000
4.2 | Báo cáo kết quả quan trắc môi trường không khí tự động, cố định từng tháng trong năm 2014 | Báo cáo | 12 | 3000000 | 36000000
4.3 | Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường không khí tự động, cố định năm 2014 | Báo cáo | 1 | 10000000 | 10000000
4.4 | Báo cáo diễn biến kết quả quan trắc môi trường không khí tự động 05 năm từ năm 2010-2014 | Báo cáo | 1 | 8000000 | 8000000
4.5 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ | Báo cáo | 1 | 8000000 | 8000000
5 | Chi xây dựng đề cương nhiệm vụ | Đề cương | 1 | 1500000 | 1500000
6 | Chi phí in ấn, photo tài liệu, nhật ký vận hành trạm, văn phòng phẩm (tạm tính) |  |  |  | 4000000
7 | Họp nghiệm thu nhiệm vụ |  |  |  | 5778000
| Chủ tịch Hội đồng | Người/buổi | 1 | 400000 | 400000
| Uỷ viên | Người/buổi | 4 | 300000 | 1200000
| Nhận xét của Uỷ viên Hội đồng | Bài viết | 5 | 300000 | 1500000
| Đại biểu tham dự | Người/buổi | 10 | 70000 | 700000
| Nước uống | Người/buổi | 15 | 15000 | 225000
| Photocopy, in ấn (tạm tính) |  |  |  | 1753000
8 | Chi khác |  |  |  | 2850000
B | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG (B=15,5%*(A-A.3) |  |  |  | -193
C | TỔNG CỘNG (C=A+B) |  |  |  | 567358360
| Làm tròn |  |  |  | 600000000
(Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn)
Hà Nội, ngày tháng năm 2014
| CƠ QUAN CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
| Tổng cục trưởng | Giám đốc |  | Người chủ trì
| Bùi Cách Tuyến | Nguyễn Văn Thùy |  | Cao Vũ Anh

## so sánh
Giá mua thiết bị theo dự toán năm 2013 so sánh với năm 2014
[5 empty] | 2013 | 2014 | Chênh lệch so với năm trước (%)
3 | Chi phí phụ kiện, vật tư tiêu hao cho trạm không khí tự động, cố định theo thực tế phát sinh có biên bản kiểm tra thiết bị kèm theo (tạm tính) |  |  |  | 340786000 | 441819000
3.1 | Phụ kiện cho module NO-NO2-NOx: (APNA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 56640000 | 65103000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 4975000 | 4975000 | 5392000 | 8.3819
2 | Bộ khử ozôn (DO Unit) | Bộ | 1 | 10181000 | 10181000 | 11624000 | 14.1735
3 | Đèn tử ngoại (UV Lamp Unit) | Chiếc | 1 | 24670000 | 24670000 | 27983000 | 13.4293
5 | Lớp lót UV (UV Liner) | Bộ | 1 | 6334000 | 6334000 | 7554000 | 19.2611
6 | Ống chuyển đổi (Catalyzer Pipe) | Chiếc | 1 | 10480000 | 10480000 | 12550000 | 19.7519
3.2 | Phụ kiện cho module phân tích SO2 (APSA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 71957000 | 88052000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 4975000 | 4975000 | 5392000 | 8.3819
2 | Đèn Xenon (Xenon Lamp) | Chiếc | 1 | 40977000 | 40977000 | 50743000 | 23.8329
3 | Scrubber | Chiếc | 1 | 2257000 | 2257000 | 3035000 | 34.4705
4 | Bộ lọc khí (Air filter) | Chiếc | 1 | 2534000 | 2534000 | 3386000 | 33.6227
5 | Bộ loại hydrocacbon (HC cutter) | Bộ | 1 | 21214000 | 21214000 | 25496000 | 20.1848
3.3 | Phụ kiện cho module phân tích O3(APOA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 103376000 | 113711000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 4975000 | 4975000 | 5392000 | 8.3819
2 | Ống DO (Glass tube) | Ống | 1 | 41392000 | 41392000 | 45377000 | 9.6275
3 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | Bộ | 1 | 4215000 | 4215000 | 4497000 | 6.6904
4 | Đèn thuỷ ngân (Mecury lamp) | Chiếc | 1 | 52794000 | 52794000 | 58445000 | 10.7039
3.4 | Phụ kiện cho module phân tích CO (APMA 370 - Horiba) (tạm tính) |  |  |  | 39019000 | 42745000
1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | Bộ | 1 | 4975000 | 4975000 | 5392000 | 8.3819
2 | Scrubber | Chiếc | 1 | 12139000 | 12139000 | 13333000 | 9.8361
3 | Ống xúc tác (catalyzer tube) | Chiếc | 1 | 21905000 | 21905000 | 24020000 | 9.6553
3.5 | Khí chuẩn tiêu hao cho Trạm khí sau 1 năm sử dụng, xuất xứ: Singapore hoặc Mỹ (có CQ/ CO hàng hóa) (tạm tính) |  |  |  | 69794000 | 132208000
1 | Bình H2 tinh khiết 99.99%, 50lit | Bình | 1 | 18082000 | 18082000 | 17599000 | -2.6712
2 | Bình 50 ppm CH4, 50lit Không bao gồm van điều áp | Bình | 1 | 35565000 | 35565000 | 22321000 | -37.2389
3 | Bình 90ppm CO trong N2, dung tích 10lit, không kèm van điều áp | Bình | 1 | 16147000 | 16147000 | 22321000 | 38.2362
| Bình 6ppm NO trong N2, 15 lit, không bao gồm van điều áp | Bình | 1 |  |  | 69967000