Một số vấn đề cần trao đổi với Gamma

1. Thực hiện hiệu chỉnh, kiểm tra thiết bị tại mấy điểm nồng độ và các điểm nồng độ tương ứng từng khí như thế nào?

| TT | Thông số | Các điểm nồng độ | Bình khí yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO |  |  |
| 2 | SO2 |  |  |
| 3 | NO |  |  |
| 4 | NO2 |  |  |
| 5 | O3 |  |  |

2. Tín hiệu đầu ra của thiết bị là bao nhiêu (0 – 1)V hay (4 – 20) mA?

3. Kết nối thiết bị đo với thiết bị tự ghi như nào

4. Để thực hiện hiệu chuẩn thì cần chuẩn bị những gì (bộ chụp khí, ống teflon,….)?

5. Lưu lượng khí đưa vào sensor là bao nhiêu?

6. Có sử dụng phần mềm riêng để hiệu chỉnh thiết bị không? Phải cài đặt phần mềm trên thiết bị của CEM để thực hiện

7. Khi thực hiện hiệu chỉnh thiết bị sau khi lắp đặt các sensor mới vào cần phải hiệu chỉnh lại không?

8. Phương pháp đo của sensor là hấp thụ thụ động không sử dụng bơm nhưng khi hiệu chỉnh đưa khí có dòng vào (cưỡng bức) có ảnh hưởng đến sensor không?

9. Nếu sử dụng bình khí trực tiếp thì lưu lượng cần lưu ý bao nhiêu?

10. Hiệu chỉnh thiết bi đo bụi với lưu lượng là bao nhiêu?