logo

Máy đo nồng độ bụi DUSTTRAK II

Models 8530, 8531 và 8532 Máy xách tay hay để bàn dùng cho bất kỳ môi trường và ứng dụng nào. Máy đo nồng độ bụi DUSTTRAK II là máy đo quang dùng ánh sáng laser tán xạ vận hành bằng pin, lưu trữ dữ liệu cho số đo nồng độ bụi theo thời gian thực. Máy sử dụng hệ thống bảo vệ đường khí cách li hạt bụi với buồng quang học để giữ hệ quang học sạch, cải thiện độ tin cậy và ít bao trì. Thích hợp cài đặt trong văn phòng sạch cũng như môi trường làm việc công nghiệp khắc nghiệt, hiện trường xây dựng, môi trường và các ứng dụng ngoài trời. DUSTTRAK II đo nhiễm bẩn không khí như bụi, khói, hơi vs2 sương mù. Các đặc điểm và lôi ích Dễ dàng lập trình, dễ dàng vận hành Giao tiếp với người sử dụng bằng màn hình graphic màu cảm ứng Thực hiện phân tích trọng lượng để hiệu chuẩn so sánh theo ý người sử dụng Tự động chỉnh zero (với môn đun zero tùy chọn), giảm tối đa ảnh hưởng trôi zero. Đo nồng độ bụi tương ứng PM1, PM2.5, PM10, hoặc phần kích thước hạt bụi ảnh hưởng hô hấp