BẢNG SO SÁNH ĐƠN GIÁ

I. Không khí xung quanh, Nước mặt lục địa

1. KK XQ: Ok

2. Nước mặt lục địa

a. Hiện trường

b. PTN

1. Zn:

ĐM Vật liệu của kẽm bằng của Fe = 41.364 đ nhưng trong file đang = 35.550 đ

7.Phenol

-ĐM vật liệu =0

II. Nước dưới đất:

- Hiện trường

- Thông số độ cứng: Vật liệu =0

- PTN

III. Nước mưa

a. Hiện trương

b. PTN

1. Thông số Florua (F)

ĐM vật liệu cho NaAsO2 =0

Xem lại nguyên giá đầu vào của CH3COOH là 160 đ/ml nhưng trong file đang để 16 đ/ml.

- NH4+

Thiếu ĐM dụng cụ của Bình chưng cất; Cái lọc

Thừa ĐM Bình định mức 1000 ml

IV. Đất

b.PTN:

Bỏ mục 2.26(Kim loại (As, Hg) và 2.27 ( Các kim loại Fe, Mn….)

V. Nước biển

a. Hiện trường

a1. Ven bờ:

1. Các thông số Nhiệt độ Không khí, Độ ẩm, tốc độ gió,song, nhiệt độ nước biển :

Thiếu ĐM dụng cụ: Thiếu đầu đo

Thừa ĐM dụng cụ: Chụp đầu đo

2. Thông số độ đục

ĐM Cồn lau dụng cụ (Vật liệu) cho thông số đơn vị trong định mức là 10 ml nhưng trong file tính đang để 10 Lít

Xem lại nguyên giá của Điện cực pH ( nguyên giá 13.000.000 đ/ cái trong file đang để 1.600.000 đ/cái

- Các thông số pH, DO, EC,TDS

Xem lại thời hạn sử dụng của điện cực pH là 12 tháng nhưng trong file đang là 6 tháng

4.Thông số phân tích đồng thời: phần ĐM dụng cụ sử dụng điện cực pH với nguyên giá 13.000.000đ nhưng trong file dung điện cực nguyên giá 1.600.000đ

b. PTN

1. CN

ĐM vật liệu của CH3COOH sử dụng đơn vị 5ml nhưng trong file dung 5lít

VI. Khí thải

a. Hiện trường

1. 1KT13b-Tổng các  hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TG )

Thiếu đơn giá của công cụ =0

VII. Phóng xạ:

- Hiện trường

1.Thông số: Hàm lượng Radon trong không khí, Hàm lượng Radon trong nước

Phần ĐM vật liệu Chất hút ẩm chỉ thị chuyên dụng  ĐM =5gram nhưng trong file = 50 gram

VIII. Nước thải: OK

IX. Trầm tích: OK

X. Chất thải: OK

XI, XII. Trạm Tự động KK và Nướcmặt: OK