So sánh nội dung giữa tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản 2005 và 2017

Trình tự các bước nên thực hiện để chuyển đổi:

- Đọc tiêu chuẩn mới

- Sửa lại Sổ tay chất lượng

- Mã hóa lại tài liệu (thủ tục/ quy trình hướng dẫn…)

- Soát xét lại các tài liệu về nội dung, bổ sung hay loại bỏ theo từng yêu cầu tiêu chuẩn

- Phê duyệt ban hành lại áp dụng