|  | VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (BoA) CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ PHÒNG HIỆU CHUẨN (VILAS) |
| --- | --- |

PHIẾU HỎI

## Mã số: AFRM 01/02

## Lần ban hành: 3.25

### Ngày ban hành: 01/05/2025

Phiếu hỏi này là tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia yêu cầu Tổ chức sản xuất chất chuẩn (RMP) đăng ký công nhận điền đầy đủ các thông tin cơ bản về năng lực của RMP phù hợp với yêu cầu của  ISO/IEC 17034.

Các thông tin về sự phù hợp được đánh dấu vào cột "có", "không" hoặc "không áp dụng - N/A" cho từng nội dung yêu cầu ở phần II. Tài liệu tham chiếu của RMP bao gồm sổ tay chất lượng, thủ tục/qui trình, qui định, hướng dẫn, chỉ dẫn công việc. Các tài liệu này phải được ghi tên và ký mã hiệu.

- THÔNG TIN CHUNG

- Tên công nhận của tổ chức sản xuất mẫu chuẩn (RMP):

Địa chỉ:

Địa điểm thực hiện sản xuất mẫu chuẩn:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Website:

- Cơ quan/tổ chức chủ quản:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Website:

- Tư cách pháp nhân

Nêu văn bản tư cách pháp nhân của Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn:

- Người quản lý Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn:

Tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Handphone:

E-mail:

- Nhân sự:

Đại diện được chỉ định của Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn:

Điện thoại:

Handphone:

E-mail:

Tổng số nhân sự Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn:

Danh sách nhân sự Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn (có thể làm thành phụ lục):

| Tên | Chức vụ | Trình độ | Ngày bắt đầu công tác |
| --- | --- | --- | --- |

- Thông tin hoạt động sản xuất chất chuẩn

- Thông tin phạm vi sản xuất chất chuẩn

| TT | Tên chất chuẩn | Giá trị của chất chuẩn | Độ không đảm bảo đo | Phương pháp xác định giá trị chất chuẩn | Năm đầu tiên sản xuất | Năm sản xuất gần nhất | Số lượng RM/RMP sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Thiết bị

## Lập danh mục thiết bị theo nội dung dưới đây

| TT | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật chính | Mã hiệu | Nhà sản xuất | Ngày nhận | Ngày vận hành | Tần suất kiểm tra | Tần suất hiệu chuẩn | Tần suất bảo trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 | Equipment/ Instrument | Technical particula-rity | Code | Manufac-turer | Received date | Use date | Checking frequence | Calibration frequence | Maintenance frequence |

- Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường

Đề nghị cung cấp một sơ đồ mặt bằng các khu vực thực hiện sản xuất chất chuẩn bao gồm vị trí các thiết bị, khu vực kho lưu giữ, bản quản chất chuẩn

Đề nghị đề cập hoặc cung cấp qui định điều kiện môi trường các khu vực ảnh hưởng quá trình sản xuất chất chuẩn, bao gồm kho lưu giữ, bảo quản chất chuẩn

- Sử dụng thầu phụ

Liệt kê các hoạt động sử dụng thầu phụ

Cung cấp thông tin về nhà thầu phụ gồm: thông tin chung về nhà thầu phụ, phạm vi sử dụng thầu phụ của Tổ chức SXMC, cách thức đánh giá năng lực nhà thầu phụ, bằng chứng về năng lực nhà thầu phụ

- YÊU CẦU

| Nội dung yêu cầu | Có | Không | N/A | Tài liệu tham chiếu của PTN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Yêu cầu về hợp đồng |  |  |  |  |
| RMP có chính sách và thủ tục để xem xét yêu cầu hoặc hợp đồng sản xuất RM, bao gồm cả thông tin sử dụng thầu phụ nếu có |  |  |  |  |
| 4.2 Tính khách quan |  |  |  |  |
| Lãnh đạo RMP cam kết về tính khách quan |  |  |  |  |
| RMP có nhận diện các rủi ro đối với tính khách quan của mình một cách liên tục |  |  |  |  |
| RMP có khả năng chứng tỏ cách thức loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro |  |  |  |  |
| 4.3 Bảo mật |  |  |  |  |
| Qui định bảo mật thông tin của RMP |  |  |  |  |
| 5. Yêu cầu về cơ cấu |  |  |  |  |
| Tài liệu về tư cách pháp nhân của RMP (đã nêu ở 1.3) |  |  |  |  |
| RMP xác định cơ cấu tổ chức và quản lý, mối quan hệ giữa hoạt động quản lý, kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ, nhà thầu phụ |  |  |  |  |
| RMP qui định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ tương tác của tất cả nhân sự ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất chất chuẩn |  |  |  |  |
| RMP có quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm về hoạt động kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện duy trì hệ thống theo tiêu chuẩn và tiếp cận trực tiếp lãnh đạo |  |  |  |  |
| Có dự phòng để chịu trách nhiệm pháp lý nảy sinh (bảo hiểm hoặc dự trữ) |  |  |  |  |
| Qui định về trao đổi thông tin nội bộ, và bên ngoài |  |  |  |  |
| 6. Yêu cầu về nguồn lực |  |  |  |  |
| 6.1 Nhân sự |  |  |  |  |
| RMP có qui định về năng lực đối với từng vị trí chức năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của RMP bao gồm trình độ học vấn, đào tạo, kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm thích hợp. |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục và hồ sơ về tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự |  |  |  |  |
| RMP có qui định trao quyền cho nhân sự các hoạt động liên quan sản xuất chất chuẩn |  |  |  |  |
| 6.2 Thầu phụ |  |  |  |  |
| RMP có sử dụng thầu phụ? Nếu có sử dụng thì có lập thành văn bản thủ tục lựa chọn và đánh giá năng lực nhà thầu phụ |  |  |  |  |
| RMP duy trì hồ sơ về năng lực nhà thầu phụ |  |  |  |  |
| RMP có nhân sự đủ năng lực làm việc cùng nhà thầu phụ để đánh giá hoạt động của nhà thầu phụ |  |  |  |  |
| 6.3 Cung cấp thiết bị, dịch vụ và vật tư |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục và lưu giữ hồ sơ về quản lý quá trình lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ và vật tư và và thực hiện mua sắm bao gồm đánh giá đảm bảo phù hợp yêu cầu qui định trước khi sử dụng |  |  |  |  |
| 6.4 Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường |  |  |  |  |
| RMP lập thành văn bản các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần thiết cho việc thực hiện hoạt động sản xuất chất chuẩn |  |  |  |  |
| RMP có thực hiện kiểm soát các điều kiện môi trường có ảnh hưởng chất lượng quá trình sản xuất chất chuẩn và kiểm soát tiếp cận các khu vực sản xuất thích hợp |  |  |  |  |
| 7. Yêu cầu về kỹ thuật và sản xuất |  |  |  |  |
| 7.2 Hoạch định sản xuất |  |  |  |  |
| RMP lập thành văn bản kế hoạch sản xuất bao gồm toàn bộ quá trình ảnh hưởng chất lượng RM |  |  |  |  |
| 7.3 Kiểm soát sản xuất |  |  |  |  |
| RMP có qui định và thực hiện kiểm tra xác nhận kế hoạch sản xuất đã thực hiện như đã định và các sai lệch so với kế hoạch được lập văn bản và được phê duyệt |  |  |  |  |
| 7.4 Xử lý và bảo quản vật liệu |  |  |  |  |
| RMP có qui định để đảm bảo tính nguyên vẹn, bảo quản mẫu chuẩn trong quá trình sản xuất |  |  |  |  |
| RMP có qui định về nhận biết, bảo quản và cách ly các mẫu chuẩn và mẫu tham gia từ khi chế tạo tới khi phân phối |  |  |  |  |
| RMP có qui định về bao gói, bản quản RM sau sản xuất, điều kiện đảm bảo bảo vệ tính nguyên vẹn của RM tới khi sử dụng. |  |  |  |  |
| 7.5 Chế tạo vật liệu |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục đảm bảo các RM được chế tạo phù hợp với mục đích sử dụng |  |  |  |  |
| 7.6 Thủ tục đo |  |  |  |  |
| RMP phải đảm bảo thực hiện đo, thử đáp ứng ISO/IEC 17025 và yêu cầu về độ chính xác cho các giá trị tính chất của RM |  |  |  |  |
| 7.7 Thiết bị đo |  |  |  |  |
| RMP phải đảm bảo thực hiện đo sử dụng trong sản xuất RM đáp ứng ISO/IEC 17025 |  |  |  |  |
| 7.8 Tính toàn vẹn và xem xét đánh giá dữ liệu |  |  |  |  |
| RMP có qui định đảm bảo tính toán và truyền dữ liệu được kiểm tra thích hợp |  |  |  |  |
| RMP có sử dụng phần mềm để tính toán và xử lý số liệu có thực hiện xác nhận giá trị sử dụng |  |  |  |  |
| 7.9 Liên kết chuẩn đo lường của giá trị được chứng nhận |  |  |  |  |
| RMP tạo ra CRM có đảm bảo tính liên kết chuẩn theo ISO/IEC 17025 và có bằng chứng về liên kết chuẩn |  |  |  |  |
| 7.10 Đánh giá tính đồng nhất |  |  |  |  |
| RMP có đánh giá tính đồng nhất của RM ở dạng bao gói cuối cùng |  |  |  |  |
| Sản xuất RM theo nhiều lô thì đánh giá tính đồng nhất cho từng lô |  |  |  |  |
| Sản xuất RM theo nhiều lô thì đánh giá tính đồng nhất tương đương giữa các lô |  |  |  |  |
| Thủ tục đo, phương pháp thử lựa chọn để đánh giá có tiêu chí về độ chính xác |  |  |  |  |
| Độ không đảm bảo đo của RM có tính đến độ không đảm bảo đo của tính đồng nhất |  |  |  |  |
| 7.11 Đánh giá và theo dõi độ ổn định |  |  |  |  |
| RMP có đánh giá thực nghiệm độ ổn định của RM |  |  |  |  |
| RMP thiết lập các chỉ dẫn về bảo quản và sử dụng vật liệu để duy trì độ ổn định tại cơ sở người sử dụng |  |  |  |  |
| RMP có đánh giá độ ổn định của RM trước khi sử dụng |  |  |  |  |
| 7.12 Mô tả đặc trưng |  |  |  |  |
| RMP có qui định về mô tả đặc trưng các thông tin về mẫu chuẩn |  |  |  |  |
| RMP có qui định việc nghiên cứu mô tả đặc trưng để các tính chất quan tâm được mô tả có liên kết chuẩn và độ tin cậy |  |  |  |  |
| 7.13 Ấn định giá trị tính chất và độ không đảm bảo đo |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục để xác định và ấn định giá trị tính chất |  |  |  |  |
| RMP có thông tin về phương pháp và thiết bị thử bao gồm độ không đảm bảo để xác định giá trị tính chất cho RM |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục tính độ không đảm bảo đo |  |  |  |  |
| 7.14 Tài liệu và nhãn mẫu chuẩn |  |  |  |  |
| RMP có ban hành và cung cấp giấy chứng nhận cho RM |  |  |  |  |
| Nội dung giấy chứng nhận có tuân thủ ISO Guide 31 không |  |  |  |  |
| 7.15 Dịch vụ phân phối |  |  |  |  |
| RMP có xác định điều kiện bảo quản và vận chuyển RM để đảm bảo tránh suy giảm chất lượng |  |  |  |  |
| RMP có duy trì hồ sơ về bán hoặc phân phối RM |  |  |  |  |
| RMP có cung cấp cho người sử dụng hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật đối với RM sản xuất |  |  |  |  |
| RMP có biện pháp thông báo cho người sử dụng về bất kỳ thay đổi nào về tính chất hoặc độ không đảm bảo của RM |  |  |  |  |
| RM được bán qua nhà phân phối thì RMP có cung cấp cho nhà phân phối thông tin đảm bảo dịch vụ sau phân phối |  |  |  |  |
| 7.16 Kiểm soát hồ sơ chất lượng và kỹ thuật |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục để kiểm soát hồ sơ chất lượng và kỹ thuật đảm bảo các tiêu chí của tiêu chuẩn qui định |  |  |  |  |
| 7.17 Quản lý công việc không phù hợp |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục và áp dụng khi hoạt động sản xuất không phù hợp bao gồm thu hồi RM khi thích hợp |  |  |  |  |
| 7.18 Khiếu nại |  |  |  |  |
| RMP có thủ tục để tiếp nhận và xử lý khiếu nại |  |  |  |  |
| 8.2 Tài liệu hệ thống quản lý |  |  |  |  |
| RMP có thiết lập văn bản các chính sách và mục tiêu đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn |  |  |  |  |
| RMP có đảm bảo nhân sự có thể tiếp cận với tài liệu hệ thống quản lý liên quan |  |  |  |  |
| 8.4 Kiểm soát tài liệu |  |  |  |  |
| RMP có qui định bằng văn bản về kiểm soát tài liệu |  |  |  |  |
| 8.5 Kiểm soát hồ sơ |  |  |  |  |
| RMP có qui định bằng văn bản về kiểm soát hồ sơ |  |  |  |  |
| 8.6 Xem xét của lãnh đạo |  |  |  |  |
| RMP có qui định bằng văn bản về thực hiện xem xét của lãnh đạo |  |  |  |  |
| 8.7 Đánh giá nội bộ |  |  |  |  |
| RMP có qui định bằng văn bản về thực hiện đánh giá nội bộ |  |  |  |  |
| 8.8 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội |  |  |  |  |
| RMP có tài liệu áp dụng để xác định rủi ro và hoạch định hành động giải quyết rủi ro và cơ hội |  |  |  |  |
| 8.9 Hành động khắc phục |  |  |  |  |
| RMP có qui định bằng văn bản về thực hiện hành động khắc phục |  |  |  |  |
| 8.10 Cải tiến |  |  |  |  |
| RMP có qui định và thực hiện cải tiến hiệu lực của hệ thống |  |  |  |  |
| 8.11 Thông tin phản hồi từ khách hàng |  |  |  |  |
| RMP có tìm kiếm thông tin phải hồi, cả tích cực và tiêu cực, từ khách hàng. Thông tin phản hồi phải được phân tích và sử dụng để cải tiến hệ thống quản lý, các hoạt động sản xuất RM và dịch vụ khách hàng |  |  |  |  |

...., Ngày         tháng      năm

Lãnh đạo/quản lý

(ký tên, đóng dấu)